## Orçamento UBS MEII 10.10.2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento Territorial
Administração: Kleber Edson Wan-Dall
Luis Carlos Spengler Filho
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MARGEM ESQUERDA (ROD. BR 470)
END.: RUA PROJETADA 04, S/N
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC
PLANILHA DE CUSTOS - ORÇAMENTO 01
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
S - 74209/001 | 1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,00m altura x 2,00m comp. | m² | 3 | 448.4561 | 1345.37
S - 73948/016 | 1.2 | Limpeza manual de terreno c/ raspagem superficial (remoção de resíduos,detritos e vegetação rasteira e pequenas arbustos) - incluso: carga e transporte | m² | 711.24 | 4.3241 | 3075.48
C05.05.05.30.005 | 1.3 | Mobilização e desmobilização de obra para distâncias de 35Km até 150km | equip | 1 | 2315.6128 | 2315.61
| Total do item 1. |  |  |  |  | 6736.46
| 2. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
S - 74220/001 | 2.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura de 6mm c/ pintura a base de cal c/ reparoveitamento em 2x - Observação: altura mínima de 2,00m (proteção/vedação) | m² | 230.68 | 55.9285 | 12901.58
C35.25.10.05.010 | 2.2 | Instalação/ligação provisória de água | un | 1 | 203.32 | 203.32
C10.08.05.05.005 | 2.3 | Instalação provisória unid. sanitária c/ 5m² | un | 1 | 2100.86 | 2100.86
C10.08.05.05.015 | 2.4 | Instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão (aérea) p/ canteiro de obra,Chave de 100A,Carga de 3KWH c/ aterramento | un | 1 | 1713.5554 | 1713.56
C10.08.05.10.050 | 2.5 | Barracão de obra provisório em chapa de madeira compensada c/ cobertura em telhas de fibrocimento 4mm, abrigo /depósito - incluso: instalações hidrosanitárias e elétricas.dim.: (6,00x3,50m) | m² | 21 | 449.2212 | 9433.65
| Total do item 2. |  |  |  |  | 26352.97
| 3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
C10.12.05.10.005 | 3.1 | Fornecimento de argila para aterro, posto obra (sem regularização e compactação) ,nivelamento do pátio | m³ | 608.32 | 19.3897 | 11795.12
S - 74034/001 | 3.2 | Espalhamento de material de 1ª. categoria (solo sedimentar, aterro) com trator de esteira com 153HP, execução desta etapa com cuidado devido a evitar trincas na construção | m³ | 608.23 | 1.9948 | 1213.29
S - 74005/002 | 3.3 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (Áreas),c/ rolo compressor vibratório 80HP, executar os serviços c/ todo cuidado minimizando possiveis surgimento de trincas na alvenaria da construção | m³ | 608.23 | 6.0339 | 3670.02
| Total do item 3. |  |  |  |  | 16678.43
| 4. | IMPERMEABILIZAÇÃO
S - 83742 | 4.1 | Impermeabilização de superfície de emulsão asfáltica a base d'água,c/ aplicação em 2 demãos,inclusive: reparos (laje cobertura : Sala de Observação),indícios de infiltrações,remoção e recolocação de telhado | m² | 36.4 | 28.8068 | 1048.57
| Total do item 4. |  |  |  |  | 1048.57
| 5. | PAVIMENTAÇÃO
C10.56.15.05.005 | 5.1 | Piso cerâmico retificado (30x30)cm, cor cinza claro acetinado,alto padrão - 1ª linha, assentado s/ argam. colante pré fabricada,c/ rejunte em epóxi na cor cinza (esp. ≤ 3mm),+ 3% reposição - inclusive: acabamento | m² | 18.48 | 67.3615 | 1244.84
C10.56.15.10.015 | 5.2 | Rodapé cerâmico, padrão alto, altura de 10cm,assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive: rejuntamento e acabamento (OBS.: rodapé embutido no reboco/parede,sem arestas) | m | 21.46 | 9.0295 | 193.77
C10.56.30.15.015 | 5.3 | Soleira em granito polido (espessura: 2,0cm e largura: 15cm), cor cinza Corumbá, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - incluso: limpeza e acabamentos | m | 20.84 | 89.331 | 1861.66
C10.84.25.05.032 | 5.4 | Piso em concreto armado c/ aditivo impermeabilizante (hidrófugo), Fck 20MPa - Traço: 1:2:3,5 (cimento/areia/brita zero),polido e c/ juntas em silicone, requadro de 1,50mx1,50m - (Área Coberta p/ Atividades) | m² | 14.41 | 289.9217 | 4177.77
| Total do item 5. |  |  |  |  | 7478.04
| 6. | REVESTIMENTO
C10.48.10.05.020 | 6.1 | Cerâmica de parede retificado (azulejo),padrão Classe "A", dimensões: 20cm x 20cm, cor branco, assentado s/ argamassa pré-fabricada ,c/ rejunte epóxi na cor branco,inlcuso: + 10% reposição e acabamento | m² | 28.11 | 58.3863 | 1641.24
C10.48.10.10.010 | 6.2 | Rejunte de cerâmica de parede (azulejos) c/ argamassa epóxi - inlcuso: limpeza e acabamento | m² | 7.37 | 23.6804 | 174.52
C10.80.10.05.045 | 6.3 | Massa acrílica de alta resistência a umidade ,aplicação em 2 demãos,rendimento:0,84 litros/m² - inclusive: pré-limpeza e acabamento | m² | 44.89 | 18.4528 | 828.35
C10.80.05.10.005 | 6.4 | Massa corrida látex PVA,aplicação em 2 demãos, rendimento: 0,90 litros / m² - emassamento de ambientes internos : tetos (exceto teto : sanitário PNE e banheiro funcionário) - inclusive: limpeza e acabamentos | m² | 39.5 | 14.0399 | 554.57
C10.52.20.12.005 | 6.5 | Forro de gesso acartonado removivel com película, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0.65m/espessura: 12,50mm/largura: 0,65m), colocado | m² | 6.68 | 85.8685 | 573.6
C10.60.02.05.005 | 6.6 | Peitoril em granito polido c/ acabamento (espessura = 20mm/largura =200mm) - inclusive : pingadeira | m | 34.9 | 97.7766 | 3412.4
| Total do item 6. |  |  |  |  | 7184.68
| 7. | PINTURA
C10.56.05.10.005 | 7.1 | Fundo preparador, aplicação em 2demãos, rendimento: 0,24 litros/m²,para ambientes internos e externas (paredes e tetos) - inclusive reparos necessários nas paredes e acabamentos | m² | 1638.09 | 17.448 | 28581.38
C10.80.10.05.014 | 7.2 | Pintura em tinta acrílica acetinada, aplicação em 2 demãos (ambientes internos) | m² | 894.84 | 15.8593 | 14191.57
C10.80.10.15.005* | 7.3 | Pintura em tinta acrílica texturizada, aplicação em 2 demãos (ambientes externos) | m² | 743.25 | 24.3457 | 18094.95
S - 74133/002 | 7.4 | Emassamento a óleo, fundo/massa reparadora pra madeira em 2 demãos (portas,caixilhos e vistas) | m² | 88.13 | 25.8455 | 2277.77
S - 74065/002 | 7.5 | Pintura em tinta esmalte acetinado na cor branco (neve ou gelo), aplicação em 2 demãos,sobre fundo nivelador branco, (portas,caixilhos e vistas) ,incluso ótimno acabamento e aplicação sobre madeira | m² | 88.13 | 27.8651 | 2455.75
C15.10.05.05.005 | 7.6 | Limpeza manual de parede, lavagem com hidrojateamento de paredes internas e externas c/ aplicação de equipamentos,acessórios e produtos para auxiliar na remoção de sujeiras,detritos e pixações | m² | 1638.09 | 3.6661 | 6005.43
| Total do item 7. |  |  |  |  | 71606.85
| 8. | ESQUADRIAS
C10.60.05.05.015 | 8.1 | Porta interna de abrir, (PM/01), em itaúba, (80X210)cm,espessura de 3,5cm (exclusive vista,caixilho,pintura e ferragem), incluso: dobradiças cromada c/ anel - Área total de porta = 10,08m² | un | 6 | 215.2281 | 1291.37
C10.60.20.05.025 | 8.2 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM/01) - 06 unidades | m | 30 | 46.4918 | 1394.75
C10.60.20.10.005 | 8.3 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - acessório p/ Porta de Madeira (PM/01) - 06 unidades | m | 61.2 | 6.7484 | 413
C10.60.05.05.020 | 8.4 | Porta interna de abrir (PM/02), em itaúba, (90X210)cm,espessura de 3,5cm (exclusive vista,caixilho,pintura e ferragem), incluso: dobradiças cromada c/ anel - Área total de porta = 22,68m² | un | 12 | 241.4476 | 2897.37
C10.60.20.05.025 | 8.5 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM/02) - 12 unidades | m | 61.2 | 46.4918 | 2845.3
C10.60.20.10.005 | 8.6 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - acessório p/ Porta de Madeira (PM/02) - 12 unidades | m | 124.8 | 6.7484 | 842.2
C10.60.05.20.010 | 8.7 | Porta de madeira (PM/03) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de correr ,de 01 folha,nas dimensões de (90cmx210cmx3,5cm) - incluso: trilho metálico superior, fechadura e colocação - exceto: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças e pintura de acabamento - Área total de porta = 3,78m² / 02 unidades | m² | 3.78 | 306.2971 | 1157.8
C10.60.25.15.010 | 8.8 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM03) - 02 unidades | m | 10.2 | 46.4918 | 474.22
C10.60.20.10.005 | 8.9 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - acessório p/ Porta de Madeira (PM03) - 02 unidades | m | 20.8 | 6.7484 | 140.37
C10.60.05.10.006 | 8.10 | Porta de madeira (PM/04) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de abrir ,de 01 folha,nas dimensões de (100cmx210cmx3,5cm) - incluso: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças cromada c/ anel - exceto: fechadura c/ maçaneta e pintura de acabamento - Área total de porta = 2,10m² - 01 unidade | m² | 2.1 | 168.0438 | 352.89
C10.60.25.15.010 | 8.11 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 5.2 | 46.4918 | 241.76
C10.60.20.10.005 | 8.12 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 10.6 | 6.7484 | 71.53
C10.60.05.20.010 | 8.13 | Porta de madeira (PM/05) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de correr ,de 01 folha,nas dimensões de (120x210),espessura de 3,5cm - incluso: trilho metálico superior, fechadura e colocação - exceto: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças e pintura de acabamento - Área total de porta = 2,52m² / 01 unidade | m² | 2.52 | 306.2971 | 771.87
C10.60.25.15.010 | 8.14 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 5.4 | 46.4918 | 251.06
C10.60.20.10.005 | 8.15 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 11 | 6.7484 | 74.23
S - 91341 | 8.16 | Porta de alumínio anodizado (PA/01),de abrir c/ 02 folhas,c/ pintura eletrostática,c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (120x210)cm c/ tela metálica (mosquiteiro) ,tamanho(15x30)cm, localizados em 4 pontos - inclusive:dobradiças de latão c/ pino de bola em latão, 02 trincos (superior/inferior) metálico cromado,e 01 fecho principal tipo trinco ferroulho c/ cadeado, colocação - Área total de porta = 2,52m² / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.52 | 1062.7151 | 2678.04
S - 91341 | 8.17 | Porta de alumínio anodizado (PA/03), de abrir em 02 folhas, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (120x100)cm, inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 1,20m² / 01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 1.2 | 1062.7151 | 1275.26
S - 91341 | 8.18 | Porta de alumínio anodizado (PA/04), de abrir em 01 folha, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (55x210)cm, inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 2,30m² / 02 unidades - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.3 | 1062.7151 | 2444.24
S - 91341 | 8.19 | Porta de alumínio anodizado (PA/06), de abrir em 01 folha, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (110x210)cm, inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 2,31m² / 01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.31 | 1062.7151 | 2454.87
Mercado | 8.20 | Porta de Vidro temperado de 10mm [CV/01 - Conjunto de vidro], liso e incolor, de abrir, dimensões: (1,80mx2,60m) c/ 02 folhas móveis (90cm/90cm) e 02 folhas fixas(40cmx90cm) na parte superior , c/ puxador "H" cilíndrico (425x300)mm,fechadura de centro p/ porta de giro,dobradiças pivotante, c/ perfis superior em aluminio anodizado - observação: todos os materiais devem ser em metal com acabamento cromado (tipo aço inoxidável) exceto os perfis - inclusive: chaves em 02 copias, colocação - Área total de porta = 4,68m² / 01 conjunto - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 4.68 | 617.022 | 2887.66
Mercado | 8.21 | Porta de Vidro temperado de 10mm [CV/02 - Conjunto de vidro], liso e incolor, de abrir, dimensões : (4,25x3,00)m,c/ 02 folhas móveis(80/80)cm,c/ 06 folhas fixas na parte superior e 04 folhas fixas na inferior, c/ puxador "H" cilíndrico (425x300)mm,fechadura de centro p/ porta de giro,dobradiças pivotante, c/ perfis superior em aluminio anodizado - observação: todos os materiais devem ser em metal com acabamento cromado (tipo aço inoxidável) exceto os perfis - inclusive: chaves em 02 copias, colocação - Área total de porta = 14,02m² / 01 conjunto - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 14.02 | 617.022 | 8650.65
C10.60.30.15.020 | 8.22 | Fechadura modelo cilíndrica c/ maçaneta tipo alavanca, em aço inoxidável c/ acabamento, modelo Papaiz ou Similar, p/ porta de abrir [PM01/PM02/PM04], instalada - Linha semelhante ao projeto técnico_Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 19 | 87.1721 | 1656.27
Mercado | 8.23 | Puxador em latão c/ acabamento cromado p/ pora de correr (PM/03-PM/05), instalado - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | un | 3 | 122.0415 | 366.12
Mercado | 8.24 | Fechadura em metal tipo "Bico de Papagaio" p/ porta de correr interna (PM/03 - PM/05), com chave bipartida,colocada - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 3 | 142.2372 | 426.71
S - 94575 | 8.25 | Janela de aluminio anodizado [JA/01] c/ 02 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens ,vedação com espuma expansiva PU, com vidros de 4mm, padronizada. AF_07/2016, instalada, dim.: (1,00mx0,80m) / 08 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 6.4 | 771.7979 | 4939.51
S - 94575 | 8.26 | Janela de aluminio anodizado [JA/02] c/ 04 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens,vedação com espuma expansiva PU, com vidros de 4mm, padronizada. AF_07/2016 instalada ,dim.: (2,00mx0,80m) / 10 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 16 | 771.7979 | 12348.77
S - 94575 | 8.27 | Janela de aluminio anodizado [JA/03] c/ 04 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens,vedação com espuma expansiva PU, com vidros de 4mm, padronizada. AF_07/2016 instalada ,dim.: (2,00mx2,20m) / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 4.4 | 771.7979 | 3395.91
S - 94575 | 8.28 | Janela de aluminio anodizado [JA/04] c/ 02 folhas ´moveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens,vedação com espuma expansiva PU, com vidros de 4mm, padronizada. AF_07/2016 instalada ,dim.: (0,95mx0,80m) / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 0.76 | 771.7979 | 586.57
S - 94575 | 8.29 | Janela de aluminio anodizado [JA/05] c/ 02 folhas (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens,vedação com espuma expansiva PU, com vidros de 4mm, padronizada. AF_07/2016 instalada ,dim.: (1,00mx0,40m) / 02 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 0.8 | 771.7979 | 617.44
C10.64.15.25.005 | 8.30 | Janela veneziana em aço galvanizado,modelo [W/01] c/ tela fixa de ventilação, nas dimensões : (1,00mx0,40m)/04unid., c/ ferragens,instalada | m² | 1.6 | 772.0022 | 1235.2
C10.68.10.05.005 | 8.31 | Janela de aluminio anodizado, tipo guilhotina (Guichê Alumínio - GA/01), nas dimensões : (60x110)cm, 01 folha fixa(superior) e 01 folha móvel, c/ trinco borboleta e trilho, instalada - Área total = 0,66m²/01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 0.66 | 369.4357 | 243.83
Mercado | 8.32 | Tela metálica tipo mosquiteiro,material galvanizado (anti-corrosivo) p/ janelas e venezianas, instalada - Área total = 0,66m² - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 23.5 | 183.372 | 4309.24
| Total do item 8. |  |  |  |  | 63736.01
| 9. | VIDROS
C10.68.25.05.010 | 9.1 | Vidro comum liso incolor de 4mm,em caixilhos de aluminio c/ baguetes e gaxetas de silicone,colocado | m² | 0.66 | 85.7871 | 56.62
74125/002 | 9.2 | Espelho lapidado,reto e vidro cristal de 4mm, fixado em parede c/ botões cromados,altura de 70cm (Bancada 06 - Ver DET. 06), resistente a manchas e oxidação,c/ moldura de alumínio,fornecimento e instalação | m² | 0.91 | 411.348 | 374.33
Mercado | 9.3 | Espelho lapidado,reto e vidro cristal de 6mm, fixado em parede c/ botões cromados,altura de 90cm (Sanitários - Ver DET. 05), resistente a manchas e oxidação,c/ moldura de alumínio,fornecimento e instalação | m² | 2.25 | 493.122 | 1109.52
| Total do item 9. |  |  |  |  | 1540.47
| 10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
S - 9540 | 10.1 | Readequação /Entrada de energia trifásica aérea de 75A c/ poste de concreto e aterramento (Padrão CELESC), inclusive: cabeamento de 16mm²,caixa de proteção p/ medidor, caixa de inspeção/passagem,eletrodutos PVC rígido,aterramento e demais acessórios (entrada até edificação) - fornecimento e instalação completa | cj | 1 | 2230.2 | 2230.2
S - 72337 | 10.2 | Tomada p/ telefone de 4 pólos , padrão Telebrás, inlcusive : caixa de PVC c/ placa, eletroduto de PVC rigido,arame guia e fiação,demais acessórios, fornecimento e instalação | un | 8 | 31.8795 | 255.04
S - 83368 | 10.3 | Central telefônica c/ entrada aérea padrão Telebrás,inclusive: caixa de passagem Telebrás em chapa de aço galvanizado,quadro telefônico N6,c/ tampa,quadro de distribuição de ramais, fiação,arame guia e demais acessórios, fornecimento e instalação completa | cj | 1 | 1420.8233 | 1420.82
S - 91993 | 10.4 | Tomada p/ ar condicionado Split, de embutir,3P (2P+T), de 20/250V c/ placa , em caixa de PVC 4"x2",hexagonal,completa,fornecimento e instalação | un | 16 | 47.0077 | 752.12
I21.05.05.30.0705 | 10.5 | Tomada de piso 2P+T, de 10A//250V c/ placa,em caixa 4" x 4", em termoplástico alta resistência, inclusive demais acessorios,completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 23.3409 | 140.05
S - 74131/005 | 10.6 | Quadro de distribuição de energia de embutir (parede), em chapa metálica para até 24 disjuntores termomagnéticos monopolares (tipo DR), com barramento trifásico e neutro, com dispositivo para chave geral - inclusive: fornecimento e instalação completa em funcionamento | cj | 1 | 573.3968 | 573.4
C10.76.10.70.005 | 10.7 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) "supressor de surto" – Classe II – 275V ,completo,fornecimento e instalação | cj | 1 | 193.5029 | 193.5
S - 93654 | 10.8 | Disjuntor (DIN) termomagnetico monopolar de 165A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 1 | 16.5159 | 16.52
S - 93655 | 10.9 | Disjuntor (DIN) termomagnetico monopolar de 20A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 13 | 17.6805 | 229.85
S - 93656 | 10.10 | Disjuntor (DIN) termomagnetico monopolar de 25A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 1 | 17.6805 | 17.68
S - 93657 | 10.11 | Disjuntor (DIN) termomagnetico monopolar de 30A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 3 | 19.2169 | 57.65
Mercado | 10.12 | Quadro anunciador eletrônico do tipo digital,Painel de senha em LED,retangular ,tamaho padrão, (Recepção/Espera),inclusive: acessórios de instalação e fixação, fornecimento e instalação | un | 1 | 531.531 | 531.53
C10.76.40.20.005 | 10.13 | Ponto c/ tomada fêmea para cabo coaxial (ponto de TV) com espelho,inclusive: caboa coaxial 8m, eletroduto até teto e demais acessórios,fornecimento e instalação (Sala da Recepção e Espera) | pt | 1 | 17.4208 | 17.42
C10.76.10.60.010 | 10.14 | Sensor de presença, do tipo sobrepor c/ suporte p/ fixação na prórpia luminaria, atuação mínima de 6,0 metros,fornecimento e instalação - [Banheiro PCD,Sanitário PCD,Sanitários: Fem. PCD e Masc. PCD] | pt | 4 | 64.3878 | 257.55
Mercado | 10.15 | Revisão/manutenção c/ reinstalação das instalações elétricas pendenetes e a concluir, inclusive: tomasdas, placas ,interruptores ,iluminação e fiação elétrica (F,N,R,T) c/ bitola de 1,5mm² a 16mm² | un | 1 | 5575.5 | 5575.5
| Total do item 10. |  |  |  |  | 12268.83
| 11. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
S - 95676 | 11.1 | Abrigo (caixa ) p/ cavalete/hidrômetro, de concreto pré-moldado, fornecimento e instalação | un | 1 | 72.7913 | 72.79
S - 95644 | 11.2 | Kit cavalete pra medição de água ,entrada principal em PVC c/ hidrômetro (registro) de 1" (32mm) - Vmáx. = 10m3/h,modelo SAMAE, fornecimento e instalação | cj | 1 | 388.8973 | 388.9
S - 86932 | 11.3 | Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada [louça branca], inclusive: vedação p/ vaso,assento,tampa e engate flexível em metal cromado de 1/2" x 40cm, fornec.e instalação (alavanca lateral em metal cromado) | un | 1 | 542.3475 | 542.35
S - 95472 | 11.4 | Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada especial, p/ bwc (PCD/P.N.E),inclusive conjunto de ligação ajustável ,vedação p/ vaso/engate flexível metal cromado de 1/2" x 40cm - completo, fornecimento e instalação | un | 4 | 875.5641 | 3502.26
C10.72.19.20.020 | 11.5 | Bancada em aço inoxidável,especificação (AISI_304/20),apoiada em mão francesa metálicos fixada em ferros embutidos (enchimento em concreto leve) na parede, acabamento c/ implantação de testeira sob bancada em chapa inox c/ altura de 15cm (exceto cuba em inóx), fornecimento e instalação [Ver DET. 06_ BANCADAS_PROJETO ARQUITETÔNICO] | m² | 9.55 | 2127.9757 | 20322.17
C10.72.19.60.054 | 11.6 | Cuba em aço inoxidável (AISI_304/20) p/ bancada, c/ acabamento liso,tipo hospitalar, estampada s/ solda, nas dimensões de (50x40)cm e altura h=30cm, modelo CS 40p Merkal ou Similar, fornecimento e instalação [Ver DET. 06_ BANCADAS_PROJETO ARQUITETÔNICO] | un | 10 | 568.6143 | 5686.14
C10.72.19.80.005 | 11.7 | Tanque de aço inoxidavel c/ esfregador (comprimento: 60 cm / largura: 72 cm / altura:padrão),fixado em parede e apoiada s/ 02 perfis metálicos (mão francesa) em aço galvanizado pré pintado,inclusive válvula e sifão corrugado multiuso, fornecimento e instalação | un | 1 | 642.0045 | 642
C10.72.19.80.010 | 11.8 | Tanque de expurgo em aço inoxidável liso c/ válvula,tamanho padrão,fixado em parede c/ parafusos cromados,apoio sobre perfis (mão francesa) de aço galvanizado pré pintado,completo, fornec. e instalação | un | 1 | 3199.4722 | 3199.47
C10.72.19.60.004 | 11.9 | Lavatório de louça branco,esmaltada, c/ semi- coluna, do tipo suspenso, fixado em parede e demais acessórios,inclusive: sifão corrugado multiuso,fornecimento e instalação | un | 12 | 360.8678 | 4330.41
C10.72.19.90.005 | 11.10 | Sifão em metal cromado (aço inoxidável) p/ cuba - 1 1/2 x 2" ,modelo adaptável e multiuso,fornecimento e instalação | un | 10 | 210.7608 | 2107.61
S - 9535 | 11.11 | Chuveiro elétrico comum c/ corpo de termoplástico resietente e antichama, tensão : 220V / Potência:5.400W,c/ 3 temperaturas, fornecimento e instalação | un | 2 | 68.8512 | 137.7
C10.72.19.75.031 | 11.12 | Ducha higiênica manual c/ desviador e mangueira lisa de 2,20m, completa, fornecimento e instalação - (aplicação: Banheiros e sanitários) | un | 5 | 107.8381 | 539.19
C10.72.19.35.007 | 11.13 | Bebedouro conjugado elétrico 40L (dois gabinetes : adulto /criança), painel em chapa de aço escovado c/ duas torneiras (copo e boca), fornecimento e instalação | cj | 1 | 1358.7977 | 1358.8
C10.72.19.95.055 | 11.14 | Torneira especial (P.N.E.) em aço inoxidável c/ acionamento por alavanca curta, arejador embutido e registro regulador de vazão, fechamento automático,modelo Presmatic Benefit Docol | un | 4 | 908.1372 | 3632.55
C10.72.19.95.053 | 11.15 | Torneira em metal inoxidável de mesa de 3/4" p/ lavatório c/ acionamento hidro penumático,completa - fornecimento e instalação | un | 8 | 263.1636 | 2105.31
Mercado | 11.16 | Torneira clínica alavanca 1/4 de volta,modelo de parede em metal inoxidável p/ cuba,fechamento manual,completa - fornecimento e instalação | un | 9 | 184.4871 | 1660.38
S - 86910 | 11.17 | Torneira em metal cromado longa,de parede,padrão médio de 1/2" ou 3/4" - AF_12/2013 p/ pia (Copa), fornecimento e instalação | un | 1 | 100.7431 | 100.74
C10.72.19.95.081 | 11.18 | Torneira em metal cromado,padrão médio de 1/2" ou 3/4" ref 1143 p/ tanque, fornecimento e instalação | un | 1 | 102.1895 | 102.19
C10.72.19.95.081 | 11.19 | Torneira cromada p/ jardim de 1/2" ou 3/4" (ref 1126),padrao popular,fornecimento e instalação | un | 4 | 102.1895 | 408.76
C10.80.05.25.030 | 11.20 | Cabide em aço inoxidável (cromado) de parede, c/ 2 ganchos,inclusive: acessórios de fixação [Banheiros,Copa,Sala Administração e Consultórios], fornecimento e instalação | pç | 8 | 12.9672 | 103.74
C10.72.19.10.033 | 11.21 | Dispenser p/ papel toalha, em plástico ABS reforçado (275mm de larg.x365mm de alturax120mm profundidade),inclusive refil c/ 600 folhas, fixado em parede,fornecimento e instalação | un | 22 | 48.5421 | 1067.93
C10.72.19.10.039 | 11.22 | Dispenser para papel higiênico em PVC (reforçado) em parede c/ rolo (refil), fornecimento e instalação | un | 5 | 71.1634 | 355.82
S - 95547 | 11.23 | Dispenser em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (123mm de larg.x250mm de altura x 125mm de prof.) p/ sabonete líquido,c/ refil de 400ml,fornecimento e instalação - parede | un | 22 | 78.8747 | 1735.24
Mercado | 11.24 | Dispenser p/ antisséptico (álcool gel 70%) em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (82mm de larg.x140mm de altura x 110mm de prof.),inclusive c/ refil de 400ml,fornecimento e instalação - parede | un | 21 | 38.409 | 806.59
Mercado | 11.25 | Dispenser p/ antisséptico (álcool gel 70%) em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (Volume: 800ml),inclusive c/ refil ,fixado em parede - Sala da Recepção_Espera,fornecimento e instalação | un | 1 | 69.384 | 69.38
Mercado | 11.26 | Dispenser poupa copo de água de 150 a 200ml, em material acriílico c/ tampa superior removível,fixado em parede_bebedouro, fornecimento e instalação | un | 1 | 49.4361 | 49.44
C10.80.05.20.070 | 11.27 | Barra de apoio_ suporte em aço inoxidável tubular para lavatório, diâmetro de 38mm,formato em " L", nas dimensões de (Ver DET 05), parede x parede, direita ou esquerda (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 3 | 613.3545 | 1840.06
C10.80.05.20.125 | 11.28 | Barra de apoio_ suporte em aço inoxidável tubular para lavatório, diâmetro de 38mm,formato em " U", nas dimensões de (Ver DET 05), parede x parede, direita ou esquerda (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 1 | 1320.0999 | 1320.1
C10.80.05.20.055 | 11.29 | Barra de apoio_ suporte reta em aço inoxidável tubular, diâmetro de 38mm, comprimento de 80cm,para parede ou porta (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 8 | 432.5336 | 3460.27
C10.80.05.20.105 | 11.30 | Barra de apoio_suporte em formato "U" em aço inoxidável (chuveiro), tubular de diâmetro de 38mm,paredexparede, c/ suporte móvel na dimensão de 850mm x 240mm x 202mm, (P.N.E.) | un | 1 | 923.6028 | 923.6
C10.80.05.20.155 | 11.31 | Banco articulado p/ banho em aço inoxidável e cadeira escamoteável, dimensões de (70xmx45cm), c/ base em chapa de bitola 1/4", esp. de 2mm, perfurada p/ passagem de água e sabão,chuveiro (P.N.E.) | un | 1 | 1137.0521 | 1137.05
Mercado | 11.32 | Grelha redonda em metal cromado c/ fechamento escamoteável (p/ ralo c/ fecho hídrico) | un | 10 | 37.0461 | 370.46
C10.72.22.20.045 | 11.33 | Caixa de inspeção sifonada em concreto (dimensões: 80cm x 80cm x 100 cm) c/ tampa em concreto pre-moldado e alça em aço (Fossa_ Filtro), fornecimento e instalação | un | 1 | 711.4027 | 711.4
C10.72.22.50.058 | 11.34 | Filtro anaeróbio cilindrico em concreto armado de Ø 2,00m x 2,00m de altura, inclusive: Brita 04 _fundo, escavação mecânica e reaterro,fornecimento e instalação | un | 1 | 3930.862 | 3930.86
C10.72.22.50.009 | 11.35 | Fossa séptica cilindrica em concreto armado de Ø 3,00m x 2,5m de altura,Volume de 17,70m³,inclusive: escavação mecânica e reaterro,fornecimento e instalação | un | 1 | 7179.7894 | 7179.79
| Total do item 11. |  |  |  |  | 75901.45
| 12. | CLIMATIZAÇÃO E REDE DE LÓGICA
Mercado | 12.1 | Projeto técnico-executivo de rede de lógica - inclusive: apresentação 02 copias da ART(Anotação de Responsabilidade Técnico) devidamente,assinado por profissional habilitado e responsavel pela contratada | m² | 302.63 | 5.5136 | 1668.57
Mercado | 12.2 | Instalação de rede de lógica,incluso kit de materiais,Patch,Switch,tomadas RJ45,Rack,guias,calhas,canaletas, rede de wifi, roteador e demais acessórios e materiais,inclusive: fornecimento e serviço de implantação completa | un | 1 | 6071.1 | 6071.1
| Total do item 12. |  |  |  |  | 7739.67
| 13. | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO
C10.72.49.10.015 | 13.1 | Extintor de incêndio tipo PQS - 4Kg, inclusive: pintura indicativa piso/parede, suporte e acessorios p/ fixação (fornecimento e instalação) | un | 2 | 149.0343 | 298.07
C10.72.49.10.011 | 13.2 | Extintor de incêndio tipo CO2 - 6Kg, inclusive: pintura indicativa piso/parede, suporte e acessorios p/ fixação (fornecimento e instalação) | un | 1 | 548.763 | 548.76
C10.76.30.20.008 | 13.3 | Bloco de iluminação de emergência autônoma - PL 9W c/ suporte,autonomia de 2,5hs | un | 11 | 104.009 | 1144.1
C10.76.30.20.012 | 13.4 | Bloco autônomo de balizamento c/ inscrição"SAÌDA", fixado em parede c/ uma lâmpada compacta de 5W, fornecimento e instalação | un | 3 | 104.4164 | 313.25
Mercado | 13.5 | Placa de policarbonato (fotoluminescente) nas dimensões de (29cmx20cm) com a inscrição " SAÍDA" (sem bateria,saída de emergência) - fornecimento e instalação | un | 7 | 12.39 | 86.73
C10.76.30.10.005 | 13.6 | Central de alarme e incendio convencional 220Vca - 12Vcc - 5 laços,c/ acionadores sonoros - inclusive: fiação (1,5mm²/2,5mm²),barras de eletroduto de PVC 3/4", caixas 4x2" c/ placa e tomadas 3P, fornecimento e instalação | cj | 1 | 1726.767 | 1726.77
| Total do item 13. |  |  |  |  | 4117.68
| 14. | DRENAGEM PLUVIAL
S - 73964/006 | 14.1 | Reaterro compactado manualmente (valas e cavas) | m³ | 7.23 | 59.0631 | 427.03
| Total do item 14. |  |  |  |  | 427.03
| 15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Mercado | 15.1 | Capacho de fibra de côco (tapete de piso -entrada),tamanho :(70cmx 40cm), personalizado [descrição do nome da instituição de saúde], fornecimento e colocação | pç | 1 | 112.7862 | 112.79
Mercado | 15.2 | Letreiro na fachada tipo caixa em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática, letra de 50cm de altura,cor prata (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SERTÃO VERDE), fornecimento e montagem | pç | 31 | 92.925 | 2880.68
Mercado | 15.3 | Programação visual de identificação de ambientes/local em material acrílico,fixada em portas,tamanho padrão conf. Ministério da Saúde,incluso: acessórios e fixadores,fornecimento e instalação | un | 24 | 76.818 | 1843.63
Mercado | 15.4 | Placa indicativa/informações das especialidades de atendimento da unidade de saúde,tamanho,fontes e cores, conforme Portaria do Ministério da Saúde - completa , fornecimento e instalação | un | 1 | 452.235 | 452.24
C10.60.45.20.025 | 15.5 | Mola hidráulica aérea até 135º, em metal galvanizado c/ pintura (completa),modelo fixada na parte superior de portas dos ambientes(Expurgo,DML,Esterilização,Estocagem e Circulação),fornecimento e instalação | un | 6 | 192.2402 | 1153.44
Mercado | 15.6 | Manutenção/revisão telhado existente, efetuar correções, e caso necessário, fazer as substituições de materiais danificados, inlcuso: estrutura de maderia,telhas,rufos,calhas e tubos de descidas em PVC | m² | 302.63 | 7.0742 | 2140.88
| Total do item 15. |  |  |  |  | 8583.66
| 16. | LIMPEZA DA OBRA
S - 9537 | 16.1 | Limpeza permanente da obra | m² | 302.63 | 2.924 | 884.9
| Total do item 16. |  |  |  |  | 884.9
| 17. | "AS BUILT"
Mercado | 17.1 | "As Built" - Projeto Técnico como construído, c/ copia gravado em mídia (CD/DVD/Pen Drive) e 01 cópia plotada e devidamentte assinada (Resp. Técnico e Resp. da Contratada) | un | 1 | 1858.5 | 1858.5
| Total do item 17. |  |  |  |  | 1858.5
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 314144.2
Notas : Valores em Reais / BDI _ATUAL = 23,90%
1.239 | 1.0959
Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI (Florianópolis) - Agosto de 2017 sem desoneração - Incluso B.D.I de 23,90%
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville) Dezembro/2015 - Incluso B.D.I de 23,90% + Correção INCC até Agosto de 2017 (9,59%) - Coleta Dados (https://br.advfn.com/indicadores/incc)
Alguns valores unitários obtidos em pesquisa/consulta no Mercado da nossa Região (Agosto/2017).
NOTA - ABREVIAÇÃO PARA OS CÓDIGOS: S = SINAPI / "C" ou "I" = CCOP / M = MERCADO DA REGIÃO
Gaspar, 10 de outubro de 2017
EDMUNDO DE J, ARAÚJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053.875-8