## Plan1
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANÓPOLIS) JANEIRO/2018 - CORREÇÃO INCC-DI-FGV [1,0946] - INCLUSO B.D.I DE 26,85%
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
1.01 | 40211 | Retirada de forro de PVC Sem Reaproveitamento | M2 | 300 | 5.72 | 0 | 7.26 | 2178 | 4
1.02 | 40227 | Corte de Piso | M | 40 | 10.1 | 0 | 12.81 | 512.4
1.03 | 42523 | Demolicao manual de concreto armado | M3 | 6 | 457.99 | 0 | 580.96 | 3485.76
1.04 | 42525 | Arrancamento de meio fio | M | 20 | 10.03 | 0 | 12.72 | 254.4
1.05 | 42526 | Demolicao de contra piso concreto 8cm | M2 | 220 | 20.05 | 0 | 25.43 | 5594.6
1.06 | 42528 | Demolicao de alvenaria de tijolos furado | M2 | 200 | 7.16 | 0 | 9.08 | 1816
1.07 | 42530 | Demolicao de alvenaria tijolo macico ci/ar | M2 | 20 | 10.03 | 0 | 12.72 | 254.4
1.08 | 42532 | Demolicao de area construida | M2 | 150 | 78.8 | 0 | 99.96 | 14994
1.09 | 42533 | Demolição de assoalho de madeira c/ vigamento | M2 | 20 | 19.78 | 0 | 25.09 | 501.8
1.10 | 42534 | Demolicao de azulejos | M2 | 150 | 21.49 | 0 | 27.26 | 4089
1.11 | 42535 | Demolicao de calcada e passeios com 06 cm | M2 | 100 | 17.19 | 0 | 21.81 | 2181
1.12 | 42536 | Demolicao de cobertura com telhas de aluminio/metálica | M2 | 300 | 4.23 | 0 | 5.37 | 1611
1.13 | 42538 | Demolicao de ladrilho hidraulico | M2 | 20 | 14.33 | 0 | 18.18 | 363.6
1.14 | 42540 | Demolicao de reboco | M2 | 300 | 15.4 | 0 | 19.53 | 5859
1.15 | 42541 | Demolicao de pavimentacao de taco de madeira | M2 | 20 | 15.4 | 0 | 19.53 | 390.6
1.16 | 42542 | Demolicao de estrutura de madeira telhado | M2 | 100 | 18.62 | 0 | 23.62 | 2362
1.17 | 42543 | Demolicao de forro tipo paulista incl. barroteamento | M2 | 20 | 4.94 | 0 | 6.27 | 125.4
1.18 | 42544 | Demolicao manual de concreto simples | M3 | 10 | 214.41 | 0 | 271.98 | 2719.8
1.19 | 42546 | Demolicao piso ceramico | M2 | 300 | 15.4 | 0 | 19.53 | 5859
1.20 | 42547 | Demolicao revestimento cimento alisado | M2 | 200 | 19.69 | 0 | 24.98 | 4996
1.21 | 42550 | Remocao de vidros em esquadrias de ferro | M2 | 60 | 7.87 | 0 | 9.98 | 598.8
1.22 | 42551 | Remocao de vidros em esquadrias de madeira | M2 | 60 | 7.87 | 0 | 9.98 | 598.8
1.23 | 42553 | Retirada de alambrado de tela galv. | M2 | 100 | 4.29 | 0 | 5.44 | 544
1.24 | 42556 | Retirada de telhamento de telha fibrocimento | M2 | 200 | 4.23 | 0 | 5.37 | 1074
1.25 | 42557 | Retirada de rufo / calha chapa galvanizada | M | 300 | 2.86 | 0 | 3.63 | 1089
1.26 | 42558 | Retirada de aparelhos sanitarios | UN | 60 | 14.33 | 0 | 18.18 | 1090.8
1.27 | 42559 | Retirada de eletrodutos | M | 800 | 2.15 | 0 | 2.73 | 2184
1.28 | 42561 | Retirada de painel divisorio tipo Divilux | M2 | 20 | 8.64 | 0 | 10.96 | 219.2
1.29 | 42562 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | M2 | 40 | 7.88 | 0 | 10 | 400
1.30 | 42564 | Retirada de rodape | M | 60 | 2.15 | 0 | 2.73 | 163.8
1.31 | 42565 | Retirada de telhamento de telha ceramica | M2 | 300 | 8.59 | 0 | 10.9 | 3270
1.32 | 43224 | Retirada Estrutura madeira com Reaproveitamento | M2 | 100 | 21.43 | 0 | 27.18 | 2718
1.33 | 43225 | Retirada Estrutura Madeira sem Reaproveitamento | M2 | 200 | 18.62 | 0 | 23.62 | 4724
1.34 | 43226 | Retirada Estrutura Metalica | M2 | 100 | 25.84 | 0 | 32.78 | 3278
1.35 | 43228 | Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento | M2 | 50 | 5.72 | 0 | 7.26 | 363
1.36 | 43229 | Retirada de forro de gesso | M2 | 20 | 8.23 | 0 | 10.44 | 208.8
1.37 | 43234 | Retirada paralelep¡pedo/lajota rejuntada com areia | M2 | 60 | 9.88 | 0 | 12.53 | 751.8
SubGrupo: 02 - INSTALACOES PROVISORIAS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
2.01 | 42567 | Andaime p/ fachada ate 2 pvto | M | 200 | 43.16 | 40.54 | 106.17 | 21234
2.02 | 42573 | Protecao com tela plastica em fachada sem andaime | M2 | 200 | 25.18 | 23.51 | 61.76 | 12352
2.03 | 42575 | Tapume compensado 6MM altura 2,2 | M | 50 | 28.78 | 52.05 | 102.53 | 5126.5
2.04 | 43222 | Deposito Compensado Resinado 12mm s/forro | M2 | 14 | 215.88 | 167.5 | 486.32 | 6808.48
2.05 | 43223 | Instalação provis. unid. sanit. c/ 5,00m² | UN | 1 | 1458.15 | 1179.15 | 3345.42 | 3345.42
2.06 | 47981 | Placa dos responsáveis técnicos | M2 | 8 | 35.98 | 162.5 | 251.77 | 2014.16
SubGrupo: 03 - LIMPEZA DO TERRENO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
3.03 | 42579 | Limpeza permanente da obra | M2 | 600 | 11.46 | 0 | 14.54 | 8724
SubGrupo: 04 - TRANSPORTES
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
4.01 | 42580 | Carga manual e transporte de terra/caminhao 10 Km | M3 | 100 | 21.49 | 17.49 | 46.4 | 4640
4.02 | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km | M3 | 400 | 14.33 | 17.49 | 38.22 | 15288
4.03 | 42582 | Carga e descarga de aterro | M3 | 500 | 21.49 | 0 | 24.53 | 12265
SubGrupo: 05 - TRABALHOS EM TERRA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
5.01 | 42583 | Escavacao manual ate 1,00m | M3 | 200 | 35.82 | 0 | 45.44 | 9088
5.02 | 42584 | Apiloamento de cavas de fundacao,pisos, fundo de valas | M3 | 20 | 28.66 | 0 | 36.36 | 727.2
5.03 | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | M3 | 20 | 21.49 | 63.75 | 108.13 | 2162.6
5.04 | 42586 | Aterro molhado e apiloado manualmente | M3 | 20 | 28.66 | 70.12 | 125.3 | 2506
5.05 | 42588 | Escavacao manual de solo de 1 ate 2,50m | M3 | 20 | 40.12 | 0 | 50.89 | 1017.8
5.06 | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | M3 | 20 | 50.14 | 0 | 63.6 | 1272
5.07 | 43236 | Espalhamento de po de brita com aquisicao | M3 | 50 | 35.82 | 109.28 | 184.06 | 9203
5.08 | 43237 | Apiloamento com sapo terreno nivelado | M3 | 60 | 14.33 | 2.62 | 21.5 | 1290
5.09 | 43935 | Reaterro manual | M3 | 100 | 21.49 | 0 | 27.26 | 2726
SubGrupo: 06 - LOCACAO DA OBRA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
6.01 | 42591 | Locação da Obra | M2 | 400 | 3.58 | 1.11 | 5.95 | 2380
SubGrupo: 07 - Esgotamento, Rebaixamneto lencol dagua
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
7.01 | 40206 | Drenagem c/Tubo PVC Perfurado - 4" - Brita e Manta Bidin | M | 60 | 25.84 | 59.37 | 108.09 | 6485.4
7.02 | 42593 | Calha meio tubo 0,20 cm pre-fabricado | M | 40 | 24.48 | 30.09 | 69.22 | 2768.8
7.03 | 42597 | Tubo de concreto pre-fabricado 0,30 m | M | 20 | 36.18 | 35.9 | 91.43 | 1828.6
7.05 | 43239 | Lastro de brita | M3 | 20 | 35.82 | 150.92 | 236.88 | 4737.6
SubGrupo: 08 - Fundacoes Profundas
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
8.01 | 40153 | Estaca Hélice DN 40CM p/até 60TF Exclusive Material | M | 20 | 0 | 36.45 | 46.24 | 924.8
8.02 | 40155 | Estaca Hélice DN 60CM p/até 150TF Exclusive Material | M | 20 | 0 | 54.62 | 69.29 | 1385.8
8.03 | 40156 | Mobilização e Desmobilização de Equip. Estacas | SV | 1 | 0 | 5691.92 | 7220.2 | 7220.2
8.04 | 42609 | Estaca pre-moldada 40t | M | 20 | 6.1 | 94.32 | 127.38 | 2547.6
8.05 | 43841 | Estaca pre-moldada 25t | M | 20 | 6.1 | 60.01 | 83.86 | 1677.2
8.06 | 43842 | Estaca pre-moldada 30t | M | 20 | 6.1 | 79.36 | 108.41 | 2168.2
SubGrupo: 09 - Fundacoes Superficiais
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
9.01 | 40063 | Broca de concreto armado 15Mpa - 20 cm | M | 20 | 17.79 | 11.93 | 37.7 | 754
9.02 | 40065 | Broca de concreto armado 15Mpa - 30 cm | M | 20 | 17.79 | 26.8 | 56.56 | 1131.2
9.03 | 42611 | Concreto armado em vigas de baldrame / 20MPa | M3 | 14 | 1263.98 | 1051.13 | 2936.72 | 41114.08
9.04 | 42612 | Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatas)/20MPa | M3 | 14 | 742.46 | 1085.95 | 2319.34 | 32470.76
9.08 | 43244 | Contrapiso de concreto magro 10cm impermeab./(1:3:6) | M2 | 120 | 12.92 | 40.13 | 67.29 | 8074.8
9.10 | 43916 | Corte de cabeça estaca de concreto | UN | 10 | 42.98 | 0 | 54.52 | 545.2
SubGrupo: 10 - Obras de Contencao
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
10.01 | 42618 | Muro de arrimo de concreto armado 20Mpa | M3 | 6 | 742.46 | 1238.9 | 2513.36 | 15080.16
Grupo de Serviço: 9053 - Supraestrutura
SubGrupo: 11 - CONCRETO ARMADO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
11.01 | 40089 | Concreto armado 25Mpa usinado /bombeado | M3 | 6 | 1234.21 | 1223.31 | 3117.36 | 18704.16
11.02 | 40200 | Limpeza de Junta de Dilatação com Remoção do Excesso de concreto - até 3,00cm | M | 200 | 5.44 | 14.94 | 25.85 | 5170
11.03 | 40201 | Limpeza de Concreto e Armadura com Escova de Aço | M2 | 400 | 6.51 | 4.21 | 13.6 | 5440
11.04 | 40204 | Limpeza De Superfície Deteriorada Com Jateamento - Concreto/Ferragens | M2 | 100 | 0 | 54.73 | 69.43 | 6943
11.05 | 42619 | Armadura CA-50 6,3 mm | KG | 200 | 2.87 | 5.91 | 11.14 | 2228
11.06 | 42620 | Armadura CA-50 8,00mm | KG | 200 | 2.87 | 6.03 | 11.29 | 2258
11.07 | 42621 | Armadura CA-50 10 mm | KG | 200 | 3.58 | 6.44 | 12.71 | 2542
11.08 | 42622 | Armadura CA-50 12,50 mm | KG | 200 | 3.58 | 6.44 | 12.71 | 2542
11.09 | 42623 | Armadura CA-50 16.0mm | KG | 200 | 4.31 | 5.9 | 12.95 | 2590
11.10 | 42627 | Armadura CA-60 4,2 mm | KG | 800 | 2.51 | 5.74 | 10.47 | 8376
11.11 | 42631 | Concreto 25MPa | M3 | 16 | 129.27 | 400.34 | 671.81 | 10748.96
11.12 | 42641 | Forma de madeira | M2 | 140 | 38.85 | 74.82 | 144.19 | 20186.6
11.13 | 42642 | Laje Pre-Fabricada 10 cm para forro com capa | M2 | 40 | 20.48 | 81.95 | 129.93 | 5197.2
11.14 | 42643 | Laje Pre-Fabricada 12 cm para pisos com capa | M2 | 40 | 24.07 | 84.62 | 137.87 | 5514.8
11.15 | 42646 | Apicoamento de Superfície de Concreto | M2 | 60 | 71.64 | 0 | 90.88 | 5452.8
11.16 | 43899 | Armadura CA-60 5mm | KG | 200 | 2.51 | 5.99 | 10.78 | 2156
11.18 | 43931 | Concreto armado em estrutura c/ sika grout (convencional) | M3 | 0.5 | 1263.98 | 7976.54 | 11721.6 | 5860.8
11.19 | 47991 | Concreto armado em estrutura - 25Mpa (convencional) | M3 | 6 | 1307.28 | 1280.23 | 3282.26 | 19693.56
SubGrupo: 12 - ESTRUTURAS ESPECIAIS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
12.01 | 40184 | Estrutura Metálica c/ Antiferruginosa e Montagem | KG | 1000 | 0 | 9.79 | 12.42 | 12420
12.02 | 42657 | Estrutura Metalica Viga/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores /ETC - até 25 kg/m² | M2 | 120 | 0 | 244.75 | 310.47 | 37256.4
SubGrupo: 13 - TRATAMENTOS ESPECIAIS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
13.01 | 40202 | Tratamento de Armadura c/ aplicação de produto Inibidor Oxidante de Zinco | M | 200 | 3.58 | 0.44 | 5.1 | 1020
13.02 | 42658 | Tratamento com armadura com Zarcão | M2 | 120 | 21.49 | 28.39 | 63.27 | 7592.4
SubGrupo: 14 - Paredes e Elementos Divisorios
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
14.01 | 40003 | Divisória de Gesso Acartonado | M2 | 40 | 0 | 87.57 | 111.08 | 4443.2
14.02 | 42660 | Alvenaria de elementos vazado de concreto | M2 | 20 | 57.63 | 63.09 | 153.13 | 3062.6
14.03 | 42665 | Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm | M2 | 120 | 25.18 | 25.14 | 63.83 | 7659.6
14.04 | 42666 | Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm | M2 | 60 | 28.78 | 36.94 | 83.37 | 5002.2
14.05 | 42669 | Recolocação de Divisoria existente (mao de obra) | M2 | 120 | 35.98 | 0 | 45.64 | 5476.8
14.06 | 42672 | Painel divisorio tipo Divilux colocado | M2 | 20 | 0 | 73.99 | 93.86 | 1877.2
14.07 | 43262 | Alvenaria Bloco Concreto Vedação 14cm (Paredes) | M2 | 200 | 37.04 | 56.92 | 119.19 | 23838
14.08 | 43263 | Alvenaria Bloco Concreto Vedação Aparente e=19cm | M2 | 20 | 37.04 | 58.82 | 121.6 | 2432
SubGrupo: 15 - Esquadrias, Peitoris, Ferragens
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
15.01 | 40142 | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado | M2 | 30 | 0 | 478.12 | 606.5 | 18195
15.02 | 40199 | Pingadeira de Granito - 17cm | M | 10 | 10.78 | 64.02 | 94.88 | 948.8
15.03 | 42674 | Dobradica aco inox 3 1/2 "x 3" | UN | 12 | 35.98 | 23.19 | 75.06 | 900.72
15.04 | 42675 | Fechadura para porta externa | UN | 10 | 43.3 | 87.46 | 165.87 | 1658.7
15.05 | 42676 | Fechadura para porta interna | UN | 10 | 43.3 | 52.43 | 121.43 | 1214.3
15.06 | 42677 | Ferragem completa para porta de sanitario | UN | 10 | 79.28 | 100.47 | 228.01 | 2280.1
15.07 | 42681 | Fixacao de esquadrias | M2 | 80 | 90.11 | 8.41 | 124.97 | 9997.6
15.08 | 42682 | Ferragens para janela de correr | UN | 10 | 40.3 | 141.81 | 231.01 | 2310.1
15.09 | 42691 | Peitoril ceramico 17 cm | M | 20 | 25.91 | 30.12 | 71.07 | 1421.4
15.10 | 42694 | Porta chapeada de madeira angelim c/ forra e vistas e sem ferragens | M2 | 20 | 97.27 | 190.71 | 365.3 | 7306
15.11 | 42698 | Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens | M2 | 8 | 66.25 | 650.23 | 908.85 | 7270.8
15.12 | 42701 | Porta de grade de ferro completa | M2 | 10 | 35.98 | 364.28 | 507.73 | 5077.3
15.13 | 42892 | Grade simples-ferro para protecao de janelas | M2 | 30 | 53.96 | 350.57 | 513.15 | 15394.5
15.14 | 43413 | Porta de almofada de madeira c/ forra, vistas e sem ferragens | M2 | 20 | 97.27 | 313.46 | 521.01 | 10420.2
15.15 | 43677 | Janela de aluminio anodizado (correr/veneziana) | M2 | 10 | 53.3 | 571.34 | 792.36 | 7923.6
15.16 | 43678 | Janela de aluminio anodizado (maxi-mar) | M2 | 10 | 51.13 | 630.52 | 864.67 | 8646.7
15.17 | 43681 | Portao de ferro galvanizado | M2 | 10 | 53.96 | 372.58 | 541.07 | 5410.7
15.18 | 43806 | Porta de aluminio veneziana anodizado de correr com ferragens | M2 | 10 | 66.25 | 571.34 | 808.78 | 8087.8
15.19 | 43885 | Forra e vistas p/ porta | M | 20 | 11.5 | 32.99 | 56.44 | 1128.8
15.20 | 43886 | Forra p/ esquadrias | M | 20 | 8.63 | 29 | 47.73 | 954.6
15.21 | 43887 | Vista p/ esquadrias | M | 60 | 3.58 | 5.23 | 11.18 | 670.8
15.22 | 43903 | Peitoril de Granito 17cm | M | 20 | 25.91 | 68.7 | 120.01 | 2400.2
SubGrupo: 16 - Vidros e Plasticos
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
16.01 | 40141 | Vidro Temperado 8mm Liso Colocado | M2 | 50 | 0 | 204.69 | 259.65 | 12982.5
16.02 | 42711 | Espelho com moldura mogno ,60 x 1,00 m | UN | 10 | 7.18 | 233.62 | 305.45 | 3054.5
16.03 | 42713 | Recuperacao massa vedacao | M2 | 50 | 14.33 | 5.46 | 25.1 | 1255
16.04 | 42714 | Vidro Canelado 3mm colocado | M2 | 20 | 0 | 108.15 | 137.19 | 2743.8
16.05 | 42715 | Vidro mini-boreal 3mm colocado | M2 | 20 | 0 | 108.15 | 137.19 | 2743.8
16.06 | 42717 | Vidro transparente 4 mm colocado | M2 | 20 | 0 | 113.84 | 144.41 | 2888.2
16.07 | 43416 | Vidro temperado 10mm colocado | M2 | 20 | 0 | 233.15 | 295.75 | 5915
16.08 | 43417 | Ferragem para porta/janela vidro temperado | UN | 30 | 0 | 272.83 | 346.08 | 10382.4
SubGrupo: 17 - Estruturas de cobertura em madeira
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
17.01 | 43603 | Estrut. de madeira pontaletada s/ laje cerâmica | M2 | 300 | 35.98 | 71.29 | 136.07 | 40821
SubGrupo: 18 - Estrutura de Cobertura Metalica e Aluminio
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
18.01 | 40185 | Estrutura Metálica c/ Antiferruginosa e Montagem P/ Cobertura | KG | 1000 | 0 | 9.79 | 12.42 | 12420
18.02 | 43716 | Estrutura metalica 2 aguas, tratada, vão acima de15m colocada- Tesouras - até 25kg/m² | M2 | 150 | 0 | 244.75 | 310.47 | 46570.5
SubGrupo: 19 - Telhamento Ceramico
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
19.01 | 42725 | Cobertura com telha colonial | M2 | 100 | 31.64 | 51.99 | 106.08 | 10608
19.02 | 42726 | Cobertura com telha Romana | M2 | 100 | 31.64 | 33.28 | 82.35 | 8235
19.03 | 42727 | Cobertura com telha francesa | M2 | 100 | 24.44 | 35.47 | 76 | 7600
19.04 | 42728 | Cumieira para telha francesa | M | 60 | 13.65 | 7.31 | 26.59 | 1595.4
19.05 | 42729 | Cobertura com telha fibrocimento 6 mm | M2 | 800 | 9.7 | 28.14 | 48 | 38400
19.06 | 42731 | Cumieira para telha ondulada 6mm | M | 60 | 7.18 | 48.44 | 70.55 | 4233
19.07 | 43857 | Cobertura com telha germânica | M2 | 20 | 31.64 | 86.69 | 150.1 | 3002
SubGrupo: 20 - Telhamneto Metalico
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
20.01 | 43855 | Cobertura C/ Telha aço zincado Termica tipo sand./pré-pintada | M2 | 150 | 12.22 | 173 | 234.95 | 35242.5
20.02 | 43944 | Cobertura c/telha de aço zincado pré-pintado 0,5mm | M2 | 300 | 12.22 | 83.53 | 121.46 | 36438
SubGrupo: 21 - TELHAMENTOS DE PVC/FIBRAS
SubGrupo: 22 - CALHAS CONDUTORES
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
22.01 | 42737 | Rufos Metalicos Colocados | M | 300 | 17.98 | 37.47 | 70.34 | 21102
22.02 | 42741 | Calha de aluminio corte 38 | M | 300 | 21.57 | 49.09 | 89.63 | 26889
22.03 | 42742 | Condutores PVC rigido 88 mm | M | 160 | 24.48 | 41.04 | 83.11 | 13297.6
SubGrupo:23 - REFORMA DE ESTRUTURAS E TELHAMENTOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
23.01 | 42743 | Revisao da estrutura para Telha francesa | M2 | 500 | 17.98 | 30.52 | 61.52 | 30760
23.02 | 42744 | Revisao da estrutura para Telha de fibrocimento 6mm | M2 | 400 | 10.78 | 18.26 | 36.84 | 14736
23.03 | 42745 | Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm | M2 | 400 | 3.58 | 2.65 | 7.9 | 3160
23.05 | 42747 | Revisao cobertura e estrutura p/ Telha francesa 1,5 unid. | M2 | 500 | 17.98 | 32.73 | 64.33 | 32165
23.07 | 42749 | Revisao cobertura - Telha francesa 5 un/m2 | M2 | 200 | 7.33 | 9.94 | 21.91 | 4382
23.08 | 42750 | Telhados antigos/calhas/limpeza e concerto | M2 | 400 | 25.93 | 19.87 | 58.1 | 23240
SubGrupo: 24 - ACESSORIOS E ACABAMENTOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
24.01 | 42751 | Testeira de madeira/beiral 17 cm | M | 60 | 18.01 | 22.23 | 51.04 | 3062.4
24.02 | 43809 | Tirante de cabo de aco 5/8" | M | 60 | 35.98 | 19.81 | 70.77 | 4246.2
SubGrupo: 25 - TRATAMENTOS ESPECIAIS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
25.01 | 43937 | Imunização de madeira / trabalhada - 1 demão | M2 | 1000 | 8.59 | 3.84 | 15.77 | 15770
Grupo de Serviço: 9056 - Revestimentos
SubGrupo: 26 - Revestimentos
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
26.01 | 40203 | Apicoamento de Reboco e Alvenaria | M2 | 200 | 28.66 | 0 | 36.36 | 7272
26.02 | 42754 | Azulejo branco aplicado com argamassa colante | M2 | 400 | 28.81 | 49.04 | 98.75 | 39500
26.03 | 42759 | Chapisco Grosso | M2 | 300 | 7.9 | 3.02 | 13.85 | 4155
26.04 | 42760 | Chapisco para reboco | M2 | 400 | 4.44 | 3.17 | 9.65 | 3860
26.05 | 42761 | Grampeamento de trincas em paredes | M | 200 | 35.98 | 4.9 | 51.86 | 10372
26.06 | 42766 | Revestimento ceramico 10 x 10 cm | M2 | 80 | 35.98 | 67.5 | 131.26 | 10500.8
26.07 | 42768 | Granito polido | M2 | 20 | 53.96 | 261.9 | 400.67 | 8013.4
26.08 | 42769 | Reboco com acelerador de pega | M2 | 400 | 33.11 | 3.48 | 46.41 | 18564
26.09 | 43683 | Emboco | M2 | 400 | 8.99 | 6.57 | 19.74 | 7896
SubGrupo: 27 - Forros e Elementos Decorativos
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
27.01 | 40138 | Roda Forro de PVC | M | 200 | 12.59 | 6.37 | 24.05 | 4810
27.02 | 42770 | Forro de gesso Acartonado | M2 | 20 | 21.57 | 44.66 | 84.01 | 1680.2
27.03 | 42771 | Forro de PVC com estrutura metálica | M2 | 400 | 17.98 | 56.54 | 94.53 | 37812
27.04 | 42773 | Forro lambri de madeira | M2 | 20 | 49.63 | 43.51 | 118.15 | 2363
SubGrupo: 28 - Pintura
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
28.01 | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura | M2 | 1000 | 4.55 | 0 | 5.77 | 5770
28.02 | 42781 | Massa acrilica para interior e exterior | M2 | 40 | 11.15 | 10.17 | 27.04 | 1081.6
28.03 | 42782 | Pintura acrilica - 2 demaos | M2 | 2000 | 16.55 | 7.34 | 30.3 | 60600
28.04 | 42783 | Pintura Esmalte sintético - 2d + fundo | M2 | 160 | 33.11 | 11.13 | 56.12 | 8979.2
28.05 | 42798 | Pintura zarcao 2 demaos | M2 | 40 | 18.71 | 7.49 | 33.23 | 1329.2
28.06 | 42800 | Raspagem de pintura antiga | M2 | 400 | 7.16 | 0 | 9.08 | 3632
28.07 | 42802 | Selador acrilico alvenaria int/ext | M2 | 600 | 9.35 | 1.88 | 14.25 | 8550
28.08 | 42803 | Verniz poliuretano sobre madeira 2 d | M2 | 40 | 16.55 | 7.26 | 30.2 | 1208
28.09 | 43709 | Fundo fosco para madeira | M2 | 40 | 8.91 | 3.19 | 15.35 | 614
28.10 | 43908 | Massa corrida PVA / interior | M2 | 200 | 9.35 | 8.67 | 22.86 | 4572
SubGrupo: 29 - Impermeabilizacao
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
29.01 | 42805 | Impermeabilizacao de baldrames - 2 demãos | M2 | 40 | 17.91 | 7.07 | 31.69 | 1267.6
29.02 | 42806 | Impermeabilizacao rig. c/ arg. cristalizante -reservatórios | M2 | 40 | 45.97 | 16.62 | 79.4 | 3176
29.03 | 43685 | Manta de bidim | M2 | 40 | 14.33 | 3.96 | 23.2 | 928
29.04 | 43936 | Junta de Dilatação 1x1cm - Mastique Poliuretano - frio | M | 40 | 13.08 | 28.43 | 52.66 | 2106.4
SubGrupo: 30 - PAVIMENTACOES COM CERAMICAS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
30.01 | 40059 | Piso Podotátil borracha sintética 5mm apl. c/cola | M | 300 | 10.1 | 47.13 | 72.6 | 21780
30.02 | 42809 | Ladrilho hidraulico com argamassa 1:4 | M2 | 20 | 33.11 | 44.59 | 98.56 | 1971.2
30.03 | 42811 | Pavimentacao paralelepipedo com leito 10cm | M2 | 100 | 22.29 | 71.19 | 118.58 | 11858
30.04 | 42812 | Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/Argamassa | M2 | 800 | 42.47 | 29.24 | 90.96 | 72768
30.05 | 42818 | Piso de plurigoma na cola | M2 | 20 | 10.1 | 55 | 82.58 | 1651.6
30.06 | 43902 | Raspagem de Contra Piso | M2 | 400 | 3.58 | 0 | 4.54 | 1816
SubGrupo: 31 - RODAPES, SOLEIRAS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
31.01 | 40095 | Rodape ceramico Extra PEI-5 Feito em Obra 7,0 cm com argamassa colante | M | 100 | 8.99 | 1.74 | 13.61 | 1361
31.02 | 40219 | Rodape de madeira 7cm com bucha e parafusos | M | 300 | 12.95 | 12.1 | 31.78 | 9534
31.03 | 43865 | Soleira de Granito 15cm | M | 20 | 25.91 | 68.7 | 120.01 | 2400.2
SubGrupo: 32 - CIMENTADOS E CALCAMENTOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
32.01 | 40062 | Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia | M2 | 400 | 25.15 | 79.6 | 132.88 | 53152
32.02 | 42836 | Cimentado/base para pavimentacao colada / 2cm | M2 | 40 | 10.34 | 10.83 | 26.85 | 1074
32.03 | 42838 | Lajota concreto sextavada 0,25x0,25x0,08 c/leito 10cm | M2 | 60 | 17.95 | 52.22 | 89.01 | 5340.6
32.04 | 42840 | Meio fio 10x30x100 cm / moldado in loco | M | 40 | 20.12 | 65 | 107.97 | 4318.8
32.05 | 42842 | Pedra portuguesa (petit-pavet) | M2 | 20 | 43.14 | 56.84 | 126.82 | 2536.4
32.06 | 42843 | Emulsao previa p/colocacao revest.carpet e vinilico | M2 | 40 | 11.48 | 0.88 | 15.68 | 627.2
32.07 | 43799 | Calcadas de concreto desempenado com 6cm (13,5MPa) | M2 | 80 | 10.34 | 15.54 | 32.83 | 2626.4
32.08 | 43844 | Pavimentacao c/ briquete e=8,0cm | M2 | 40 | 25.15 | 62 | 110.55 | 4422
32.09 | 43904 | Cimento Alisado | M2 | 80 | 17.98 | 6.84 | 31.48 | 2518.4
SubGrupo: 33 - ELETRODUTOS E CONEXOES
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
33.01 | 40105 | Perfilado Liso Chapa 14- GE 38X38mm c/ Tampa | M | 500 | 18.7 | 20.49 | 49.71 | 24855
33.02 | 43248 | Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 3/4" | UN | 500 | 3.72 | 1.31 | 6.38 | 3190
33.03 | 43249 | Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 1/2" | UN | 200 | 3.72 | 1.2 | 6.24 | 1248
33.04 | 43250 | Bracadeira de FeGa com cunha de aperto de 1" | UN | 200 | 3.72 | 1.37 | 6.46 | 1292
33.05 | 43253 | Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 3/4" | UN | 500 | 1.12 | 2.3 | 4.34 | 2170
33.06 | 43254 | Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 1/2" | UN | 200 | 1.12 | 1.82 | 3.73 | 746
33.07 | 43255 | Bucha/Arruela de Al p/eletroduto de 1" | UN | 500 | 1.12 | 4.16 | 6.7 | 3350
33.08 | 43256 | Bucha/Arruela de Al p/ eletroduto de 1.1/2" | UN | 200 | 1.49 | 5.91 | 9.39 | 1878
33.09 | 43273 | Condulete Al tipo B de 1.1/2" | UN | 50 | 5.59 | 41.21 | 59.37 | 2968.5
33.10 | 43274 | Condulete Al tipo B de 2" | UN | 80 | 5.59 | 68.52 | 94.01 | 7520.8
33.11 | 43309 | Condulete Al tipo T de 2" | UN | 40 | 5.59 | 73.61 | 100.47 | 4018.8
33.12 | 43311 | Condulete Al tipo X de 1/2" | UN | 40 | 5.59 | 12.1 | 22.44 | 897.6
33.13 | 43312 | Condulete Al tipo X de 3/4" | UN | 200 | 5.59 | 13.46 | 24.16 | 4832
33.14 | 43313 | Condulete Al tipo X de 1" | UN | 400 | 5.59 | 24.63 | 38.33 | 15332
33.15 | 43314 | Condulete Al tipo X de 1.1/2" | UN | 20 | 5.59 | 69.51 | 95.26 | 1905.2
33.16 | 43315 | Condulete Al tipo X de 2" | UN | 20 | 5.59 | 97.8 | 131.15 | 2623
33.17 | 43317 | Curva 90 PVC roscavel 3/4" | UN | 60 | 5.59 | 3.33 | 11.32 | 679.2
33.18 | 43318 | Curva 90 PVC roscavel 1/2" | UN | 60 | 5.59 | 1.95 | 9.56 | 573.6
33.19 | 43319 | Curva 90 PVC roscavel 1" | UN | 60 | 5.59 | 3.26 | 11.23 | 673.8
33.20 | 43320 | Curva 90 PVC roscavel 1.1/4" | UN | 60 | 5.59 | 5.44 | 13.99 | 839.4
33.21 | 43441 | Condulete Al tipo C de 1" | UN | 60 | 5.59 | 20.63 | 33.26 | 1995.6
33.22 | 43442 | Curva 90 PVC roscavel 1.1/2" | UN | 60 | 5.59 | 5.69 | 14.31 | 858.6
33.23 | 43443 | Curva 90 PVC roscavel 2" | UN | 60 | 5.59 | 9.3 | 18.89 | 1133.4
33.24 | 43448 | Curva 180 PVC roscavel 1" | UN | 60 | 5.59 | 6.21 | 14.97 | 898.2
33.25 | 43451 | Curva 180 PVC roscavel 3/4" | UN | 60 | 5.59 | 4.12 | 12.32 | 739.2
33.26 | 43452 | Curva 180 PVC roscavel 1.1/2" | UN | 60 | 5.59 | 10.29 | 20.14 | 1208.4
33.27 | 43453 | Curva 180 PVC roscavel 1.1/4" | UN | 60 | 5.59 | 8.88 | 18.36 | 1101.6
33.28 | 43454 | Curva 180 PVC roscavel 1/2" | UN | 60 | 5.59 | 2.46 | 10.21 | 612.6
33.29 | 43455 | Curva 180 PVC roscavel 2" | UN | 60 | 5.59 | 16.76 | 28.35 | 1701
33.30 | 43456 | Luva PVC 3/4" | UN | 60 | 1.85 | 1.2 | 3.87 | 232.2
33.31 | 43457 | Luva PVC 1/2" | UN | 60 | 1.85 | 0.73 | 3.27 | 196.2
33.32 | 43458 | Luva PVC 1" | UN | 60 | 1.85 | 1.61 | 4.39 | 263.4
33.33 | 43459 | Luva PVC 1.1/4" | UN | 60 | 1.85 | 2.55 | 5.58 | 334.8
33.34 | 43460 | Luva PVc 1.1/2" | UN | 60 | 1.85 | 3.2 | 6.41 | 384.6
33.35 | 43461 | Luva PVC 2" | UN | 60 | 1.85 | 5.17 | 8.9 | 534
33.36 | 43465 | Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" | M | 1000 | 3.72 | 3.49 | 9.15 | 9150
33.37 | 43467 | Eletroduto Pvc rigido roscavel 1" | M | 800 | 3.72 | 5.21 | 11.33 | 9064
33.38 | 43468 | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/2" | M | 100 | 3.72 | 9.81 | 17.16 | 1716
33.39 | 43469 | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4" | M | 100 | 3.72 | 7.64 | 14.41 | 1441
33.40 | 43470 | Eletroduto PVC rigido roscavel 2" | M | 100 | 3.72 | 14.96 | 23.7 | 2370
33.41 | 43474 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 3/4" | UN | 40 | 3.72 | 15.29 | 24.11 | 964.4
33.42 | 43475 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 1/2" | UN | 40 | 3.72 | 11.84 | 19.74 | 789.6
33.43 | 43476 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 1" | UN | 40 | 3.72 | 24.19 | 35.4 | 1416
33.44 | 43477 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 1.1/4" | UN | 40 | 3.72 | 26.92 | 38.87 | 1554.8
33.45 | 43478 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 1.1/2" | UN | 40 | 3.72 | 36.89 | 51.51 | 2060.4
33.46 | 43479 | Curva 90 FeGa p/ eletroduto 2" | UN | 40 | 3.72 | 75.57 | 100.58 | 4023.2
33.47 | 43483 | Curva 180 FeGa p/ eletroduto de 3/4" | UN | 20 | 3.72 | 24.41 | 35.68 | 713.6
33.48 | 43484 | Curva 180 FeGa p/ eletroduto 1/2" | UN | 20 | 3.72 | 17.86 | 27.37 | 547.4
33.49 | 43485 | Curva 180 FeGa p/ eleroduto 1" | UN | 20 | 3.72 | 41.34 | 57.16 | 1143.2
33.50 | 43486 | Curva 180 FeGa p/ eletroduto 1.1/4" | UN | 20 | 3.72 | 57.54 | 77.71 | 1554.2
33.51 | 43487 | Curva 180 FeGa p/ eletroduto 1.1/2" | UN | 20 | 3.72 | 39.54 | 54.88 | 1097.6
33.52 | 43488 | Curva 180 FeGa p/ eletroduto 2" | UN | 20 | 3.72 | 88.82 | 117.39 | 2347.8
33.53 | 43492 | Luva FeGa p/ eletroduto de 3/4" | UN | 40 | 3.72 | 6.28 | 12.69 | 507.6
33.54 | 43493 | Luva FeGa p/ eletroduto 1/2" | UN | 40 | 3.72 | 4.28 | 10.15 | 406
33.55 | 43494 | Luva FeGa p/ eletroduto 1" | UN | 40 | 3.72 | 9.54 | 16.82 | 672.8
33.56 | 43495 | Luva FeGa p/ eletroduto 1.1/2" | UN | 40 | 3.72 | 16.94 | 26.21 | 1048.4
33.57 | 43496 | Luva FeGa p/ eletroduto 1.1/4" | UN | 40 | 3.72 | 13.19 | 21.45 | 858
33.58 | 43497 | Luva FeGa p/ eletroduto 2" | UN | 40 | 3.72 | 17.82 | 27.32 | 1092.8
33.59 | 43510 | Fixador Singelo FeGa 1/2" | UN | 40 | 3.72 | 1.3 | 6.37 | 254.8
33.60 | 43511 | Fixador Singelo FeGa 3/4" | UN | 40 | 3.72 | 1.35 | 6.43 | 257.2
33.61 | 43512 | Fixador Singelo FeGa 1" | UN | 40 | 3.72 | 1.3 | 6.37 | 254.8
33.62 | 43513 | Fixador Singelo FeGa 1.1/2" | UN | 40 | 3.72 | 1.39 | 6.48 | 259.2
33.63 | 43514 | Fixador Singelo FeGa 1.1/4" | UN | 40 | 3.72 | 2.65 | 8.08 | 323.2
33.64 | 43515 | Fixador Singelo FeGa 2" | UN | 40 | 3.72 | 2.86 | 8.35 | 334
33.65 | 47983 | Eletoduto tipo mangueira corrugada de 3/4" | M | 600 | 1.85 | 2.39 | 5.38 | 3228
33.66 | 47984 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | M | 400 | 1.85 | 2.39 | 5.38 | 2152
33.67 | 47985 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1" | M | 600 | 1.85 | 4.4 | 7.93 | 4758
33.68 | 47986 | Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo de 1.1/4" | M | 600 | 5.59 | 5.07 | 13.52 | 8112
33.69 | 47987 | Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2" | M | 600 | 5.59 | 5.69 | 14.31 | 8586
33.70 | 47988 | Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corrugado 2" | M | 600 | 5.59 | 7.49 | 16.59 | 9954
SubGrupo: 34 - FIOS E CABOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
34.01 | 40017 | Cabo UTP-4P categoria 5e | M | 3000 | 3.72 | 2.48 | 7.86 | 23580
34.02 | 40186 | Cabo Isolado 2,5mm2 - 1000V | M | 9000 | 1.85 | 1.63 | 4.41 | 39690
34.03 | 40188 | Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V | M | 5000 | 1.85 | 1.09 | 3.73 | 18650
34.04 | 43321 | Cabo Flexolda 35 mm2 | M | 400 | 3.72 | 23.11 | 34.03 | 13612
34.05 | 43322 | Cabo de cobre Nu 16.00mm2 | M | 40 | 3.72 | 8.54 | 15.55 | 622
34.06 | 43323 | Cabo de cobre nu 25,00mm2 | M | 40 | 3.72 | 13.87 | 22.31 | 892.4
34.07 | 43324 | Cabo de cobre nu 35mm2 | M | 40 | 3.72 | 19.14 | 29 | 1160
34.08 | 43325 | Cabo isolado 4mm2 1000V | M | 1000 | 3.72 | 2.55 | 7.95 | 7950
34.09 | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V | M | 1000 | 3.72 | 4.07 | 9.88 | 9880
34.10 | 43327 | Cabo isolado 10mm2 1000V | M | 600 | 3.72 | 5.92 | 12.23 | 7338
34.11 | 43328 | Cabo isolado 16mm2 1000V | M | 600 | 3.72 | 8.99 | 16.12 | 9672
34.12 | 43329 | Cabo isolado 25mm2 1000V | M | 200 | 3.72 | 14 | 22.48 | 4496
34.13 | 43330 | Cabo isolado 35mm2 1000V | M | 200 | 3.72 | 19.52 | 29.48 | 5896
34.14 | 43331 | Cabo isolado 50mm2 1000V | M | 200 | 5.59 | 28.3 | 42.99 | 8598
34.15 | 43332 | Cabo isolado 70mm2 1000V | M | 200 | 7.47 | 39.73 | 59.87 | 11974
SubGrupo: 35 - CAIXAS E QUADROS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
35.01 | 43359 | Caixas baixa 2x4" PVC retangular | UN | 40 | 7.47 | 2.03 | 12.05 | 482
35.02 | 43368 | Quadro de medicao com demanda | UN | 6 | 37.4 | 700 | 935.39 | 5612.34
35.03 | 43369 | Quadro para TC | UN | 6 | 37.4 | 605.73 | 815.81 | 4894.86
35.04 | 43374 | Quadro terminal forca/luz 18 a 24 disj. mono | UN | 6 | 37.4 | 499.76 | 681.39 | 4088.34
35.05 | 43375 | Tampa de FeFu padrao CELESC 90x70cm | UN | 8 | 1.85 | 918.48 | 1167.44 | 9339.52
35.06 | 43619 | Caixa de passagem em poste concreto 70x70cm | UN | 8 | 107.94 | 81.08 | 239.77 | 1918.16
35.07 | 43718 | Quadro terminal forca/luz 40 a 50 disjuntores | UN | 6 | 56.1 | 1102.26 | 1469.38 | 8816.28
35.08 | 43802 | Conjunto ar condicionado c/tomada tripolar 20A c/protecao mono | UN | 20 | 7.47 | 93.45 | 128.02 | 2560.4
SubGrupo:36 - CHAVES,DISJUNTORES,FUSIVEIS,TOMADAS,INTERRUPTORES
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
36.01 | 40018 | Caixa c/ 2 tomadas RJ45 p/ canaleta | UN | 60 | 18.7 | 64.11 | 105.04 | 6302.4
36.02 | 40029 | Disjuntor DR bipolar 16A 30MA - 230V | UN | 10 | 18.7 | 224.02 | 307.89 | 3078.9
36.03 | 40030 | Disjuntor DR bipolar 20A 30MA - 230V | UN | 10 | 18.7 | 224.02 | 307.89 | 3078.9
36.04 | 40031 | Disjuntor DR bipolar 25A 30MA - 230V | UN | 10 | 18.7 | 224.02 | 307.89 | 3078.9
36.05 | 40032 | Disjuntor DR bipolar 32A 30MA - 230V | UN | 10 | 18.7 | 224.02 | 307.89 | 3078.9
36.06 | 40033 | Disjuntor DR bipolar 40A 30MA - 240V | UN | 10 | 18.7 | 224.02 | 307.89 | 3078.9
36.07 | 40034 | Disjuntor DR bipolar 63A 30MA - 240V | UN | 10 | 18.7 | 350.6 | 468.46 | 4684.6
36.08 | 40035 | Disjuntor DR tetrapolar 63A 30MA - 240V | UN | 10 | 18.7 | 482.66 | 635.98 | 6359.8
36.09 | 43376 | Campainha de sobrepor | UN | 10 | 7.47 | 80 | 110.96 | 1109.6
36.10 | 43380 | Conjunto chave e fusivel 15 KV | UN | 10 | 18.7 | 375.31 | 499.8 | 4998
36.11 | 43381 | Disjuntor monopolar DQ 10A | UN | 40 | 9.34 | 7.72 | 21.64 | 865.6
36.12 | 43382 | Disjuntor monopolar DQ 15A | UN | 40 | 9.34 | 7.72 | 21.64 | 865.6
36.13 | 43383 | Disjuntor monopolar DQ 20A | UN | 40 | 9.34 | 7.72 | 21.64 | 865.6
36.14 | 43384 | Disjuntor monopolar DQ 30A | UN | 40 | 9.34 | 7.72 | 21.64 | 865.6
36.15 | 43385 | Disjuntor monopolar DQ 35A | UN | 40 | 9.34 | 10.95 | 25.74 | 1029.6
36.16 | 43386 | Disjuntor monopolar DQ 40A | UN | 40 | 9.34 | 10.95 | 25.74 | 1029.6
36.17 | 43387 | Disjuntor monopolar DQ 50A | UN | 40 | 9.34 | 10.95 | 25.74 | 1029.6
36.18 | 43388 | Disjuntor monopolar DQ 70A | UN | 40 | 9.34 | 50.9 | 76.41 | 3056.4
36.19 | 43389 | Disjuntor tripolar C 10A | UN | 30 | 11.21 | 50.9 | 78.79 | 2363.7
36.20 | 43390 | Disjuntor tripolar C 15A | UN | 30 | 11.21 | 46.47 | 73.17 | 2195.1
36.21 | 43391 | Disjuntor tripolar C 20A | UN | 30 | 11.21 | 50.9 | 78.79 | 2363.7
36.22 | 43392 | Disjuntor tripolar C 25A | UN | 30 | 11.21 | 50.9 | 78.79 | 2363.7
36.23 | 43393 | Disjuntor tripolar C 30A | UN | 30 | 11.21 | 46.25 | 72.89 | 2186.7
36.24 | 43394 | Disjuntor tripolar C 40A | UN | 30 | 11.21 | 50.9 | 78.79 | 2363.7
36.25 | 43395 | Disjuntor tripolar C 50A | UN | 40 | 11.21 | 50.9 | 78.79 | 3151.6
36.26 | 43396 | Disjuntor tripolar C 60A | UN | 4 | 11.21 | 377.8 | 493.46 | 1973.84
36.27 | 43397 | Disjuntor tripolar C 70A | UN | 4 | 11.21 | 114.06 | 158.9 | 635.6
36.28 | 43398 | Disjuntor tripolar C 90 A | UN | 4 | 11.21 | 114.06 | 158.9 | 635.6
36.29 | 43399 | Disjuntor tripolar C 100A | UN | 4 | 11.21 | 114.06 | 158.9 | 635.6
36.30 | 43400 | Disjuntor tripolar 18KA 15A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.31 | 43401 | Disjuntor tripolar 18KA 20A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.32 | 43402 | Disjuntor tripolar 18KA 30A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.33 | 43403 | Disjuntor tripolar 18KA 35A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.34 | 43404 | Disjuntor tripolar 18KA 40A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.35 | 43405 | Disjuntor tripolar 18KA 50A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.36 | 43406 | Disjuntor tripolar 18KA 60A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.37 | 43407 | Disjuntor tripolar 18KA 70A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.38 | 43408 | Disjuntor tripolar 18KA 90A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.39 | 43409 | Disjuntor tripolar 18KA 100A | UN | 4 | 18.7 | 377.8 | 502.96 | 2011.84
36.40 | 43410 | Disjuntor tripolar 18KA 125A | UN | 4 | 18.7 | 505.38 | 664.8 | 2659.2
36.41 | 43411 | Interruptor de embutir 1 secao paralelo | UN | 120 | 11.21 | 13.41 | 31.23 | 3747.6
36.42 | 43419 | Interruptor de embutir 2 secoes | UN | 60 | 11.21 | 17.43 | 36.33 | 2179.8
36.43 | 43420 | Interruptor de embutir 3 secoes | UN | 60 | 11.21 | 27.26 | 48.8 | 2928
36.44 | 43422 | Interruptor simples e tomada | UN | 60 | 11.21 | 18.44 | 37.61 | 2256.6
36.45 | 43428 | Tomada tripolar FNT - 20 A | UN | 240 | 11.21 | 17.43 | 36.33 | 8719.2
36.46 | 43628 | Conjunto de Elo chave fusivel 25 KV | UN | 4 | 18.7 | 443.16 | 585.87 | 2343.48
36.47 | 43629 | Interruptor de embutir simples | UN | 30 | 11.21 | 9.54 | 26.32 | 789.6
36.48 | 43630 | Interruptor simples e paralelo | UN | 30 | 11.21 | 21.78 | 41.85 | 1255.5
36.49 | 43631 | Tomada simples+2Int. simples 20A,250V p/ condulete Al | UN | 30 | 11.21 | 24.42 | 45.2 | 1356
36.50 | 43632 | Interruptor+tomada simples 20A,250V p/condulete Al | UN | 30 | 11.21 | 18.76 | 38.02 | 1140.6
36.51 | 43633 | Tomada simples+Int paralelo 10A,250V p/condulete AL | UN | 30 | 11.21 | 19.3 | 38.7 | 1161
36.52 | 43634 | Interruptor paralelo 10A,250V p/condulete AL | UN | 30 | 11.21 | 13.19 | 30.95 | 928.5
36.53 | 43637 | Interruptor simples 10A,250V p/ condulete Al | UN | 30 | 11.21 | 7.02 | 23.12 | 693.6
36.54 | 43639 | Tomada trifasica 20A,250V p/condulete AL | UN | 30 | 11.21 | 17.03 | 35.82 | 1074.6
36.55 | 43640 | Tomada FNTl 20A,250V p/ condulete AL | UN | 30 | 11.21 | 17.03 | 35.82 | 1074.6
36.56 | 43641 | Tomada Universal 10A,250V p/condulete AL | UN | 30 | 11.21 | 8.89 | 25.5 | 765
36.57 | 43643 | Interruptor embutir 2 seções paralelo | UN | 30 | 11.21 | 22.67 | 42.98 | 1289.4
36.58 | 43644 | Conjunto embutir 1 Interruptor simples+1 paralelo | UN | 30 | 11.21 | 21.78 | 41.85 | 1255.5
36.59 | 43646 | Conjunto de embutir 2X4" 2 Interruptores simples+tomada 20A- 250V | UN | 30 | 11.21 | 24.42 | 45.2 | 1356
36.60 | 43647 | Conjunto 2 interruptores simples+1 paralelo | UN | 30 | 11.21 | 28.05 | 49.8 | 1494
36.61 | 43648 | Conjunto Interruptor paralelo + tomada 20A/250V | UN | 30 | 11.21 | 21.05 | 40.92 | 1227.6
36.62 | 43649 | Conjunto de 03 tomadas embutir 20A - 250V | UN | 30 | 11.21 | 26.16 | 47.4 | 1422
36.63 | 43656 | Tomada de embutir de telefone RJ 45 | UN | 30 | 18.7 | 10.64 | 37.22 | 1116.6
36.64 | 43690 | Tomada 2 polos+terra, 10 A /250 V | UN | 300 | 11.21 | 14.02 | 32 | 9600
36.65 | 43692 | Conjunto de 1 interruptor + 1tomada FNT 20A/250V | UN | 40 | 11.21 | 19.28 | 38.68 | 1547.2
36.66 | 43719 | Disjuntor tripolar 10 KA 150 A | UN | 4 | 18.7 | 432.89 | 572.84 | 2291.36
36.67 | 43801 | Interruptor simples c/ interruptor paralelo | UN | 40 | 11.21 | 13.52 | 31.37 | 1254.8
SubGrupo: 37 - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
37.01 | 40081 | Luminária Publica 150W c/ lâmpada LED | UN | 2 | 56.1 | 3055.62 | 3947.22 | 7894.44
37.02 | 40132 | Luminária tipo Plafon para duas lâmpadas | UN | 200 | 13.08 | 34.27 | 60.06 | 12012
37.03 | 40133 | Luminária tipo Plafon para uma lâmpada | UN | 100 | 13.08 | 22.89 | 45.63 | 4563
37.04 | 40157 | Lâmpada Tubular de LED 15W Colocada | UN | 500 | 0.78 | 45.43 | 58.62 | 29310
37.05 | 40164 | Luminária Tubular LED 2 X 9W Colocada | UN | 40 | 14.95 | 153.66 | 213.88 | 8555.2
37.06 | 43436 | Lampada mista 160W | UN | 40 | 1.85 | 27.1 | 36.72 | 1468.8
37.07 | 43437 | Lampada vapor de mercurio 125W | UN | 40 | 14.95 | 23.75 | 49.09 | 1963.6
37.08 | 43438 | Lampada vapor mercurio 400W | UN | 40 | 29.92 | 68.68 | 125.07 | 5002.8
37.09 | 43439 | Luminaria fluorescente branca 1x20W 220V completa | UN | 8 | 37.4 | 54.54 | 116.63 | 933.04
37.10 | 43440 | Luminaria fluorescente 1x40W 220V completa | UN | 8 | 37.4 | 122.18 | 202.43 | 1619.44
37.11 | 43657 | Luminaria 2X20W fluorescente 220V completa | UN | 8 | 37.4 | 93.97 | 166.64 | 1333.12
37.12 | 43658 | Lampada de LED 15W 220V | UN | 500 | 0.78 | 45.63 | 58.87 | 29435
37.13 | 43661 | Projetor retangular p/ quadra de esportes | UN | 8 | 56.1 | 175.75 | 294.1 | 2352.8
37.14 | 43665 | Reator alta fator pr 2X40W | UN | 100 | 1.85 | 41.49 | 54.98 | 5498
37.15 | 43668 | Rele fotoeletrico | UN | 100 | 7.47 | 30.34 | 47.96 | 4796
37.16 | 43682 | Luminaria fluorescente 2X40W 220V completa | UN | 20 | 37.4 | 227.09 | 335.51 | 6710.2
37.17 | 43688 | Luminaria tipo tartaruga blindada em aluminio fundido | UN | 8 | 18.7 | 140.88 | 202.43 | 1619.44
37.18 | 43691 | Receptaculo para lampada fluorescente | UN | 8 | 1.85 | 4.38 | 7.9 | 63.2
37.19 | 43694 | Bloco terminal com 10 pares | UN | 8 | 1.57 | 5.29 | 8.7 | 69.6
37.20 | 43803 | Luminaria completa de embutir p/ lampada PL 9 Watts | UN | 10 | 37.4 | 147.07 | 234 | 2340
37.21 | 43804 | Luminaria completa de embutir p/ lampada 11 Watts | UN | 10 | 37.4 | 147.07 | 234 | 2340
37.22 | 43823 | Cruzeta de madeira de lei (10x10x240) | UN | 10 | 1.85 | 160.59 | 206.06 | 2060.6
37.23 | 43828 | Reator alto fator 400W / Lampada retangular | UN | 20 | 1.85 | 123.25 | 158.69 | 3173.8
37.24 | 43829 | Sela para cruzeta F. G. a fogo | UN | 10 | 1.85 | 18.19 | 25.42 | 254.2
37.25 | 43830 | Mao francesa F.G. a fogo | UN | 10 | 1.85 | 41.79 | 55.36 | 553.6
37.26 | 43831 | Cinta circular aco galv. fogo p/sela mao francesa c/para | UN | 100 | 1.85 | 8.53 | 13.17 | 1317
37.27 | 43832 | Poste com 03 refletores | UN | 1 | 587.06 | 3246.18 | 4862.46 | 4862.46
37.28 | 47966 | Luminaria 2x32w fluorescente, parabolica aletas brancas completa | UN | 10 | 37.4 | 392.84 | 545.76 | 5457.6
SubGrupo: 38 - ALTA TENSAO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
38.01 | 40023 | Subestação abrigada 112,5 KVA | UN | 1 | 667.4 | 35847.26 | 46318.85 | 46318.85
38.02 | 43675 | Subestacao em poste 112,5KVA 25KV | UN | 1 | 880.58 | 24927.08 | 32737.02 | 32737.02
SubGrupo: 39 - BAIXA TENSAO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
39.01 | 43521 | Armacao Fega Fogo 4p 750mm 3/16" | UN | 4 | 56.1 | 65.62 | 154.4 | 617.6
39.02 | 43524 | Entrada de energia trifasica | UN | 4 | 561.04 | 627.53 | 1507.7 | 6030.8
39.03 | 43525 | Haste de terra 5/8 x 3.00 m | UN | 30 | 56.1 | 41.09 | 123.29 | 3698.7
39.04 | 43532 | Poste concreto circular 12/600 | UN | 4 | 26.17 | 2459.29 | 3152.81 | 12611.24
SubGrupo: 40 - PONTOS ELETRICOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
40.01 | 43539 | Mao De Obra de ponto de instalador eletrico | PT | 200 | 112.21 | 0 | 142.34 | 28468
40.02 | 43540 | Ponto eletrico | PT | 20 | 112.21 | 12.91 | 158.71 | 3174.2
40.03 | 43541 | Rasgo em alvenaria p/ eletroduto | M | 100 | 12.57 | 5.67 | 23.14 | 2314
40.04 | 43693 | Fita isolante | RL | 100 | 2.16 | 14.78 | 21.49 | 2149
SubGrupo: 41 - TELEFONIA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
41.01 | 43542 | Ponto de telefone (Tubulacao com arame guia) | PT | 60 | 68.34 | 30.92 | 125.91 | 7554.6
41.02 | 43545 | Quadro telefonico N4 (50x50x12cm) | UN | 4 | 68.34 | 286.51 | 450.13 | 1800.52
41.03 | 43549 | Tomada telefonica | PT | 20 | 13.66 | 6.79 | 25.94 | 518.8
41.04 | 43722 | Bloco terminal com 10 pares | UN | 40 | 6.82 | 7.15 | 17.72 | 708.8
SubGrupo: 42 - PROTECAO ATMOSFERICA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
42.01 | 40020 | Conector Split-Bolt | UN | 4 | 3.72 | 6.01 | 12.34 | 49.36
42.02 | 43557 | Aparelho sinalizador duplo com celula | UN | 4 | 11.21 | 226.42 | 301.43 | 1205.72
42.03 | 43560 | Aparelho sinalizador Obstaculos sem celula | UN | 4 | 9.34 | 142.85 | 193.05 | 772.2
42.04 | 43561 | Apoio do mastro | UN | 4 | 7.47 | 21.97 | 37.34 | 149.36
42.05 | 43562 | Bracadeira 3 estais 1.1/2" | UN | 4 | 3.72 | 11.61 | 19.45 | 77.8
42.06 | 43564 | Bracadeira para 4 estais 1.1/2" | UN | 4 | 5.59 | 15.37 | 26.59 | 106.36
42.07 | 43566 | Bracadeira para apar.sinalizador obstaculos | UN | 4 | 3.72 | 14.91 | 23.63 | 94.52
42.08 | 43567 | Bracadeira para mastro e/ou tubo protecao | UN | 4 | 3.72 | 9.45 | 16.71 | 66.84
42.09 | 43568 | Bracadeira para tubo 2" | UN | 4 | 3.72 | 14.39 | 22.97 | 91.88
42.10 | 43575 | Bracadeira simples com roldana para tubo 1/1/2" | UN | 4 | 9.34 | 22.79 | 40.76 | 163.04
42.11 | 43577 | Conjunto bracadeira 3 apoios | UN | 4 | 3.72 | 62 | 83.37 | 333.48
42.12 | 43580 | Grampo crosby para estais 1/4" | UN | 4 | 3.72 | 2.36 | 7.71 | 30.84
42.13 | 43583 | Mastro 2" h=3m | UN | 4 | 3.72 | 155.15 | 201.53 | 806.12
42.14 | 43586 | Para-raio tipo Frankilin 4 pontas | UN | 4 | 18.7 | 49.59 | 86.63 | 346.52
42.15 | 43587 | Parafuso olhal | UN | 4 | 3.72 | 22.29 | 32.99 | 131.96
42.16 | 43588 | Parafuso para estais | UN | 4 | 3.72 | 0.68 | 5.58 | 22.32
42.17 | 43589 | Prensa cabo de conexao | UN | 4 | 3.72 | 5.66 | 11.9 | 47.6
42.18 | 43590 | Sapatilha para estais 1/4" | UN | 4 | 3.72 | 9.34 | 16.57 | 66.28
42.19 | 43591 | Suporte para telha | UN | 4 | 11.21 | 35.78 | 59.61 | 238.44
42.20 | 43595 | Suporte simples para telha | UN | 4 | 11.21 | 35.78 | 59.61 | 238.44
42.21 | 43596 | Terminal Aereo | UN | 4 | 18.7 | 21.22 | 50.64 | 202.56
42.22 | 43597 | Terminal de pressao reforcado para cabo | UN | 4 | 9.34 | 3.52 | 16.31 | 65.24
42.23 | 43598 | Tubo PVC 2" x 3m com parede especial | UN | 4 | 7.47 | 40.01 | 60.23 | 240.92
42.24 | 43602 | Manilha 1/4" para ligacao estais | UN | 4 | 3.72 | 22.67 | 33.48 | 133.92
42.25 | 40103 | Sirene Eletronica Som Agudo 24V- 100 a 120 DB c/ Flash | UN | 15 | 18.7 | 98.51 | 148.68 | 2230.2
42.26 | 40104 | Detector de Presença Infra Vermelho Passivo 12VCC | UN | 15 | 18.7 | 38.31 | 72.32 | 1084.8
42.27 | 43723 | Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) | UN | 15 | 18.7 | 57.47 | 96.62 | 1449.3
42.28 | 43724 | Central alarme contra incendio para 18 setores | PC | 2 | 93.5 | 547.3 | 812.85 | 1625.7
42.29 | 43726 | Detetor optico(fumaca) | PC | 10 | 18.7 | 166.38 | 234.77 | 2347.7
42.30 | 43727 | Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de 55W | PC | 40 | 44.87 | 476.04 | 660.77 | 26430.8
42.31 | 43728 | Luminária de iluminação emergencia | PC | 160 | 18.7 | 54.62 | 93.01 | 14881.6
42.32 | 43729 | Placa de sinalização face única com lâmpada de led | UN | 100 | 18.7 | 71.04 | 113.84 | 11384
42.33 | 43730 | Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led | PC | 20 | 18.7 | 101.25 | 152.16 | 3043.2
SubGrupo: 43 - INSTALACAO DE AGUA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
43.01 | 40048 | Caixa d'agua fibra de vidro 2.000L | UN | 2 | 107.94 | 718.58 | 1048.44 | 2096.88
43.02 | 40050 | Caixa d'agua polietileno 1.000L | UN | 2 | 107.94 | 379.26 | 618.01 | 1236.02
43.03 | 40236 | Luva soldavel 25mm | UN | 100 | 7.47 | 2.36 | 12.47 | 1247
43.04 | 40237 | Luva soldavel 32mm | UN | 20 | 7.47 | 3.22 | 13.56 | 271.2
43.05 | 40238 | Luva soldavel 40mm | UN | 20 | 7.47 | 4.64 | 15.36 | 307.2
43.06 | 40239 | Luva soldavel 50mm | UN | 100 | 7.47 | 5.52 | 16.48 | 1648
43.07 | 42984 | Adaptador sold. curto 50mmx1.1/2" | UN | 40 | 11.21 | 6.17 | 22.05 | 882
43.08 | 42985 | Adaptador sold. curto 50mmx1.1/4" | UN | 40 | 11.21 | 9.26 | 25.97 | 1038.8
43.09 | 42989 | Adaptador sold. flange fixo 25x3/4" | UN | 40 | 9.34 | 14.82 | 30.65 | 1226
43.10 | 42990 | Adaptador sold. flange fixo 32x1" | UN | 40 | 11.21 | 17.2 | 36.04 | 1441.6
43.11 | 42991 | Adaptador sold. flange fixo 50 mm x 1.1/2" | UN | 40 | 11.21 | 28.72 | 50.65 | 2026
43.12 | 42993 | Adaptador curto 25mmx3/4 cm bolsa e rosca | UN | 40 | 5.59 | 4.7 | 13.05 | 522
43.13 | 42994 | Adaptador curto 32mmx1" | UN | 40 | 3.72 | 5.59 | 11.81 | 472.4
43.14 | 42995 | Adaptador sold. flange livre 20mmx1/2" | UN | 40 | 7.47 | 7.55 | 19.05 | 762
43.15 | 42996 | Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4" | UN | 40 | 7.47 | 31.79 | 49.8 | 1992
43.16 | 42997 | Adaptador sold. flange livre 32mm x 1" | UN | 40 | 7.47 | 17.21 | 31.31 | 1252.4
43.17 | 42998 | Adaptador sold. flange livre 40mm x 1.1/4" | UN | 40 | 9.34 | 24.86 | 43.38 | 1735.2
43.18 | 42999 | Adaptador sold. flange livre 50mm x 1.1/2" | UN | 40 | 9.34 | 28.28 | 47.72 | 1908.8
43.19 | 43001 | Bucha Red. sold. curta 25x20mm | UN | 40 | 7.47 | 2.15 | 12.2 | 488
43.20 | 43002 | Bucha Red. soldavel curta 32x25mm | UN | 20 | 7.47 | 2.43 | 12.56 | 251.2
43.21 | 43003 | Bucha red. Soldavel curta 40x32mm | UN | 20 | 7.47 | 3.47 | 13.88 | 277.6
43.22 | 43004 | Bucha Red. soldavel curta 50x40mm | UN | 20 | 7.47 | 5.04 | 15.87 | 317.4
43.23 | 43007 | Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm | UN | 20 | 9.34 | 6.96 | 20.68 | 413.6
43.24 | 43008 | Bucha Red. Soldavel Longa 32x20mm | UN | 20 | 7.47 | 3.81 | 14.31 | 286.2
43.25 | 43009 | Bucha Red. Soldavel longa 40x20mm | UN | 20 | 7.47 | 5.04 | 15.87 | 317.4
43.26 | 43010 | Bucha Red. Soldavel longa 40x25mm | UN | 20 | 7.47 | 5.27 | 16.16 | 323.2
43.27 | 43011 | Bucha Red. Soldavel Longa 50x20mm | UN | 20 | 9.34 | 2.94 | 15.58 | 311.6
43.28 | 43012 | Bucha Red. Soldavel Longa 50x25mm | UN | 20 | 9.34 | 5.9 | 19.33 | 386.6
43.29 | 43013 | Bucha Red. Soldavel Longa 50x32mm | UN | 20 | 9.34 | 6.99 | 20.71 | 414.2
43.30 | 43020 | Bucha Red. 3"x 2 1/2 " ferro galvanizado | UN | 20 | 26.17 | 23.81 | 63.4 | 1268
43.31 | 43021 | Bucha red. 4"x3" ferro galvanizado | UN | 20 | 28.04 | 60.61 | 112.45 | 2249
43.32 | 43029 | Caixa de inspecao 30x30x40 cm em alvenaria | UN | 10 | 143.92 | 70.16 | 271.56 | 2715.6
43.33 | 43030 | Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria | UN | 10 | 215.88 | 140.82 | 452.47 | 4524.7
43.34 | 43032 | Curva 90 soldavel 25 mm | UN | 20 | 7.47 | 3.85 | 14.36 | 287.2
43.35 | 43033 | Curva 90 soldavel 32mm | UN | 20 | 9.34 | 7.11 | 20.87 | 417.4
43.36 | 43034 | Curva 90 soldavel 40mm | UN | 20 | 11.21 | 7.54 | 23.78 | 475.6
43.37 | 43035 | Curva 90 soldavel 50mm | UN | 20 | 11.21 | 13.34 | 31.14 | 622.8
43.38 | 43042 | Engate Plastico PVC 30 cm | UN | 100 | 7.47 | 3.28 | 13.64 | 1364
43.39 | 43048 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 25mm | UN | 100 | 5.59 | 2.77 | 10.6 | 1060
43.40 | 43049 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 32mm | UN | 20 | 7.47 | 4.95 | 15.75 | 315
43.41 | 43050 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 40mm | UN | 20 | 11.21 | 7.51 | 23.75 | 475
43.42 | 43051 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 50mm | UN | 50 | 7.47 | 8.22 | 19.9 | 995
43.43 | 43061 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 20mm | UN | 50 | 7.47 | 2.31 | 12.41 | 620.5
43.44 | 43062 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm | UN | 100 | 7.47 | 2.48 | 12.62 | 1262
43.45 | 43063 | Joelho reducao 90 PVC rigido soldavel 25mmx20mm | UN | 100 | 7.47 | 3.85 | 14.36 | 1436
43.46 | 43064 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 32mm | UN | 20 | 9.34 | 3.85 | 16.73 | 334.6
43.47 | 43065 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 40mm | UN | 20 | 11.21 | 6.69 | 22.71 | 454.2
43.48 | 43066 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 50mm | UN | 50 | 11.21 | 7.18 | 23.33 | 1166.5
43.49 | 43071 | Joelho 90 Red. Soldavel/ bucha latao 25mmx3/4" | UN | 50 | 7.47 | 7.49 | 18.98 | 949
43.50 | 43072 | Joelho 90 Red. Soldavel/bucha Latao 32mmx3/4" | UN | 50 | 7.47 | 12.85 | 25.78 | 1289
43.51 | 43074 | Joelho 90 Red. Soldavel/bucha latao 25mmx1/2" | UN | 20 | 7.47 | 6.12 | 17.24 | 344.8
43.52 | 43080 | Reparo para caixa descarga embutir | UN | 40 | 10.83 | 39.61 | 63.98 | 2559.2
43.53 | 43087 | Te 90 PVC rigido soldavel 25mm | UN | 40 | 7.47 | 2.77 | 12.99 | 519.6
43.54 | 43090 | Te 90 PVC rigido soldavel 50mm | UN | 20 | 11.21 | 10.74 | 27.84 | 556.8
43.55 | 43094 | Te 90 Red Soldavel/Bucha latao 20mmx1/2" | UN | 20 | 9.34 | 9.09 | 23.38 | 467.6
43.56 | 43095 | Te 90 Red. Soldavel/Bucha latao 25mmx3/4" | UN | 20 | 9.34 | 10.22 | 24.81 | 496.2
43.57 | 43096 | Te 90 Red. Soldavel/Bucha latao 32mmx3/4" | UN | 20 | 9.34 | 10.64 | 25.34 | 506.8
43.58 | 43097 | Te 90 Red. Soldavel/Bucha latao 25mmx1/2" | UN | 20 | 9.34 | 10 | 24.53 | 490.6
43.59 | 43098 | Te 90 soldavel 20mm | UN | 20 | 7.47 | 2.48 | 12.62 | 252.4
43.60 | 43099 | Te 90 Red. soldavel 25 x 20mm | UN | 20 | 7.47 | 5.48 | 16.43 | 328.6
43.61 | 43100 | Te 90 Red. soldavel 32 x 25 mm | UN | 20 | 8.55 | 7.29 | 20.09 | 401.8
43.62 | 43101 | Te 90 Red soldavel 40 x 32 mm | UN | 20 | 9.34 | 8.99 | 23.25 | 465
43.63 | 43102 | Te 90 Red. Soldavel 50 x 20 mm | UN | 20 | 10.13 | 10.32 | 25.94 | 518.8
43.64 | 43103 | Te 90 Red soldavel 50 x 25 mm | UN | 20 | 9.34 | 11.45 | 26.37 | 527.4
43.65 | 43104 | Te 90 Red soldavel 50 x 32 mm | UN | 20 | 9.34 | 14.3 | 29.99 | 599.8
43.66 | 43105 | Te 90 Red soldavel 50 X 40 mm | UN | 20 | 9.34 | 16.2 | 32.4 | 648
43.67 | 43109 | Torneira boia com rosca 1" | UN | 20 | 23.37 | 68.27 | 116.25 | 2325
43.68 | 43110 | Te 90 Red soldavel 85 x 75 mm | UN | 40 | 9.34 | 82.15 | 116.06 | 4642.4
43.69 | 43118 | Tubo PVC rigido soldavel 25 mm | M | 300 | 5.59 | 4.88 | 13.28 | 3984
43.70 | 43119 | Tubo PVC rigido soldavel 32mm | M | 40 | 7.47 | 8.91 | 20.78 | 831.2
43.71 | 43120 | Tubo PVC rigido soldavel 40 mm | M | 40 | 7.47 | 15.57 | 29.23 | 1169.2
43.72 | 43121 | Tubo PVC rigido soldavel 50mm | M | 150 | 9.34 | 16.42 | 32.68 | 4902
43.73 | 43125 | Valvula de retencao 2 1/2" ferro galvanizado | UN | 10 | 22.43 | 300.57 | 409.73 | 4097.3
43.74 | 43269 | Curva 90 PVC rosc. 1 1/4"p/ eletroduto | UN | 20 | 8.96 | 5.44 | 18.27 | 365.4
43.75 | 43695 | Luva soldavel e com bucha de latao 25MM x 3/4" | UN | 20 | 7.47 | 7.6 | 19.12 | 382.4
43.76 | 43696 | Luva com rosca 3/4" | UN | 20 | 7.47 | 3.39 | 13.78 | 275.6
43.77 | 43697 | Joelho 90 soldavel e rosca 40 mm X 1 1/4" | UN | 20 | 7.47 | 6.05 | 17.15 | 343
43.78 | 43698 | Bucha Red. Soldavel longa 50x40mm | UN | 20 | 7.47 | 5.16 | 16.02 | 320.4
43.79 | 43731 | Joelho 90 soldavel e com rosca 40mm x 1" | UN | 20 | 7.47 | 5.7 | 16.71 | 334.2
43.80 | 43859 | Caixa d'agua de fibra de vidro 2.000 L | UN | 4 | 53.96 | 853.79 | 1151.48 | 4605.92
43.81 | 43872 | Uniao PVC Soldavel 20mm | UN | 20 | 7.47 | 6.58 | 17.82 | 356.4
43.82 | 43873 | Uniao PVC Soldavel 25mm | UN | 20 | 7.47 | 7.27 | 18.7 | 374
43.83 | 43874 | Uniao PVC Soldavel 32mm | UN | 20 | 9.34 | 12.11 | 27.21 | 544.2
43.84 | 43875 | Uniao PVC Soldavel 40mm | UN | 20 | 9.34 | 23.22 | 41.3 | 826
43.85 | 43876 | Uniao PVC Soldavel 50mm | UN | 20 | 11.21 | 26.5 | 47.84 | 956.8
43.86 | 43880 | Joelho 90 Soldavel c/ rosca de 20x1/2 | UN | 20 | 7.47 | 6.01 | 17.1 | 342
43.87 | 43881 | Joelho 90 Soldavel c/ rosca de 25x3/4 | UN | 20 | 7.47 | 4.42 | 15.08 | 301.6
43.88 | 43882 | joelho 90 Soldavel c/ rosca de 32x1 | UN | 20 | 9.34 | 5.44 | 18.75 | 375
43.89 | 43883 | Adaptador Soldavel longo c/Flanges Livres / 75x2 1/2 | UN | 20 | 11.21 | 73.13 | 106.99 | 2139.8
SubGrupo: 44 - INSTALACAO DE ESGOTO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
44.01 | 40005 | Junção simples esgoto 40mm | UN | 20 | 14.95 | 4 | 24.04 | 480.8
44.02 | 40006 | Joelho 90 esgoto 40x1/2" com bolsa p/ anel | UN | 20 | 13.08 | 3.46 | 20.98 | 419.6
44.03 | 40007 | Curva 87 30' curta série R 150mm | UN | 2 | 18.7 | 180.44 | 252.61 | 505.22
44.04 | 43132 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | UN | 20 | 18.7 | 33.12 | 65.73 | 1314.6
44.05 | 43135 | Caixa de gordura PVC 250x230x75mm | UN | 20 | 22.43 | 60.22 | 104.84 | 2096.8
44.06 | 43138 | Caixa de alvenaria 60cm x 60cm x 125 cm c/ tampa | UN | 8 | 597.25 | 298.75 | 1136.58 | 9092.64
44.07 | 43143 | Curva 45 longa esgoto primario 200mm | UN | 2 | 22.43 | 297.97 | 406.43 | 812.86
44.08 | 43144 | Curva 45 longa esg. prim. 150mm | UN | 2 | 20.56 | 98.34 | 150.82 | 301.64
44.09 | 43145 | Curva 90 curta esgoto primario 75mm | UN | 10 | 14.95 | 15.53 | 38.66 | 386.6
44.10 | 43146 | Curva 90 curta esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 18.23 | 46.85 | 937
44.11 | 43147 | Curva 90 curta esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 7.95 | 29.05 | 581
44.12 | 43148 | Curva 90 curta esgoto secundario 40MM | UN | 20 | 13.08 | 3.57 | 21.12 | 422.4
44.13 | 43149 | Curva 90 longa esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 38.37 | 72.39 | 1447.8
44.14 | 43150 | Curva 90 longa esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 9.64 | 31.19 | 623.8
44.15 | 43151 | Curva 90 longa esgoto primario 75mm | UN | 20 | 14.95 | 28.04 | 54.53 | 1090.6
44.16 | 43152 | Curva 90 longa esgoto secundario 40mm | UN | 20 | 13.08 | 4.09 | 21.78 | 435.6
44.17 | 43153 | Filtro anaerobio | M3 | 4 | 317.51 | 318.53 | 806.82 | 3227.28
44.18 | 43154 | Fossa Septica | M3 | 4 | 325.75 | 281.09 | 769.78 | 3079.12
44.19 | 43156 | Joelho 45 esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 8.09 | 33.98 | 679.6
44.20 | 43157 | Joelho 45 esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 3.4 | 23.28 | 465.6
44.21 | 43158 | Joelho 45 esgoto 75 mm | UN | 20 | 14.95 | 12.76 | 35.15 | 703
44.22 | 43159 | Joelho 45 esgoto secundario 40 mm | UN | 20 | 11.21 | 2.64 | 17.57 | 351.4
44.23 | 43160 | Joelho 90 com visita esgoto primario 100mmx50mm | UN | 20 | 20.56 | 16.71 | 47.28 | 945.6
44.24 | 43161 | Joelho 90 com visita esgoto primario 100mmx75mm | UN | 20 | 20.56 | 18.99 | 50.17 | 1003.4
44.25 | 43162 | Joelho 90 esgoto secundario 40mm | UN | 20 | 13.08 | 3.57 | 21.12 | 422.4
44.26 | 43163 | Joelho 90 esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 8.32 | 34.27 | 685.4
44.27 | 43164 | Joelho 90 esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 3.05 | 22.83 | 456.6
44.28 | 43165 | Joelho 90 esgoto primario 75mm | UN | 20 | 14.95 | 6.08 | 26.68 | 533.6
44.29 | 43166 | Juncao dupla esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 31.32 | 63.45 | 1269
44.30 | 43167 | Juncao dupla esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 10.48 | 32.26 | 645.2
44.31 | 43168 | Juncao dupla esgoto primario 75mm | UN | 20 | 14.95 | 18.65 | 42.62 | 852.4
44.32 | 43169 | Juncao invertida esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 39.91 | 74.35 | 1487
44.33 | 43172 | Juncao invertida esgoto primario 50mm | UN | 10 | 14.95 | 11.38 | 33.4 | 334
44.34 | 43173 | Juncao invertida esgoto primario 75mm | UN | 10 | 14.95 | 14.78 | 37.71 | 377.1
44.35 | 43174 | Juncao invertida esgoto primario 75mmX50mm | UN | 10 | 14.95 | 10.53 | 32.32 | 323.2
44.36 | 43175 | Juncao simples esgoto primario 100mm | UN | 10 | 18.7 | 21.48 | 50.97 | 509.7
44.37 | 43176 | Juncao simples esgoto primario 100mmX75mm | UN | 10 | 18.7 | 18.99 | 47.81 | 478.1
44.38 | 43177 | Juncao simples esgoto primario 50mm | UN | 10 | 14.95 | 7.39 | 28.34 | 283.4
44.39 | 43178 | Juncao simples esgoto primario 75mm | UN | 10 | 14.95 | 13.29 | 35.82 | 358.2
44.40 | 43179 | Juncao simples esgoto primario 100mmx50mm | UN | 10 | 18.7 | 14.94 | 42.67 | 426.7
44.41 | 43180 | Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm | UN | 10 | 14.95 | 30.29 | 57.39 | 573.9
44.42 | 43182 | Luva de correr esgoto primario 100mm | UN | 20 | 18.7 | 12.53 | 39.62 | 792.4
44.43 | 43183 | Luva de corre esgoto primario 75mm | UN | 20 | 14.95 | 8.81 | 30.14 | 602.8
44.44 | 43184 | Luva de correr esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 7.61 | 28.62 | 572.4
44.45 | 43185 | Luva de correr esgoto secundario 40mm | UN | 20 | 13.08 | 6.3 | 24.58 | 491.6
44.46 | 43186 | Luva simples esgoto primario 50mm | UN | 20 | 14.95 | 3.28 | 23.12 | 462.4
44.47 | 43187 | Luva simples esgoto primario 75mm | UN | 20 | 14.95 | 5.44 | 25.86 | 517.2
44.48 | 43188 | Luva simples esgoto secundario 40mm | UN | 20 | 13.08 | 1.65 | 18.69 | 373.8
44.49 | 43190 | Ralo seco PVC 100X40mm | UN | 20 | 10.78 | 12.33 | 29.32 | 586.4
44.50 | 43191 | Ralo seco PVC quadrado 100X53X40mm | UN | 20 | 10.78 | 11.2 | 27.88 | 557.6
44.51 | 43192 | Ralo sifonado PVC quadrado terraco 100X53X40MM | UN | 20 | 10.78 | 11.53 | 28.3 | 566
44.52 | 43193 | Ralo Sifonado de altura reg.100X40mm | UN | 20 | 10.78 | 13.46 | 30.75 | 615
44.53 | 43194 | Reducao Excentrica esgoto primario 100mmX50mm | UN | 20 | 9.34 | 8.64 | 22.81 | 456.2
44.54 | 43195 | Reducao excentrica esgoto primario 100mmX75mm | UN | 20 | 11.21 | 10.2 | 27.16 | 543.2
44.55 | 43196 | Reducao excentrica esgoto primario 75mmX50mm | UN | 20 | 7.47 | 7.42 | 18.89 | 377.8
44.56 | 43197 | Sifao simples para pia 40mm | UN | 20 | 11.21 | 10.74 | 27.84 | 556.8
44.57 | 43199 | Te sanitario esgoto primario 100mm | UN | 20 | 20.56 | 17.47 | 48.24 | 964.8
44.58 | 43200 | Te sanitario esgoto primario 100mmX50mm | UN | 10 | 20.56 | 13.91 | 43.73 | 437.3
44.59 | 43201 | Te sanitario esgoto primario 100mmX75mm | UN | 10 | 20.56 | 14.66 | 44.68 | 446.8
44.60 | 43202 | Te sanitario esgoto primario 150mm | UN | 10 | 18.7 | 54.18 | 92.45 | 924.5
44.61 | 43203 | Te sanitario esgoto primario 200mm | UN | 2 | 22.43 | 164.32 | 236.89 | 473.78
44.62 | 43204 | Te sanitario esgoto primario 50mm | UN | 10 | 13.08 | 6.73 | 25.13 | 251.3
44.63 | 43205 | Te sanitario esgoto primario 50mmX40mm | UN | 10 | 13.08 | 9.09 | 28.12 | 281.2
44.64 | 43206 | Te sanitario esgoto primario 75mm | UN | 10 | 16.82 | 31.34 | 61.09 | 610.9
44.65 | 43207 | Te sanitario esgoto primario 75mmX50mm | UN | 10 | 16.82 | 11.19 | 35.53 | 355.3
44.66 | 43208 | Te sanitario esgoto secundario 40mm | UN | 10 | 14.95 | 3.63 | 23.57 | 235.7
44.67 | 43209 | Te sanitario esgoto primario 150mmx100mm | UN | 10 | 18.7 | 49.33 | 86.3 | 863
44.68 | 43210 | Tubo rigido 50mm esgoto primario | M | 60 | 11.21 | 7.73 | 24.03 | 1441.8
44.69 | 43211 | Tubo rigido 75mm esgoto primario | M | 60 | 14.95 | 9.96 | 31.6 | 1896
44.70 | 43212 | Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario | M | 90 | 18.7 | 15.14 | 42.93 | 3863.7
44.71 | 43213 | Tubo PVC rigido 150mm esgoto primario | M | 20 | 22.43 | 35.98 | 74.09 | 1481.8
44.72 | 43214 | Tubo PVC rigido 200mm esgoto primario | M | 20 | 22.43 | 72.97 | 121.01 | 2420.2
44.73 | 43215 | Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto | M | 60 | 12.59 | 7.47 | 25.45 | 1527
44.74 | 43216 | Tubo ligacao cromado vaso sanitario | UN | 20 | 7.47 | 56.46 | 81.1 | 1622
44.75 | 43219 | Te 90 PVC Rigido soldavel 200mm | UN | 4 | 22.43 | 164.32 | 236.89 | 947.56
44.76 | 43732 | Sifao PL roscavel 1" | UN | 20 | 9.63 | 10.74 | 25.84 | 516.8
44.77 | 47973 | Caixa de inspeção/esgoto 80x80x150cm, bloco de concreto c/tampa | UN | 10 | 215.88 | 390.76 | 769.52 | 7695.2
SubGrupo:45 - INSTALACAO DE INCENDIO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
45.01 | 40040 | Mangueira de Incêndio com união de engate rapido 2 1/2" - 2 X 15M | UN | 2 | 3.93 | 375.67 | 481.52 | 963.04
45.02 | 40041 | Esguicho de incêndio com engate rapido 2 1/2" | UN | 2 | 1.57 | 85.38 | 110.3 | 220.6
45.03 | 40042 | Registro Globo angular 45° 2 1/2" | UN | 2 | 18.7 | 97.27 | 147.11 | 294.22
45.04 | 40058 | Abrigo em alumínio para extintores padrão | UN | 4 | 7.87 | 96.76 | 132.72 | 530.88
45.05 | 40233 | Tubo de cobre s/ costura Classe A 1.1/4" | UN | 20 | 19.06 | 61.3 | 101.94 | 2038.8
45.06 | 43217 | Bracadeira para tubo 2" | UN | 20 | 9.34 | 14.39 | 30.1 | 602
45.07 | 43608 | Caixa incendio 60x90x17 | UN | 2 | 56.1 | 794.57 | 1079.07 | 2158.14
45.08 | 43610 | Extintor de incendio CO2 4Kg | UN | 5 | 7.87 | 414.85 | 536.22 | 2681.1
45.09 | 43612 | Extintor de incendio PQS 4KG | UN | 40 | 7.87 | 153.68 | 204.93 | 8197.2
45.10 | 43613 | Extintor de incendio agua com suporte 10 L | UN | 5 | 7.87 | 142.3 | 190.49 | 952.45
45.11 | 43614 | Hidrante de passeio 60x90x60cm, completo | UN | 2 | 253.28 | 505.45 | 962.45 | 1924.9
45.12 | 43615 | Suporte reforcado com roldana | UN | 4 | 11.21 | 11.26 | 28.5 | 114
45.13 | 43616 | Suporte reforcado para telha | UN | 4 | 11.21 | 11.26 | 28.5 | 114
45.14 | 43617 | Suporte simples com roldana | UN | 4 | 9.34 | 7.44 | 21.29 | 85.16
45.15 | 43618 | Tubo de protecao 2"x 3,00 m | UN | 4 | 7.47 | 0 | 9.48 | 37.92
45.16 | 43700 | Placa de sinalizacao acrilico 16x25 cm | UN | 4 | 2.86 | 73.99 | 97.48 | 389.92
45.17 | 43706 | Regulador de estagio unico | UN | 4 | 11.21 | 42.95 | 68.7 | 274.8
45.18 | 43707 | Mangueira de borracha tipo "pig tail" | UN | 4 | 11.21 | 24.54 | 45.35 | 181.4
SubGrupo: 46 - EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITARIOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
46.01 | 40001 | Bomba de Recalque 1 CV | UN | 2 | 35.98 | 784.83 | 1041.2 | 2082.4
46.02 | 40028 | Boia Elétrica de nivel de água p/ cist./cx d'água. | UN | 2 | 24.3 | 66.75 | 115.5 | 231
46.03 | 42893 | Assento plastico | UN | 2 | 6.29 | 26.05 | 41.02 | 82.04
46.04 | 42900 | Porta toalha | UN | 10 | 28.78 | 115.1 | 182.51 | 1825.1
46.05 | 42903 | Caixa Descarga Plastica sobrepor 12L c/reg gaveta 1/2" | UN | 2 | 144.84 | 157.01 | 382.9 | 765.8
46.06 | 42905 | Caixa de descarga plastica sobrepor 12 L | UN | 2 | 104.72 | 75.61 | 228.75 | 457.5
46.07 | 42906 | Chuveiro eletrico tipo ducha | UN | 2 | 7.47 | 60.25 | 85.9 | 171.8
46.08 | 42910 | Cuba inox 46x30x14 em bancada c/ sifão de pvc | UN | 4 | 28.81 | 269.12 | 377.92 | 1511.68
46.09 | 42917 | Mictorio de louca sifonado c/ valv. autom. | UN | 6 | 104.34 | 561.11 | 844.12 | 5064.72
46.10 | 42918 | Papeleira | UN | 4 | 28.78 | 41.47 | 89.11 | 356.44
46.11 | 42921 | Registro gaveta metalico amarelo 1 1/4" | UN | 4 | 28.78 | 67.41 | 122.02 | 488.08
46.12 | 42922 | Registro de gaveta amarelo 1" | UN | 4 | 29.92 | 46.47 | 96.9 | 387.6
46.13 | 42923 | Registro de gaveta metalico amarelo 1 1/2" | UN | 4 | 29.92 | 76.82 | 135.4 | 541.6
46.14 | 42924 | Registro gaveta metalico amarelo 1/2" | UN | 4 | 24.3 | 34.25 | 74.27 | 297.08
46.15 | 42925 | Registro de gaveta metalico amarelo 2 1/2" | UN | 4 | 28.78 | 270.36 | 379.46 | 1517.84
46.16 | 42927 | Registro gaveta metalico amarelo 3" | UN | 4 | 32.38 | 400.31 | 548.87 | 2195.48
46.17 | 42928 | Registro gaveta metalico amarelo 3/4" | UN | 4 | 24.3 | 39.11 | 80.44 | 321.76
46.18 | 42929 | Registro gaveta metalico c/ canopla 1 " | UN | 4 | 36.2 | 105.62 | 179.9 | 719.6
46.19 | 42930 | Registro gaveta metalico c/ canopla 1/2 " | UN | 4 | 25.18 | 100.86 | 159.88 | 639.52
46.20 | 42932 | Registro gaveta metalico c/ canopla 3/4" | UN | 4 | 25.18 | 80.88 | 134.54 | 538.16
46.21 | 42933 | Registro de gaveta metalico c/ canopla cromada 1 1/2" | UN | 4 | 28.78 | 131.42 | 203.21 | 812.84
46.22 | 42935 | Registro pressao PVC soldavel 20 mm (3/4") | UN | 4 | 13.08 | 43.4 | 71.64 | 286.56
46.23 | 42936 | Registro pressao metalico canopla 1/2" | UN | 4 | 25.18 | 88.4 | 144.08 | 576.32
46.24 | 42940 | Reparo de valvula Hidra | UN | 20 | 17.98 | 56.81 | 94.87 | 1897.4
46.25 | 42941 | Registro gaveta metalico c/ canopla 1 1/2" | UN | 4 | 28.78 | 135.02 | 207.78 | 831.12
46.26 | 42942 | Saboneteira de louca c/alca de embutir | UN | 4 | 28.78 | 63.09 | 116.54 | 466.16
46.27 | 42943 | Saboneteira de vidro para sabão líquido | UN | 4 | 17.32 | 38.75 | 71.12 | 284.48
46.28 | 42944 | Tanque pre-moldado de concreto armado sifonado c/ metais | UN | 4 | 107.94 | 359.3 | 592.69 | 2370.76
46.29 | 42945 | Tanque de aco inox fixo em alv. sifonado c/ metais | UN | 4 | 115.12 | 487.9 | 764.93 | 3059.72
46.30 | 42947 | Torneira boia c/ rosca 1/2" plástica | UN | 4 | 23.37 | 23.93 | 60 | 240
46.31 | 42949 | Torneira Eletrica 220 volts | UN | 4 | 25.18 | 193.55 | 277.46 | 1109.84
46.32 | 42952 | Torneira de pia metalica cromada | UN | 4 | 23.37 | 182.16 | 260.71 | 1042.84
46.33 | 42953 | Valvula descarga automatica 1 1/2" | UN | 4 | 89.94 | 175.68 | 336.94 | 1347.76
46.34 | 42954 | Valvula descarga automatica 1 1/4" | UN | 4 | 53.96 | 161.45 | 273.25 | 1093
46.35 | 42955 | Vaso sanitario com caixa de descarga e assento | UN | 10 | 143.92 | 345.3 | 620.58 | 6205.8
46.36 | 42956 | Vaso sanitario completo c/ assento | UN | 10 | 143.92 | 365.84 | 646.63 | 6466.3
46.37 | 42957 | Papeleira metalica | UN | 4 | 10.83 | 47.45 | 73.93 | 295.72
46.38 | 43699 | Valvula para lavatorio | UN | 4 | 15.75 | 10.71 | 33.56 | 134.24
46.39 | 43714 | Torneira de lavatorio temporizada 1/2" | UN | 4 | 37.4 | 284.62 | 408.48 | 1633.92
46.40 | 43808 | Porta toalha de papel - cromado | UN | 4 | 10.83 | 113.73 | 158 | 632
46.41 | 43920 | Torneira Pressmatic | UN | 30 | 23.37 | 286.21 | 392.7 | 11781
46.42 | 43922 | Lavatório com coluna sifonado c/torneira Pressmatic | UN | 10 | 107.94 | 535.57 | 816.29 | 8162.9
46.43 | 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | CJ | 30 | 10.78 | 316.9 | 415.66 | 12469.8
SubGrupo: 47 - PONTOS HIDRAULICOS
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
47.01 | 42958 | Mao de obra de ponto de instalacao hidraulico | UN | 40 | 37.4 | 0 | 47.44 | 1897.6
47.02 | 42959 | Ponto esgoto 100mm vaso sanitario | UN | 10 | 26.17 | 43.04 | 87.79 | 877.9
47.03 | 42960 | Ponto esgoto 40 mm | UN | 10 | 26.17 | 22.93 | 62.28 | 622.8
47.04 | 42961 | Ponto de esgoto 50mm | UN | 10 | 26.17 | 26.96 | 67.4 | 674
47.05 | 42962 | Ponto esgoto 75 mm | UN | 10 | 26.17 | 38.81 | 82.43 | 824.3
47.06 | 42963 | Ponto Hidraulico de 25 mm | UN | 10 | 37.4 | 15.58 | 67.21 | 672.1
47.07 | 42966 | Ponto sanitario (esgoto simples) 100 mm | UN | 10 | 26.17 | 53.37 | 100.9 | 1009
47.08 | 42967 | Ponto sanitário ventilação (75mm) | UN | 10 | 26.17 | 96.4 | 155.48 | 1554.8
SubGrupo: 48 - CALAFETE E LIMPEZA
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
48.01 | 40070 | Limpeza de Piso Ceramico | M2 | 800 | 2.15 | 6.06 | 10.41 | 8328
48.02 | 40072 | Limpeza de Superfície com Hidrojato | M2 | 800 | 4.55 | 0 | 5.77 | 4616
48.03 | 40074 | Limpeza de caixa d'água/ cisterna de 1001 a 10000L | UN | 4 | 741.53 | 3.52 | 945.1 | 3780.4
48.04 | 40076 | Limpeza de fossa e sumidouro | M3 | 40 | 165.89 | 0 | 210.43 | 8417.2
48.05 | 42844 | Desmontagem de galpao provisorio | M2 | 4 | 32.31 | 0 | 40.99 | 163.96
48.06 | 42847 | Limpeza de Revestimento Ceramico | M2 | 4 | 5.72 | 6.06 | 14.94 | 59.76
48.07 | 42850 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | M3 | 40 | 14.33 | 19.14 | 42.46 | 1698.4
SubGrupo:49 - COMPLENTACAO ARTISTICA E PAISAGISMO
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
49.01 | 42853 | Base de areia media | M3 | 20 | 14.33 | 102.78 | 148.55 | 2971
49.02 | 42854 | Leiva em placa colocada | M2 | 100 | 11.46 | 6.18 | 22.38 | 2238
SubGrupo: 50 - OBRAS COMPLEMENTARES
Item | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Execução | Material | Preço Unitário Máximo | Total Máximo |  | Preço Unitário Cotado | Total Cotado
50.01 | 40169 | Pedestal Sinalizador p/ Estacionamento- Deficiente/Idoso | UN | 8 | 4.29 | 513.62 | 656.97 | 5255.76
50.02 | 40171 | Placa de Ident. de WC em Braile 21 x 10 Al. | UN | 80 | 2.86 | 73.99 | 97.48 | 7798.4
50.03 | 40172 | Placa de Ident. de WC Desenho Universal 20x15 Al. | UN | 80 | 2.86 | 22.77 | 32.51 | 2600.8
50.04 | 40220 | Guarda corpo metálico c/ corrimao metálico / h= 1,10m | M | 80 | 37.41 | 231.44 | 341.04 | 27283.2
50.05 | 42856 | Alambrado de tela galvanizado malha 8 fio 12, c/ tubo galv. 2" | M2 | 4 | 27.19 | 147.19 | 221.2 | 884.8
50.06 | 42857 | Arame farpado esticado sob muro 3 fios | M | 4 | 2.43 | 2.3 | 6 | 24
50.07 | 42860 | Cerca de arame galvanizado com 8 fios altura 1,60m | M | 4 | 23.68 | 14.39 | 48.29 | 193.16
50.08 | 42862 | Escada tipo marinheiro | M | 4 | 46.13 | 154.1 | 253.99 | 1015.96
50.09 | 42865 | Moirão de concreto 10x10x3,00m | UN | 20 | 10.77 | 38.71 | 62.77 | 1255.4
50.10 | 42866 | Muro de alvenaria 15cm c/fund.em concr.rebocado e pint. | M2 | 40 | 183.58 | 98.92 | 358.35 | 14334
50.11 | 42872 | Rede de nylon para protecao com estrutura | M2 | 10 | 2.51 | 10.92 | 17.04 | 170.4
50.12 | 42873 | Tela de arame galvanizado fio 12 # 8 p/ alambrado | M2 | 4 | 17.98 | 17.96 | 45.59 | 182.36
50.13 | 42874 | Corrimão de aco galvanizado 2" em alvenaria | M | 4 | 11.79 | 75.75 | 111.04 | 444.16
50.14 | 43684 | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas ( 13 Kg ) | UN | 1 | 565 | 1070.21 | 2074.26 | 2074.26
50.15 | 43764 | Abrigo e cavalete (1.1/4") sem medidor | UN | 1 | 519.57 | 889.86 | 1787.86 | 1787.86
50.16 | 43765 | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas / 45Kg/ 80 X160 X180cm | UN | 1 | 1667.21 | 4076.48 | 7285.87 | 7285.87
50.17 | C3680 | Alambrado c/ tela de PVC fio 10 \Malha de 2''x 2'' | M2 | 80 | 23.29 | 69.13 | 117.23 | 9378.4
50.18 | 47978 | Fio liso n.12 p/ cerca | M | 80 | 3.58 | 0.88 | 5.66 | 452.8
TOTAL GLOBAL MÁXIMO PERMITIDO PELO EDITAL: | [7 empty] | 2940774.43
TOTAL GLOBAL OFERTADO PELA EMPRESA LICITANTE: | [10 empty] | R$ ________.