## UBS POÇO GRANDE 08.2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Administração: PEDRO CELSO ZUCHI
MARILUCI DESCHAMPS ROSA
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS POÇO GRANDE
END.: RUA RENATO MANOEL PEIXOTO , S/N
BAIRRO : POÇO GRANDE - GASPAR/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CUSTO DA OBRA)
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
S - 74209/001 | 1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,50m altura x 3,00m comp. | m² | 4.5 | 412.5303 | 1856.39
S - 73948/016 | 1.2 | Limpeza manual de terreno c/ raspagem superficial (remoção de resíduos,detritos e vegetação rasteira e pequenas arbustos) - incluso: carga e transporte | m² | 1013.87 | 3.6921 | 3743.26
S - 74077/001 | 1.3 | Locação convencional da obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas sem reaproveitamento | m² | 302.63 | 6.9571 | 2105.44
C05.05.05.30.005 | 1.4 | Mobilização e desmobilização de obra para distâncias de 35Km até 150km | equip | 1 | 2101.5813 | 2101.58
| Total do item 1. |  |  |  |  | 9806.67
| 2. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
S - 74220/001 | 2.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura de 6mm (altura mínima de 2,00m) c/ pintura a base de cal (2demãos) c/ reparoveitamento em 2x | m² | 230.68 | 49.6167 | 11445.57
C35.25.10.05.010 | 2.2 | Instalação/ligação provisória de água | un | 1 | 184.5273 | 184.53
C10.08.05.05.005 | 2.3 | Instalação provisória unid. sanitária c/ 5m² | un | 1 | 1906.6811 | 1906.68
S - 73960/001 | 2.4 | Instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão (aérea) p/ canteiro de obra,Chave de 100A,Carga de 3KWH c/ aterramento | un | 1 | 1687.0543 | 1687.05
S - 73805/001 | 2.5 | Barracão de obra p/ alojamento,escritório e depósito,piso em madeira,parede em compensado de 10mm,cobertura telhas de fibrocimento 6mm,esquadrias, c/ instal. hidrosanitárias e elétricas.dim.: (6,00x3,50m) | m² | 21 | 346.2115 | 7270.44
| Total do item 2. |  |  |  |  | 22494.27
| 3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
S - 79517/001 | 3.1 | Escavação manual de solo até 1,50m | m³ | 43.35 | 29.5866 | 1282.58
S - 53527 | 3.2 | Reaterro compactado manualmente de valas e cavas | m³ | 13.75 | 59.1733 | 813.63
| Total do item 3. |  |  |  |  | 2096.21
| 4. | INFRA-ESTRUTURA
S - 83509 | 4.1 | Estaca pré_moldada de concreto armado seção quadrada R18_(18x18)cm/Cap. Carga = 32 tf _ incluso: cravação,emendas (luvas metálicas) e arrasamento - Estimativa prof. /sondagem h=31m x 37 unid = 1147m | m | 1147 | 125.2661 | 143680.16
S - 83510 | 4.2 | Estaca pré_moldada de concreto armado seção quadrada R20_(20x20)cm/Cap. Carga = 38 tf _ incluso: cravação,emendas (luvas metálicas) e arrasamento - Estimativa prof. /sondagem h=31m x 16 unid = 496m | m | 496 | 132.8888 | 65912.82
C25.50.15.05.005 | 4.3 | Mobilização e desmobilização de equipamento bate estacas (estaca pré_moldada de concreto armado) | un | 1 | 774.05 | 774.05
S - 74138/004 | 4.4 | Concreto Usinado bombeado - Fck 30Mpa (Brita Zero / Slump 8), inclusive: lançamento,adensamento e acabamento - Aplicação: blocos ,sapatas e colarinhos | m³ | 20.6 | 472.6329 | 9736.24
S - 73942/002 | 4.5 | Armação de aço CA-60 de Ø3,4mm a Ø6,0mm - inclusive: corte (c/ perda de 10%),dobra ,montagem e colocação | kg | 100.9 | 9.3683 | 945.26
S - 74254/002 | 4.6 | Armação de aço CA-50 de Ø6,3mm a Ø12,5mm - inclusive: corte (c/ perda de 10%),dobra ,montagem e colocação | kg | 654.2 | 9.6571 | 6317.68
S - 5651 | 4.7 | Forma de madeira tábuas de pinus p/ concreto armado em fundação/colarinhos, utilização 5x ,nas dimensões minimas : (Esp.25mm x Larg. 250mm) - inclusive: montagem, desmontagem e escoramento | m² | 156.7 | 32.6508 | 5116.38
| Total do item 4. |  |  |  |  | 232482.59
| 5. | SUPRA-ESTRUTURA
S - 74138/004 | 5.1 | Concreto Usinado bombeado - Fck 30Mpa (Brita Zero / Slump 8), inclusive: colocação,espalhamento e acabamento - Aplicação: pilares,lajes: maciça e nervuradas, vigas (baldrame,térreo,torre,platibanda) | m³ | 62.1 | 472.6329 | 29350.5
S - 73942/002 | 5.2 | Armação de aço CA-60 de Ø3,4mm a Ø6,0mm - inclusive: corte (c/ perda de 10%),dobra ,montagem e colocação | Kg | 1178.9 | 9.3683 | 11044.25
S - 74254/002 | 5.3 | Armação de aço CA-50 de Ø6,3mm a Ø12,5mm - inclusive: corte (c/ perda de 10%),dobra ,montagem e colocação | Kg | 3777.8 | 9.6571 | 36482.6
Mercado | 5.4 | Laje treliçada (LT-25 - unidirecional) c/ espessura final de 25cm, sobrecarga de 400 kg/m², vão até 5,00m,inclusive : enchimento em capa EPS -Isopor, altura da laje de 16cm, concreto usinado Fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento de 4cm, escoramento metálico e armadura negativa | m² | 22.55 | 174.6818 | 3939.07
Mercado | 5.5 | Laje treliçada (LT-16 - unidirecional) c/ espessura final de 16cm, sobrecarga de 300 kg/m², vão até 5,00m,inclusive : enchimento em capa EPS -Isopor, altura da laje de 12cm, concreto usinado Fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento de 4cm, escoramento metálico e armadura negativa | m² | 134.08 | 136.2166 | 18263.93
Mercado | 5.6 | Laje pré-moldada piso (D15) c/ espessura final de 15cm, sobrecarga 300Kgf/m², enchimento c/ capa EPS - Isopor, altura da laje de 10cm, concreto usinado Fck 30MPa,lançamento do concreto,capeamento de 5cm,escoramento metálico e armadura negativa | m² | 19.97 | 121.4484 | 2425.32
C10.28.25.05.005 | 5.7 | Laje pré-moldada piso (D12) c/ espessura final de 12cm, sobrecarga 300Kgf/m², enchimento c/ capa EPS - Isopor, altura da laje de 8cm, concreto usinado Fck 30MPa,lançamento do concreto,capeamento de 4cm,escoramento metálico e armadura negativa | m² | 80.27 | 106.9439 | 8584.39
C35.25.35.15.030 | 5.8 | Laje (maciça) de concreto armado - Fck 25Mpa, c/ espessura de 10cm (laje cobertura do abrigo compressores) - inclusive:formas,corte e dobra de aço/montagem das armaduras/corte,travamento e concretagem | m³ | 0.16 | 1731.5849 | 277.05
C10.28.05.05.025 | 5.9 | Forma de madeira em tábua de pinus para concreto armado (vigas e pilares), utilização 2 vezes - inclusive: montagem, desmontagem e escoramento | m² | 686 | 36.481 | 25025.96
S - 84218 | 5.10 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada,c/ espessura mínima de 12mm, nas dimensões: (1,10mx2,20m), para estruturas de concreto armado (Lajes), reaproveitamento em 3X - incluso: fabricação,montagem e desmontagem, exceto escoramento | m² | 256.2 | 40.8261 | 10459.64
| Total do item 5. |  |  |  |  | 145852.71
| 6. | IMPERMEABILIZAÇÃO
S - 74106/001 | 6.1 | Impermeabilização c/ tinta betuminosa,tipo beutrolin em fundações,colarinhos e baldrames - 2 demãos | m² | 69.42 | 10.0213 | 695.68
C10.24.50.05.005 | 6.2 | Impermeabilização de alvenaria de embasamento c/ cimento,areia e aditivo no traço 1:3 (argamassa de base para paredes) | m² | 26.72 | 32.0857 | 857.33
S - 73929/003 | 6.3 | Impermeabilização de superfície c/ emulsão acrílica + selador c/ aplicação de 1 demão de ambos - Aplicação:laje exposta (abrigo compressores) | m² | 1.6 | 70.1741 | 112.28
S - 83742 | 6.4 | Impermeabilização de superfície de emulsão asfáltica a base d'água,c/ aplicação em 2 demãos - inclusive: pré-limpeza e acabamentos (laje cobertura e piso reservatórios) | m² | 279.89 | 26.8616 | 7518.28
S - 73762/001 | 6.5 | Impermeabilização de superfície (áreas molhadas) c/ asfalto elastomérico, incluso primer (2 demãos) e véu de poliester [bwc: Funcionários e PCD], transpasse de 10cm acima do piso,altura das paredes | m² | 3.74 | 83.3977 | 311.91
| Total do item 6. |  |  |  |  | 9495.48
| 7. | PAREDE
C10.32.05.20.010 | 7.1 | Alvenaria esp. 15cm, em osso c/ tijolos cerâmicos 6 furos (10x15x25)cm, aplicação de argamassa assentamento no traço - 1:2:8 (cimento,areia e cal hidratada) | m² | 526.54 | 50.0562 | 26356.59
C10.32.10.05.020 | 7.2 | Vergas de concreto armado Fck 13,5MPa, prep. mecânico,c/ 10cm de altura e 15cm de largura, incluso: formas de madeira,aço CA50 4Ø8,0mm e CA60 5,0mm c/ 10cm (taxa de armadura mín.≥ 45,13Kg/m³) | m | 53.79 | 16.9533 | 911.92
C10.32.10.05.020 | 7.3 | Contravergas de concreto armado Fck 13,5MPa, prep. mecânico,c/ seção(10cmx15cm), incluso: formas de madeira,aço CA50 4Ø8,0mm e CA60 5,0mm c/ 10cm (taxa de armadura mín.≥ 45,13Kg/m³) | m | 23.55 | 16.9533 | 399.25
| Total do item 7. |  |  |  |  | 27667.76
| 8. | PAVIMENTAÇÃO
C10.56.05.05.010 | 8.1 | Regularização de base p/ piso c/ argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante, c/ espessura de 2cm, inclusive nivelamento e acabamento | m² | 260.66 | 27.7029 | 7221.05
C10.56.15.05.005 | 8.2 | Piso cerâmico retificado (30x30)cm, cor cinza claro acetinado,alto padrão - 1ª linha, assentado s/ argamassa colante pré fabricada,c/ rejunte em epóxi na cor cinza (esp. ≤ 3mm) + 3% reposição - inclusive: acabamento | m² | 268.48 | 62.3002 | 16726.37
C10.56.15.10.015 | 8.3 | Rodapé cerâmico, padrão alto, altura de 10cm,assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive: rejuntamento e acabamento (OBS.: rodapé embutido no reboco/parede,sem arestas) | m | 271.46 | 8.0999 | 2198.8
C10.56.30.15.015 | 8.4 | Soleira em granito polido (espessura: 2,0cm e largura: 15cm), cor cinza Corumbá, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - incluso: limpeza e acabamentos | m | 26.84 | 76.541 | 2054.36
C10.84.25.05.032 | 8.5 | Piso em concreto armado c/ aditivo impermeabilizante (hidrófugo), Fck 20MPa - Traço: 1:2:3,5 (cimento/areia/brita zero),polido e c/ juntas em silicone, requadro de 1,50mx1,50m - (Área Coberta p/ Atividades) | m² | 14.41 | 266.7696 | 3844.15
| Total do item 8. |  |  |  |  | 32044.73
| 9. | REVESTIMENTO
C10.48.05.05.005 | 9.1 | Chapisco em paredes - traço 1:3 (cimento/areia),espessura 5mm, preparo mecânico | m² | 1600.99 | 12.2566 | 19622.71
C10.52.05.05.005 | 9.2 | Chapisco em tetos - traço 1:3 (cimento/areia),espessura 5mm, preparo mecânico, c/ adição de aditivo colante (bianco ou similar) | m² | 271.18 | 9.1673 | 2486
C10.48.05.10.020 | 9.3 | Emboço Paulista em argamassa c/ traço 1:2:8 (cimento,cal hidratado e areia média), preparo mecânico (virado em betoneira),aplicação manualmente em paredes internas e externas, c/ espessura de 25mm | m² | 1600.99 | 29.1346 | 46644.14
C10.48.05.10.015 | 9.4 | Emboço Paulista em argamassa c/ traço 1:4 (cimento e areia média) c/ aditivo colante e espessura de 20mm, preparo mecânico (virado em betoneira),aplicação manualmente em tetos/forros | m² | 271.89 | 29.4611 | 8010.17
C10.48.10.05.020 | 9.5 | Cerâmica de parede retificado (azulejo),padrão Classe "A", dimensões: 20cm x 20cm, cor branco, assentado s/ argamassa pré-fabricada ,c/ rejunte epóxi na cor branco,inlcuso: + 10% reposição e acabamento | m² | 228.11 | 53.9994 | 12317.8
C10.48.10.10.010 | 9.6 | Rejunte de cerâmica de parede (azulejos) c/ argamassa epóxi - inlcuso: limpeza e acabamento | m² | 207.37 | 21.9012 | 4541.64
C10.80.10.05.045 | 9.7 | Massa acrílica de alta resistência a umidade ,aplicação em 2 demãos,rendimento:0,84 litros/m² - inclusive: pré-limpeza e acabamento | m² | 664.89 | 16.0742 | 10687.6
C10.80.05.10.005 | 9.8 | Massa corrida látex PVA,aplicação em 2 demãos, rendimento: 0,90 litros / m² - emassamento de ambientes internos : tetos (exceto teto : sanitário PNE e banheiro funcionário) - inclusive: limpeza e acabamentos | m² | 264.5 | 11.0008 | 2909.71
C10.52.20.12.005 | 9.9 | Forro de gesso acartonado removivel com película, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0.65m/espessura: 12,50mm/largura: 0,65m), colocado | m² | 6.68 | 79.4168 | 530.5
C10.60.02.05.005 | 9.10 | Peitoril em granito polido c/ acabamento (espessura = 20mm/largura =200mm) - inclusive : pingadeira | m | 34.9 | 84.2893 | 2941.7
| Total do item 9. |  |  |  |  | 110691.97
| 10. | PINTURA
C10.80.10.05.010 | 10.1 | Selador acrílico (fundo preparador), aplicação em 2demãos, rendimento: 0,36 litros/m²,para ambientes internos e externas / (paredes e tetos) - inclusive pré-limpeza e acabamentos | m² | 1638.09 | 11.7292 | 19213.44
C10.80.10.05.014 | 10.2 | Pintura em tinta acrílica acetinada, aplicação em 2 demãos (ambientes internos) | m² | 894.84 | 14.8938 | 13327.56
C10.80.10.15.005* | 10.3 | Pintura em tinta acrílica texturizada, aplicação em 2 demãos (ambientes externos) | m² | 743.25 | 21.9137 | 16287.36
| Total do item 10. |  |  |  |  | 48828.36
| 11. | ESQUADRIAS
Portas
S - 73910/006 | 11.1 | Porta de madeira (PM/01) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de abrir ,de 01 folha,nas dimensões de (80cmx210cmx3,5cm) - incluso: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças cromada c/ anel - exceto: fechadura c/ maçaneta e pintura de acabamento - Área total de porta = 10,08m² | un | 6 | 513.1073 | 3078.64
S - 73910/007 | 11.2 | Porta de madeira (PM/02) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de abrir ,de 01 folha,nas dimensões de (90cmx210cmx3,5cm) - incluso: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças cromada c/ anel - exceto: fechadura c/ maçaneta e pintura de acabamento - Área total de porta = 22,68m² | un | 12 | 534.5941 | 6415.13
C10.60.05.10.010 | 11.3 | Porta de madeira (PM/03) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de correr ,de 01 folha,nas dimensões de (90cmx210cmx3,5cm) - incluso: trilho metálico superior, fechadura e colocação - exceto: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças e pintura de acabamento - Área total de porta = 3,78m² / 02 unidades | m² | 3.78 | 263.1278 | 994.62
C10.60.25.15.010 | 11.4 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM03) - 02 unidades | m | 10.2 | 40.1228 | 409.25
C10.60.30.05.005 | 11.5 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM03) - 02 unidades | m | 20.8 | 5.8018 | 120.68
C10.60.05.05.006 | 11.6 | Porta de madeira (PM/04) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de abrir ,de 01 folha,nas dimensões de (100cmx210cmx3,5cm) - incluso: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças cromada c/ anel - exceto: fechadura c/ maçaneta e pintura de acabamento - Área total de porta = 2,10m² - 01 unidade | m² | 2.1 | 144.9319 | 304.36
C10.60.25.15.010 | 11.7 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 5.2 | 40.1228 | 208.64
C10.60.30.05.005 | 11.8 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 10.6 | 5.8018 | 61.5
C10.60.05.10.010 | 11.9 | Porta de madeira (PM/05) interna, compensada lisa (itaúba ou angelim) p/ pintura,de correr ,de 01 folha,nas dimensões de (120cmx210cmx3,5cm) - incluso: trilho metálico superior, fechadura e colocação - exceto: caixilho e vistas de 1ª, dobradiças e pintura de acabamento - Área total de porta = 2,52m² / 01 unidade | m² | 2.52 | 263.1278 | 663.08
C10.60.25.15.010 | 11.10 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, espessura : 15 cm - inclusive ajustes e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 5.4 | 40.1228 | 216.66
C10.60.30.05.005 | 11.11 | Vistas de porta em itaúba,largura padrão - inclusive colocação e acabamento - Acessório p/ Porta de Madeira (PM04) - 01 unidade | m | 11 | 5.8018 | 63.82
C10.64.15.05.015 | 11.12 | Porta de alumínio anodizado (PA/01),de abrir c/ 02 folhas,c/ pintura eletrostática,c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (120cmx210cm) c/ tela metálica (mosquiteiro) ,tamanho(15x30)cm, localizados em 4 pontos - inclusive:dobradiças de latão c/ pino de bola em latão, 02 trincos (superior/inferior) metálico cromado,e 01 fecho principal tipo trinco ferroulho c/ cadeado, colocação - Área total de porta = 2,52m² / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.52 | 703.0973 | 1771.81
C10.64.15.05.005 | 11.13 | Porta de alumínio anodizado (PA/03), de abrir em 02 folhas, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (120cmx100cm) - inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 1,20m² / 01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 1.2 | 422.2502 | 506.7
C10.64.15.05.005 | 11.14 | Porta de alumínio anodizado (PA/04), de abrir em 01 folha, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (55cmx210cm) - inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 2,30m² / 02 unidades - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.3 | 422.2502 | 971.18
C10.64.15.05.005 | 11.15 | Porta de alumínio anodizado (PA/06), de abrir em 01 folha, c/ perfis e guarnições em aluminio anodizado, nas dimensões de (110cmx210cm) - inclusive:dobradiças de latão cromado c/ pino de bola em latão p/ peso de 30kg, maçaneta e roseta do tipo Cremona c/ 01 ponto de chave, colocação - Área total de porta = 2,31m² / 01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 2.31 | 422.2502 | 975.4
C10.70.05.06.005 | 11.16 | Porta de Vidro temperado de 10mm [CV/01 - Conjunto de vidro], liso e incolor, de abrir, dimensões: (1,80mx2,60m) c/ 02 folhas móveis (90cm/90cm) e 02 folhas fixas(40cmx90cm) na parte superior , c/ puxador "H" cilíndrico (425x300)mm,fechadura de centro p/ porta de giro,dobradiças pivotante, c/ perfis superior em aluminio anodizado - observação: todos os materiais devem ser em metal com acabamento cromado (tipo aço inoxidável) exceto os perfis - inclusive: chaves em 02 copias, colocação - Área total de porta = 4,68m² / 01 conjunto - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 4.68 | 424.159 | 1985.06
C10.70.05.06.005 | 11.17 | Porta de Vidro temperado de 10mm [CV/02 - Conjunto de vidro], liso e incolor, de abrir, dimensões : (4,25x3,00)m,c/ 02 folhas móveis(80/80)cm,c/ 06 folhas fixas na parte superior e 04 folhas fixas na inferior, c/ puxador "H" cilíndrico (425x300)mm,fechadura de centro p/ porta de giro,dobradiças pivotante, c/ perfis superior em aluminio anodizado - observação: todos os materiais devem ser em metal com acabamento cromado (tipo aço inoxidável) exceto os perfis - inclusive: chaves em 02 copias, colocação - Área total de porta = 14,02m² / 01 conjunto - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 14.02 | 424.159 | 5946.71
C10.60.45.15.020 | 11.18 | Fechadura modelo cilíndrica c/ maçaneta tipo alavanca, em metal c/ acabamento cromado, modelo Papaiz ou Similar - Linha Standard 180 p/ porta de abrir [PM01/PM02/PM04], instalada - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 19 | 74.1927 | 1409.66
S - 84893 | 11.19 | Puxador em latão c/ acabamento cromado p/ pora de correr (PM/03-PM/05), instalado - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | un | 3 | 80.8484 | 242.55
S - 84880 | 11.20 | Fechadura em metal tipo "Bico de Papagaio" p/ porta de correr interna (PM/03 - PM/05), com chave bipartida,colocada - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | cj | 3 | 131.6581 | 394.97
Janelas
C10.64.15.30.005 | 11.21 | Janela de aluminio anodizado [JA/01] c/ 02 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens ,instalada ,dim.: (1,00mx0,80m) / 08 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 6.4 | 255.9446 | 1638.05
C10.64.15.30.005 | 11.22 | Janela de aluminio anodizado [JA/02] c/ 04 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens,instalada ,dim.: (2,00mx0,80m) / 10 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 16 | 255.9446 | 4095.11
C10.64.15.30.005 | 11.23 | Janela de aluminio anodizado [JA/03] c/ 04 folhas móveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens ,instalada ,dim.: (2,00mx2,20m) / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 4.4 | 255.9446 | 1126.16
C10.64.15.30.005 | 11.24 | Janela de aluminio anodizado [JA/04] c/ 02 folhas ´moveis (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens ,instalada ,dim.: (0,95mx0,80m) / 01 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 0.76 | 255.9446 | 194.52
C10.64.15.30.005 | 11.25 | Janela de aluminio anodizado [JA/05] c/ 02 folhas (Projetante/Maxim-Ar),fecho haste de comando projetante,c/ ferragens ,instalada ,dim.: (1,00mx0,40m) / 02 unid. - Ver Prancha DET 04 (Det. de Esquadrias) | m² | 0.8 | 255.9446 | 204.76
C10.64.05.50.005 | 11.26 | Janela veneziana em aço galvanizado,modelo [W/01] c/ tela fixa de ventilação, nas dimensões : (1,00mx0,40m)/04unid., c/ ferragens,instalada | m² | 1.6 | 665.4861 | 1064.78
C10.64.15.10.005 | 11.27 | Janela de aluminio anodizado, tipo guilhotina (Guichê Alumínio - GA/01), nas dimensões : (60x110)cm, 01 folha fixa(superior) e 01 folha móvel, c/ trinco borboleta e trilho, instalada - Área total = 0,66m²/01 unidade - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 0.66 | 307.8091 | 203.15
C10.64.15.35.005 | 11.28 | Tela metálica tipo mosquiteiro p/ janelas e venezianas, instalada - Área total = 0,66m² - Ver Prancha DET 04 (Detalhamento de Esquadrias) | m² | 23.5 | 171.7055 | 4035.08
| Total do item 11. |  |  |  |  | 39302.03
| 12. | VIDROS
C10.74.05.05.010 | 12.1 | Vidro comum liso incolor de 4mm,em caixilhos de aluminio c/ baguetes e gaxetas de silicone,colocado | m² | 24.38 | 77.8596 | 1898.22
C10.74.05.45.005 | 12.2 | Espelho lapidado,reto e vidro cristal de 4mm, fixado em parede c/ botões cromados,altura de 70cm (Bancada 06 - Ver DET. 06), resistente a manchas e oxidação,c/ moldura de alumínio,fornecimento e instalação | m² | 0.91 | 370.7247 | 337.36
Mercado | 12.3 | Espelho lapidado,reto e vidro cristal de 6mm, fixado em parede c/ botões cromados,altura de 90cm (Sanitários - Ver DET. 05), resistente a manchas e oxidação,c/ moldura de alumínio,fornecimento e instalação | m² | 2.25 | 527.436 | 1186.73
| Total do item 12. |  |  |  |  | 3422.31
| 13. | COBERTURA
C10.36.05.09.005 | 13.1 | Estrutura em madeira aparelhada,dura ,tratada, espécie: Cambará ou Itaúba p/ cobertura em telha cerâmica ou concreto, vão até 5 metros, estrutura apoiada em laje,vigas e paredes - inclusive corte,monatgem e aplicação de produto especialmente p/ combater insetos,cupins,mofo e umidade | m² | 284.97 | 99.0575 | 28228.42
C10.36.10.05.045 | 13.2 | Telha cerâmica,tipo portuguesa esmaltada, rendimento:16 unid/m² - inclusive: juntas de vedação,sarrafeamento e acessórios de fixação | m² | 284.97 | 49.3027 | 14049.79
C10.36.10.10.015 | 13.3 | Cumeeira universal p/ telha cerâmica esmaltada (modelo portuguesa), chumbada com argamassa traço: 1:2:9, rendimento:3 un/m - inclusive: acessórios de fixação e colocação | m | 26.95 | 39.3693 | 1061
C16.40.05.05.017 | 13.4 | Calha em chapa de aluminio (esp. : 0,7mm / desenv.: 65cm),inclusive: montagem das calhas e impermeabilização,instalação dos ralos [tipo abacaxi] saída condutores pluviais (calha beiral interno e espigões) | m | 73.45 | 78.9019 | 5795.35
C10.36.24.05.007 | 13.5 | Contra Rufo de alumínio e=0,7mm com desenvolvimento de 60cm c/ dobras - incluso: corte e montagem (telhado / parede platibanda) | m | 52.96 | 56.1217 | 2972.21
C10.36.24.05.010 | 13.6 | Rufo (pingadeira) de alumínio, esp.: 0,5mm,desenvolvimento: 20cm - incluso: corte,dobra e montagem (Platibanda) | m | 111.1 | 33.7308 | 3747.49
C10.36.24.05.010 | 13.7 | Rufo em chapa dobradade zinco (desenv./corte = 20cm),inclusive: corte e dobra,impemebalização_vedação,fornecimento e instalação (Coberturas Externas/Marquizes : Entrada Principal e Salas de Atividades) | m | 10.4 | 33.7308 | 350.8
D - 73866/007 | 13.8 | Estrutura p/ cobertura em perfil metálico retangular em alumínio reforçado,acabamento c/ aplicação de fundo preparador de superfície em tinta anti-corrosiva, aplicação de pintura eletrostática na cor cinza, fixação em paredes c/ parabolts e tirantes em aço tratado (Ver Det. 08 - Projeto Aqruitetônico), inclusive : demais acessórios , fornecimento,montagem e instalação | m² | 20.98 | 790.0836 | 16575.95
D - 73866/001 | 13.9 | Estrutura p/ cobertura em perfil metálico retangular em alumínio reforçado,acabamento c/ aplicação de fundo preparador de superfície em tinta anti-corrosiva, aplicação de pintura eletrostática na cor cinza, fixação em paredes c/ parabolts e tirantes em aço tratado (Ver Det. 08 - Projeto Aqruitetônico), inclusive : demais acessórios , fornecimento,montagem e instalação | m² | 9.8 | 718.9078 | 7045.3
C10.36.35.05.010 | 13.10 | Cobertura em chapa de policarbonato, esp:6mm, liso na cor bronze,inclusive: acessórios e fixadores, fornecimento e montagem | m² | 30.78 | 91.372 | 2812.43
| Total do item 13. |  |  |  |  | 82638.74
| 14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
S - 9540 | 14.1 | Entrada de energia monofásica/bifásica aérea de 50A (Padrão CELESC) c/ poste de concreto e aterramento, inclusive: cabeamento de 16mm²,caixa de proteção p/ medidor, caixa de inspeção/passagem,eletrodutos PVC rígido,aterramento e demais acessórios - fornecimento e instalação completa | cj | 1 | 1294.9684 | 1294.97
S - 73613 | 14.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20mm - 3/4" (parede), incluindo as conexões: curvas e luvas, acessórios de fixação (bucha-arruela) - fornecimento e instalação | m | 314.4 | 14.6929 | 4619.44
S - 73613 | 14.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20mm - 3/4" (teto), incluindo as conexões: curvas e luvas, acessórios de fixação (bucha-arruela) - fornecimento e instalação | m | 405 | 14.6929 | 5950.61
S - 74252/001 | 14.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm - 1" (subterrâneo/solo), incluindo as conexões: curvas e luvas, acessórios de fixação (bucha-arruela) - fornecimento e instalação | m | 107 | 16.0366 | 1715.91
S - 74252/001 | 14.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm - 1" (parede/teto), incluindo as conexões: curvas e luvas, acessórios de fixação (bucha-arruela) - fornecimento e instalação | m | 25 | 16.0366 | 400.91
S - 73860/007 | 14.6 | Cabo de cobre (fiação) c/ isolamento termoplástico antichama,450/750V, bitola de 1,5mm² - fornecimento e instalação (T) | m | 1570.8 | 2.7879 | 4379.2
S - 73860/008 | 14.7 | Cabo de cobre (fiação) c/ isolamento termoplástico antichama,450/750V, bitola de 2,5mm² - fornecimento e instalação (F,N,R) | m | 2560.6 | 3.6544 | 9357.4
S - 73860/009 | 14.8 | Cabo de cobre (fiação) c/ isolamento termoplástico antichama,450/750V, bitola de 4mm² - fornecimento e instalação (F,N) | m | 221.2 | 5.2744 | 1166.69
S - 73860/010 | 14.9 | Cabo de cobre (fiação) c/ isolamento termoplástico antichama,450/750V, bitola de 6mm² - fornecimento e instalação (F,N,T) | m | 470.4 | 7.045 | 3313.99
S - 73860/011 | 14.10 | Cabo de cobre (fiação) c/ isolamento termoplástico antichama,450/750V, bitola de 10mm² (F,N,T) - fornecimento e instalação | m | 107 | 10.6241 | 1136.78
S - 83438 | 14.11 | Caixa metálica (chapa de ferro estampado) octogonal (4x4x2") - inclusive: fornecimento e instalação | un | 49 | 8.8911 | 435.66
S - 83387 | 14.12 | Caixa de passagem de PVC (4x2") retangular - inclusve: fornecimento e instalação | un | 177 | 7.6478 | 1353.66
S - 83386 | 14.13 | Caixa de passagem de PVC (4x4") retangular - inclusve: fornecimento e instalação | un | 10 | 8.6148 | 86.15
C21.10.11.05.005 | 14.14 | Caixa p/ tomada de piso (chapa de aluminio) retangular (4x4x2) c/ anel de regulagem - inclusive: fornecimento e instalação | un | 3 | 16.9282 | 50.78
S - 83439 | 14.15 | Caixa sextavada (hexagonal) em metal (3x3") - inclusive: fornecimento e instalação | un | 10 | 8.4139 | 84.14
C21.15.66.23.005 | 14.16 | Luminária arandela de alumínio, tipo tartaruga p/ lâmpada incandescente, completa (exceto lâmpada), fornecimento e instalação | un | 10 | 46.9418 | 469.42
C21.15.66.30.005 | 14.17 | Luminária calha de sobrepor em chapa aço pintada c/ 1 lâmpada fluorescente tubular de 40w, completa - inclusive: reator partida rápida e soquete eltrônico, fornecimento e instalação | un | 9 | 69.9606 | 629.65
C21.15.66.33.005 | 14.18 | Luminária calha de sobrepor em chapa aço pintada c/ 2 lâmpadas fluorescente tubular de 40w, completa - inclusive: reator partida rápida e soquete eltrônico, fornecimento e instalação | un | 29 | 93.6324 | 2715.34
C21.15.66.28.015 | 14.19 | Luminária calha de sobrepor em chapa aço pintada c/ 1 lâmpadas fluorescente tubular HO de 110w, completa - inclusive: reator partida rápida e soquete eltrônico, fornecimento e instalação | un | 3 | 207.4079 | 622.22
C21.15.66.75.005 | 14.20 | Luminária plafonier sobrepor,tipo globo c/ vidro boca 10cm,c/ base/aro metálica e soquete p/ 1 lamp incandescente de 60w - linha popular, fornecimento e instalação | un | 4 | 51.2994 | 205.2
C21.15.66.74.016 | 14.21 | Luminária plafonier sobrepor,tipo globo de vidro,c/ base/aro metálica e soquete E-27 p/ 1 lamp incandescente de 40w - linha popular, fornecimento e instalação | un | 2 | 31.7592 | 63.52
S - 74041/002 | 14.22 | Luminária sobrepor,tipo globo c/ vidro leitoso, c/ base/aro metálica e soquete E-27 p/ 1 lamp incandescente de 100w - linha popular, fornecimento e instalação | un | 2 | 63.7946 | 127.59
Mercado | 14.23 | Interruptor Digital 1 PAD Simples (1 tecla) OneTouch ON Eletrônicos, inclusive: fiação de cobre isolado extra p/ adequação,ajustes e acessórios - fornecimento e instalação | un | 34 | 56.3603 | 1916.25
Mercado | 14.24 | Interruptor Digital 2 PAD Simples (2 teclas) OneTouch ON Eletrônicos, inclusive: fiação de cobre isolado extra p/ adequação,ajustes e acessórios - fornecimento e instalação | un | 1 | 59.6128 | 59.61
Mercado | 14.25 | Interruptor Digital 1PAD Intermediário (1 tecla) OneTouch - ON Eletrônicos,inclusive: fiação de cobre isolado extra p/ adequação,ajustes e acessórios - fornecimento e instalação | un | 1 | 51.3622 | 51.36
Mercado | 14.26 | Interruptor Digital 1 PAD Paralelo (1 tecla) OneTouch ON Eletrônicos,inclusive: fiação de cobre isolado extra p/ adequação,ajustes e acessórios - fornecimento e instalação | un | 1 | 57.6161 | 57.62
S - 72337 | 14.27 | Tomada p/ telefone de 4 pólos , padrão Telebrás, inlcusive : caixa de PVC c/ placa, eletroduto de PVC rigido,arame guia e fiação,demais acessórios, fornecimento e instalação | un | 8 | 29.5009 | 236.01
Mercado | 14.28 | Central telefônica c/ entrada aérea padrão Telebrás,inclusive: caixa de passagem Telebrás em chapa de aço galvanizado,quadro telefônico N6,c/ tampa,quadro de distribuição de ramais, fiação,arame guia e demais acessórios, fornecimento e instalação completa | cj | 1 | 2021.838 | 2021.84
S - 83540 | 14.29 | Tomada de embutir 2P +T universal ,hexagonal, padrão Nacional, de 10A/250V c/ placa , em caixa de PVC 4"x2", completa, fornecimento e instalação | un | 82 | 16.1873 | 1327.36
D - 43424 | 14.30 | Tomada de embutir 3P (2P+T), dupla c/ placa, em caixa de PVC 4"x2", de 15A/110V,completa,fornecimento e instalação | un | 10 | 56.8118 | 568.12
C21.10.60.01.013 | 14.31 | Tomada p/ ar condicionado Split, de embutir,3P (2P+T), de 20/250V c/ placa , em caixa de PVC 4"x2",hexagonal,completa,fornecimento e instalação | un | 16 | 25.7439 | 411.9
C21.10.60.01.005 | 14.32 | Tomada 2P+T 10A/250V hexagonal NBR 14136, embutir (áreas externas ou umidas - chuveiros), completa, fornecimento e instalação | un | 2 | 67.0472 | 134.09
C21.15.88.05.005 | 14.33 | Tomada de piso 2P+T, de 10A//250V c/ placa,em caixa 4" x 4", em termoplástico alta resistência, inclusive demais acessorios,completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 30.9178 | 185.51
S - 74131/005 | 14.34 | Quadro de distribuição de energia de embutir (parede), em chapa metálica para até 24 disjuntores termomagnéticos monopolares (tipo DR), com barramento trifásico e neutro, com dispositivo para chave geral - inclusive: fornecimento e instalação completa em funcionamento | cj | 1 | 477.5305 | 477.53
C21.15.40.01.001 | 14.35 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) "supressor de surto" – Classe II – 275V ,completo,fornecimento e instalação | cj | 1 | 161.6466 | 161.65
C21.15.40.50.005 | 14.36 | Disjuntor (DR) termomagnetico monopolar de 15A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 1 | 16.564 | 16.56
C21.15.40.50.010 | 14.37 | Disjuntor (DR) termomagnetico monopolar de 20A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 13 | 17.9454 | 233.29
C21.15.40.50.015 | 14.38 | Disjuntor (DR) termomagnetico monopolar de 25A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 1 | 17.1919 | 17.19
C21.15.40.50.017 | 14.39 | Disjuntor (DR) termomagnetico monopolar de 30A/240V - inclusive: fornecimento e instalação | un | 3 | 16.8026 | 50.41
Mercado | 14.40 | Painel eletrônico em led de senhas s/ fio sequêncial e aleatório, c/ teclado no tamanho de (25x18,5)cm ,anunciador - Recepção/Espera,inclusive: acessórios de instalação e fixação, fornecimento e instalação | un | 1 | 609.063 | 609.06
Mercado | 14.41 | Ponto c/ tomada fêmea para cabo coaxial (ponto de TV) com espelho,inclusive: caboa coaxial 8m, eletroduto até teto e demais acessórios,fornecimento e instalação (Sala da Recepção e Espera) | pt | 1 | 115.5336 | 115.53
C21.15.02.73.005 | 14.42 | Sensor de presença, do tipo sobrepor c/ suporte p/ fixação na prórpia luminaria, atuação mínima de 6,0 metros,fornecimento e instalação - [Banheiro PCD,Sanitário PCD,Sanitários: Fem. PCD e Masc. PCD] | pt | 4 | 54.3636 | 217.45
| Total do item 14. |  |  |  |  | 49047.57
| 15. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Água Fria - Instalações Hidráulica
D - 74102/001 | 15.1 | Abrigo (caixa ) p/ cavalete/hidrômetro, de concreto pré-moldado, fornecimento e instalação | un | 1 | 271.7402 | 271.74
Mercado | 15.2 | Kit cavalete de PVC c/ hidrômetro (registro) de 1" - Vmáx. = 10m3/h,c/ multijato, relojaria plana, modelo Delta DTF ou Similar,Classe B, fornecimento e instalação | cj | 1 | 416.9256 | 416.93
S - 74058/003 | 15.3 | Torneira bóia real, vazão total de 1"(32mm) c/ balão plástico (reservatórios de água), fornecimento e instalação | un | 2 | 75.2601 | 150.52
S - 72797 | 15.4 | Adaptador de PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'agua - Ø25mm x 3/4", fornecimento e instalação - Incluso: anel de vedação e acessorios | un | 2 | 15.4338 | 30.87
S - 72798 | 15.5 | Adaptador de PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'agua - Ø32mm x 1", fornecimento e instalação - Incluso: anel de vedação e acessorios | un | 7 | 18.1463 | 127.02
C16.05.05.06.005 | 15.6 | Adaptador de PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - Ø20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 32 | 3.6167 | 115.73
C16.05.05.06.007 | 15.7 | Adaptador de PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - Ø25mm x 3/4", fornecimento e instalação | un | 104 | 3.7423 | 389.2
C16.05.05.06.010 | 15.8 | Adaptador de PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - Ø32mm x 1", fornecimento e instalação | un | 28 | 4.5209 | 126.58
Mercado | 15.9 | Curva de PVC 45º soldável p/ água fria predial - Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 3.8679 | 7.74
Mercado | 15.10 | Curva de PVC 45º soldável p/ água fria predial - Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 4.9981 | 10
C16.05.10.10.005 | 15.11 | Curva de PVC 90º soldável p/ água fria predial - Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 7.1329 | 7.13
C16.05.10.10.010 | 15.12 | Curva de PVC 90º soldável p/ água fria predial - Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 7.1957 | 21.59
C16.05.10.10.015 | 15.13 | Curva de PVC 90º soldável p/ água fria predial - Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.9334 | 29.8
C16.05.10.16.005 | 15.14 | Joelho de PVC 45º soldável p/ água fria - Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 6.2539 | 31.27
C16.05.10.16.010 | 15.15 | Joelho de PVC 45º soldável p/ água fria - Ø25mm, fornecimento e instalação | un | 21 | 6.7688 | 142.14
C16.05.10.16.015 | 15.16 | Joelho de PVC 45º soldável p/ água fria - Ø32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.238 | 24.71
C16.05.10.20.005 | 15.17 | Joelho de PVC 90º soldável p/ água fria - Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 6.1157 | 97.85
C16.05.10.20.010 | 15.18 | Joelho de PVC 90º soldável p/ água fria - Ø25mm, fornecimento e instalação | un | 46 | 6.2664 | 288.26
C16.05.10.20.015 | 15.19 | Joelho de PVC 90º soldável p/ água fria - Ø32mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 7.0953 | 85.14
C16.05.10.24.010 | 15.20 | Joelho de PVC 90º soldável c/ bucha latão - Ø25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 9.6948 | 19.39
C16.05.10.24.012 | 15.21 | Joelho de PVC 90º soldável c/ bucha latão - Ø32mm x 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 15.371 | 15.37
C16.05.10.22.015 | 15.22 | Joelho redução de PVC 90º soldável e c/ rosca p/ água fria - Ø25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 7.6729 | 7.67
C16.05.10.30.005 | 15.23 | Joelho redução de PVC 90º soldável p/ água fria - Ø25mm x Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 7.2083 | 64.87
C16.05.10.24.005 | 15.24 | Joelho de PVC 90º soldável c/ bucha latão p/ água fria - Ø20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 17 | 9.3055 | 158.19
C16.05.10.24.015 | 15.25 | Joelho de PVC 90º soldável c/ bucha latão p/ água fria - Ø25mm x 3/4", fornecimento e instalação | un | 12 | 10.4483 | 125.38
C16.05.10.22.005 | 15.26 | Joelho de PVC 90º soldável e c/ rosca p/ água fria predial - Ø20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 7.3213 | 21.96
C16.05.10.18.015 | 15.27 | Joelho de PVC 90º soldável e c/ rosca p/ água fria predial - Ø32mm x 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 9.4938 | 9.49
C16.05.10.62.005 | 15.28 | Luva de PVC soldável de redução p/ agua fria - Ø25mm x Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 3.893 | 3.89
C16.05.10.58.005 | 15.29 | Luva de PVC soldável p/ agua fria - Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 3.4786 | 17.39
C16.05.10.58.010 | 15.30 | Luva de PVC soldável p/ agua fria - Ø25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 3.7548 | 90.12
C16.05.10.58.015 | 15.31 | Luva de PVC soldável p/ agua fria - Ø32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 4.433 | 35.46
C16.05.10.60.005 | 15.32 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão p/ água fria - Ø20mm x 1/2",fornecimento e instalação | un | 1 | 5.9274 | 5.93
C16.05.10.56.005 | 15.33 | Luva de PVC soldável e c/ rosca p/ água fria - Ø20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 5.5004 | 16.5
C16.05.10.56.015 | 15.34 | Luva de PVC soldável e c/ rosca p/ água fria - Ø32mm x 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 7.4971 | 14.99
C16.10.05.66.005 | 15.35 | Registro de gaveta metálico de 1/2" [Ref 1509-c] c/ canopla acabamento metal cromado simples, fornecimento e instalação | un | 6 | 137.1962 | 823.18
C16.10.05.66.010 | 15.36 | Registro de gaveta metálico de 3/4" [Ref 1509-c] c/ canopla acabamento metal cromado simples, fornecimento e instalação | un | 21 | 97.5631 | 2048.83
C16.10.05.68.010 | 15.37 | Registro de gaveta de 3/4", bruto latão [Ref 1502-b] , fornecimento e instalação | un | 5 | 42.6846 | 213.42
C16.10.05.68.015 | 15.38 | Registro de gaveta de 1", bruto latão [Ref 1502-b], fornecimento e instalação | un | 6 | 53.4845 | 320.91
C16.10.05.72.005 | 15.39 | Registro de pressão de 1/2" [Ref 1416] c/ canopla em acabamento de metal cromado, fornecimento e instalação | un | 3 | 73.4894 | 220.47
C16.05.10.82.005 | 15.40 | Tê 90º de PVC soldável p/ água fria - Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.9697 | 20.91
C16.05.10.82.010 | 15.41 | Tê 90º de PVC soldável p/ água fria - Ø25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 7.1204 | 156.65
C16.05.10.82.015 | 15.42 | Tê 90º de PVC soldável p/ água fria - Ø32mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 8.9664 | 44.83
C16.05.10.80.015 | 15.43 | Tê 90º redução de PVC soldável c/ bucha de latão na bolsa central p/ água fria - Ø25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 18.3096 | 36.62
C16.05.10.84.005 | 15.44 | Tê 90º redução de PVC soldável p/ água fria - Ø25mm x Ø20mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 8.0246 | 104.32
C16.05.15.25.005 | 15.45 | Tubo de PVC soldável [eb-892], sem conexões, Ø20mm - fornecimento e instalação | m | 43.4 | 4.8599 | 210.92
C16.05.15.25.010 | 15.46 | Tubo de PVC soldável [eb-892], sem conexões, Ø25mm - fornecimento e instalação | m | 170 | 6.5427 | 1112.26
C16.05.15.25.015 | 15.47 | Tubo de PVC soldável [eb-892], sem conexões, Ø32mm - fornecimento e instalação | m | 26 | 10.511 | 273.29
Mercado | 15.48 | Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,0m de tubo de PVC sold. 3/4" e joelhos 90 de PVC sold.(aplicação p/ 5 duchas higiênicas manuais em banheiros/sanitários), fornecimento e instalação | pt | 5 | 182.091 | 910.46
Equipamentos, louças e metais
S - 86932 | 15.49 | Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada [louça branca], inclusive: vedação p/ vaso,assento,tampa e engate flexível em metal cromado de 1/2" x 40cm, fornec.e instalação (alavanca lateral em metal cromado) | un | 1 | 451.1713 | 451.17
C16.50.05.070.005 | 15.50 | Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada especial, p/ bwc_sanitário (PCD/P.N.E),incluso: vedação p/ vaso e engate flexível em metal cromado de 1/2" x 40cm - completo, fornecimento e instalação | un | 4 | 559.1952 | 2236.78
C16.50.05.120.005 | 15.51 | Bancada em aço inoxidável,especificação (AISI_304/20),apoiada em mão francesa metálicos fixada em ferros embutidos (enchimento em concreto leve) na parede, acabamento c/ implantação de testeira sob bancada em chapa inox c/ altura de 15cm (exceto cuba em inóx), fornecimento e instalação [Ver DET. 06_ BANCADAS_PROJETO ARQUITETÔNICO] | m² | 9.55 | 1840.4502 | 17576.3
C16.50.05.100.023 | 15.52 | Cuba em aço inoxidável (AISI_304/20) p/ bancada, c/ acabamento liso,tipo hospitalar, estampada s/ solda, nas dimenesões de (50x40)cm e altura h=30cm, modelo CS 40p Merkal ou Similar, fornecimento e instalação [Ver DET. 06_ BANCADAS_PROJETO ARQUITETÔNICO] | un | 10 | 393.3542 | 3933.54
C16.50.05.125.005 | 15.53 | Tanque de aço inoxidavel c/ esfregador (comprimento: 60 cm / largura: 72 cm / altura:padrão),fixado em parede e apoiada s/ 02 perfis metálicos (mão francesa) em aço galvanizado pré pintado,inclusive válvula e sifão corrugado multiuso, fornecimento e instalação | un | 1 | 552.9162 | 552.92
C16.50.05.125.025 | 15.54 | Tanque de expurgo em aço inoxidável liso c/ válvula,tamanho padrão,fixado em parede c/ parafusos cromados,apoio sobre perfis (mão francesa) de aço galvanizado pré pintado,completo, fornec. e instalação | un | 1 | 2761.5293 | 2761.53
C16.50.05.014.020 | 15.55 | Lavatório de louça branco,esmaltada, c/ semi- coluna, do tipo suspenso, fixado em parede e demais acessórios,inclusive: sifão corrugado multiuso,fornecimento e instalação | un | 12 | 308.8515 | 3706.22
C16.10.05.80.020 | 15.56 | Sifão em metal cromado (aço inoxidável) p/ cuba - 1 1/2 x 2" ,modelo adaptável e multiuso,fornecimento e instalação | un | 10 | 181.7017 | 1817.02
C16.50.05.015.015 | 15.57 | Chuveiro elétrico comum c/ corpo de termoplástico resietente e antichama, tensão : 220V / Potência:5.400W,c/ 3 temperaturas, fornecimento e instalação | un | 2 | 57.3147 | 114.63
C16.50.05.018.005 | 15.58 | Ducha higiênica manual c/ desviador e mangueira lisa de 2,20m, completa, fornecimento e instalação - (aplicação: Banheiros e sanitários) | un | 5 | 92.678 | 463.39
C16.50.05.005.015 | 15.59 | Bebedouro conjugado elétrico 40L (dois gabinetes : adulto /criança), painel em chapa de aço escovado c/ duas torneiras (copo e boca), fornecimento e instalação | cj | 1 | 1168.9112 | 1168.91
C16.50.05.065.020 | 15.60 | Torneira especial (P.N.E.) em aço inoxidável c/ acionamento por alavanca curta, arejador embutido e registro regulador de vazão, fechamento automático,modelo Presmatic Benefit Docol | un | 4 | 783.8578 | 3135.43
C16.50.05.065.005 | 15.61 | Torneira em metal inoxidável de mesa de 3/4" p/ lavatório c/ acionamento hidro penumático,completa - fornecimento e instalação | un | 8 | 247.7819 | 1982.26
C16.50.05.065.010 | 15.62 | Torneira clínica alavanca 1/4 de volta,modelo de parede em metal inoxidável p/ cuba,fechamento manual,completa - fornecimento e instalação | un | 9 | 346.9148 | 3122.23
S - 86912 | 15.63 | Torneira em metal cromado longa,de parede,padrão médio de 1/2" ou 3/4" - AF_12/2013 p/ pia (Copa), fornecimento e instalação | un | 1 | 67.3109 | 67.31
C16.50.05.051.020 | 15.64 | Torneira em metal cromado,padrão médio de 1/2" ou 3/4" ref 1143 p/ tanque, fornecimento e instalação | un | 1 | 52.1157 | 52.12
C16.50.05.051.005 | 15.65 | Torneira cromada p/ jardim de 1/2" ou 3/4" (ref 1126),padrao popular,fornecimento e instalação | un | 4 | 36.4308 | 145.72
Mercado | 15.66 | Cabide em aço inoxidável (cromado) de parede, c/ 2 ganchos,inclusive: acessórios de fixação [Banheiros,Copa,Sala Administração e Consultórios], fornecimento e instalação | pç | 8 | 69.4583 | 555.67
C16.50.05.020.005 | 15.67 | Dispenser p/ papel toalha, em plástico ABS reforçado (275mm de larg.x365mm de alturax120mm profundidade),inclusive refil c/ 600 folhas, fixado em parede,fornecimento e instalação | un | 22 | 41.5293 | 913.64
C16.50.05.020.010 | 15.68 | Dispenser para papel higiênico em PVC (reforçado) em parede c/ rolo (refil), fornecimento e instalação | un | 5 | 61.0947 | 305.47
C16.50.05.020.015 | 15.69 | Dispenser em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (123mm de larg.x250mm de altura x 125mm de prof.) p/ sabonete líquido,c/ refil de 400ml,fornecimento e instalação - parede | un | 22 | 49.2776 | 1084.11
Mercado | 15.70 | Dispenser p/ antisséptico (álcool gel 70%) em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (82mm de larg.x140mm de altura x 110mm de prof.),inclusive c/ refil de 400ml,fornecimento e instalação - parede | un | 21 | 32.5252 | 683.03
Mercado | 15.71 | Dispenser p/ antisséptico (álcool gel 70%) em polietileno c/ visor transparente e válvula dosadora (Volume: 800ml),inclusive c/ refil ,fixado em parede - Sala da Recepção_Espera,fornecimento e instalação | un | 1 | 45.8241 | 45.82
Mercado | 15.72 | Dispenser poupa copo de água de 150 a 200ml, em material acriílico c/ tampa superior removível,fixado em parede_bebedouro, fornecimento e instalação | un | 1 | 36.3177 | 36.32
C10.82.05.20.081 | 15.73 | Barra de apoio_ suporte em aço inoxidável tubular para lavatório, diâmetro de 38mm,formato em " L", nas dimensões de (Ver DET 05), parede x parede, direita ou esquerda (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 3 | 131.3441 | 394.03
C10.82.05.20.125 | 15.74 | Barra de apoio_ suporte em aço inoxidável tubular para lavatório, diâmetro de 38mm,formato em " U", nas dimensões de (Ver DET 05), parede x parede, direita ou esquerda (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 1 | 1140.9571 | 1140.96
C10.82.05.20.055 | 15.75 | Barra de apoio_ suporte reta em aço inoxidável tubular, diâmetro de 38mm, comrpimento de 80cm,para parede ou porta (P.N.E.),fornecimento e instalação | un | 8 | 373.7638 | 2990.11
C10.82.05.20.105 | 15.76 | Barra de apoio_suporte em formato "U" em aço inoxidável (chuveiro), tubular de diâmetro de 38mm,paredexparede, c/ suporte móvel na dimensão de 850mm x 240mm x 202mm, (P.N.E.) | un | 1 | 798.1865 | 798.19
C10.82.05.20.155 | 15.77 | Banco articulado p/ banho em aço inoxidável e cadeira escamoteável, dimensões de (70xmx45cm), c/ base em chapa de bitola 1/4", esp. de 2mm, perfurada p/ passagem de água e sabão,chuveiro (P.N.E.) | un | 1 | 982.6258 | 982.63
C16.05.25.15.015 | 15.78 | Reservatório (caixa d'água) cilindrico de polietileno de alta densidade (capacidade: 5000 l), inclusive tampa - fornecimento e instalação | cj | 2 | 2826.6677 | 5653.34
Esgoto - Instalações Sanitárias
C16.25.05.12.010 | 15.79 | Adaptador de PVC p/ sifão metálico c/ anel de borracha (vedação) - (Ø40mm x Ø1 1/2"), fornecimento e instalação | un | 21 | 8.9036 | 186.98
C16.05.05.14.005 | 15.80 | Adaptador de PVC p/ válvula de pia e lavatório c/ anel de borracha (vedação) - (Ø40mm x Ø1"), fornecimento e instalação | un | 22 | 3.2525 | 71.56
C16.25.10.08.020 | 15.81 | Curva 90º de PVC curta esgoto Ø100mm, incluso anel de vedação - incluso anel de vedaçao p/ vaso sanitário, fornecimento e instalaçaão | un | 6 | 27.0625 | 162.37
D - 43004 | 15.82 | Bucha redução de PVC soldável curta p/ esgoto predial - (Ø50mm x Ø40mm), fornecimento e instalação | un | 3 | 15.7489 | 47.25
C16.25.05.36.005 | 15.83 | Bucha redução de PVC soldável longa p/ esgoto predial - (Ø50mm x Ø40mm), fornecimento e instalação | un | 16 | 6.7436 | 107.9
D - 40007 | 15.84 | Curva 87º30' de PVC esgoto p/ pé de coluna - Ø150mm (Filtro Anaerobio), fornecimento e instalação | un | 3 | 303.6888 | 911.07
C16.25.05.48.010 | 15.85 | Caixa sifonada em PVC esgoto c/ porta grelha redonda - (Ø100mm x Ø100mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 6 | 42.4084 | 254.45
C16.25.05.48.013 | 15.86 | Caixa sifonada em PVC esgoto c/ porta grelha redonda - (Ø100mm x Ø150mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 45.9874 | 45.99
C16.25.05.48.030 | 15.87 | Caixa sifonada em PVC esgoto c/ porta grelha quadrada - (Ø150mm x Ø150mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 58.7086 | 58.71
C16.25.05.48.045 | 15.88 | Caixa sifonada em PVC esgoto - (Ø250mmx Ø230mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 75.7624 | 75.76
C16.25.05.84.005 | 15.89 | Ralo sifonada cilindrico c/ fecho hídrico em PVC esgoto - (Ø100mm x Ø100mm x Ø40mm)/saída 40mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 21.1979 | 84.79
C16.25.05.48.005 | 15.90 | Corpo de caixa sifonada em PVC cilindrico esgoto - (Ø100mm x Ø100mm x Ø40mm)/saída 40mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 42.107 | 42.11
D - 72292 | 15.91 | Corpo de caixa sifonada em PVC cilindrico esgoto - (Ø100mm x Ø100mm x Ø50mm)/saída 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 61.9809 | 247.92
C16.25.05.48.013 | 15.92 | Corpo de caixa sifonada em PVC cilindrico esgoto - (Ø100mm x Ø150mm x Ø50mm)/saída 50mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 45.9874 | 45.99
D - 72291 | 15.93 | Corpo de caixa sifonada em PVC esgoto - (Ø150mm x Ø185mm x Ø75mm)/saída 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 69.1307 | 138.26
C16.25.05.60.010 | 15.94 | Grelha redonda em metal cromado c/ fechamento escamoteável (p/ ralo c/ fecho hídrico) | un | 10 | 12.2692 | 122.69
C16.25.10.48.025 | 15.95 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø50mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 6 | 15.5594 | 93.36
C16.25.10.50.015 | 15.96 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø75mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 41.3535 | 41.35
C16.25.10.48.030 | 15.97 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø100mm x Ø100mm), fornecimento e instalação | un | 3 | 35.3508 | 106.05
Mercado | 15.98 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø150mm x Ø150mm), fornecimento e instalação | un | 2 | 81.3758 | 162.75
C16.25.10.48.020 | 15.99 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø75mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 4 | 26.1458 | 104.58
C16.25.10.48.010 | 15.100 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø100mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 4 | 27.8662 | 111.46
Mercado | 15.101 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø150mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 62.0114 | 62.01
Mercado | 15.102 | Junção simples de PVC p/ esgoto predial - (Ø150mm x Ø100mm), fornecimento e instalação | un | 6 | 75.1847 | 451.11
C16.25.10.42.005 | 15.103 | Junção invertida de PVC p/ esgoto predial - (Ø75mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 22.0267 | 22.03
C16.25.10.42.015 | 15.104 | Junção invertida de PVC p/ esgoto predial - (Ø100mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 1 | 37.8875 | 37.89
C16.25.10.62.019 | 15.105 | Luva simples de PVC esgoto - Ø40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 5.7892 | 11.58
C16.25.10.62.005 | 15.106 | Luva simples de PVC esgoto - Ø50mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 7.2962 | 65.67
C16.25.10.62.010 | 15.107 | Luva simples de PVC esgoto - Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 17 | 11.5157 | 195.77
C16.25.10.62.015 | 15.108 | Luva simples de PVC esgoto - Ø100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 15.3459 | 92.08
C16.25.10.62.020 | 15.109 | Luva simples de PVC esgoto - Ø150mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 30.4155 | 577.89
S - 89679 | 15.110 | Luva de correr de PVC esgoto - Ø150mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 79.9191 | 399.6
C16.25.10.34.005 | 15.111 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø40mm , fornecimento e instalação | un | 2 | 10.7873 | 21.57
C16.25.10.34.010 | 15.112 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø50mm , fornecimento e instalação | un | 30 | 11.6664 | 349.99
C16.25.10.36.015 | 15.113 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø75mm , fornecimento e instalação | un | 12 | 24.7769 | 297.32
C16.25.10.36.020 | 15.114 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø100mm , fornecimento e instalação | un | 10 | 33.6303 | 336.3
C16.25.10.36.025 | 15.115 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø150mm , fornecimento e instalação | un | 7 | 70.5132 | 493.59
C16.25.10.38.005 | 15.116 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø40mm , fornecimento e instalação | un | 16 | 12.784 | 204.54
C16.25.10.38.010 | 15.117 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø50mm , fornecimento e instalação | un | 64 | 15.1826 | 971.69
C16.25.10.38.015 | 15.118 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø75mm , fornecimento e instalação | un | 5 | 26.0202 | 130.1
C16.25.10.38.020 | 15.119 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø100mm , fornecimento e instalação | un | 2 | 37.3977 | 74.8
C16.25.10.38.025 | 15.120 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø150mm , fornecimento e instalação | un | 5 | 95.1645 | 475.82
C16.25.05.87.005 | 15.121 | Redução excêntrica de PVC esgoto c/ bolsa p/ anel,inclusive: anel de borracha - (Ø75mm x Ø50mm), fornecimento e instalação | un | 15 | 11.8548 | 177.82
C16.25.05.87.015 | 15.122 | Redução excêntrica de PVC esgoto c/ bolsa p/ anel,inclusive: anel de borracha - (Ø100mm x Ø75mm), fornecimento e instalação | un | 7 | 16.4635 | 115.24
Mercado | 15.123 | Redução excêntrica de PVC esgoto c/ bolsa p/ anel,inclusive: anel de borracha - (Ø150mm x Ø100mm), fornecimento e instalação | un | 2 | 21.223 | 42.45
C16.25.10.76.010 | 15.124 | Tê 90º sanitário de PVC - (Ø50mmx Ø50mm), junta soldada, fornecimento e instalação | un | 1 | 15.8859 | 15.89
C16.25.10.76.035 | 15.125 | Tê 90º sanitário de PVC - (Ø75mmx Ø75mm), junta soldada, fornecimento e instalação | un | 1 | 28.8081 | 28.81
C16.25.10.76.020 | 15.126 | Tê 90º sanitário de PVC - (Ø100mmx Ø50mm), com anéis, fornecimento e instalação | un | 6 | 32.8392 | 197.04
C16.25.10.76.025 | 15.127 | Tê 90º sanitário de PVC - (Ø100mmx Ø75mm), com anéis, fornecimento e instalação | un | 1 | 32.2741 | 32.27
C16.25.10.74.015 | 15.128 | Tê 90º sanitário de PVC c/ bolsa anel - (Ø150mmx Ø100mm), com anéis, fornecimento e instalação | un | 2 | 61.5216 | 123.04
C16.25.05.21.005 | 15.129 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial DN40mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 2.5744 | 48.91
C16.25.05.21.010 | 15.130 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial DN50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 2.6246 | 5.25
C16.25.05.21.015 | 15.131 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial DN75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 2.8758 | 5.75
C16.25.05.21.020 | 15.132 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial DN100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 3.3655 | 23.56
C16.05.15.10.005 | 15.133 | Tubo de PVC esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação | m | 8.41 | 14.0022 | 117.76
C16.05.15.10.010 | 15.134 | Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação | m | 51.43 | 17.7696 | 913.89
C16.05.15.10.015 | 15.135 | Tubo de PVC esgoto predial DN 75mm, fornecimento e instalação | m | 32.45 | 26.8239 | 870.44
C16.05.15.10.020 | 15.136 | Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação | m | 38.26 | 33.2285 | 1271.32
C16.05.15.10.025 | 15.137 | Tubo de PVC esgoto predial Série R DN 150mm, fornecimento e instalação | m | 80.4 | 70.2746 | 5650.08
C16.25.15.25.026 | 15.138 | Tubo de PVC esgoto predial Série R DN 200mm, fornecimento e instalação | m | 3.3 | 63.6063 | 209.9
C16.50.05.160.005 | 15.139 | Terminal de ventilação em PVC DN 50mm,fornecimento e instalação | un | 6 | 7.8864 | 47.32
C16.50.05.091.020 | 15.140 | Caixa de gordura em concreto,nas dimensões: (60cm x 60cm x 100cm) com placa de concreto pré moldado, tampa em concreto e alça de aço,fornecimento e instalação | un | 1 | 511.3618 | 511.36
C16.50.05.091.030 | 15.141 | Caixa de inspeção em concreto,nas dimensões: (60cm X 60cm X 80cm) com tampa em concreto pre-moldado e alça em aço,fornecimento e instalação | un | 6 | 368.2508 | 2209.5
C16.50.05.091.045 | 15.142 | Caixa de inspeção sifonada em concreto (dimensões: 80cm x 80cm x 100 cm) c/ tampa em concreto pre-moldado e alça em aço (Fossa/Filtro), fornecimento e instalação | un | 1 | 594.659 | 594.66
C16.50.05.085.035 | 15.143 | Filtro anaeróbio cilindrico em concreto armado Ø 2,00m, inclusive: Brita 04 _fundo, escavação mecânica e reaterro,fornecimento e instalação | un | 1 | 3677.2587 | 3677.26
C16.50.05.080.045 | 15.144 | Fossa séptica cilindrica em concreto armado Ø 3,00m,inclusive: escavação mecânica e reaterro,fornecimento e instalação | un | 1 | 6752.0599 | 6752.06
| Total do item 15. |  |  |  |  | 100484.97
| 16. | CLIMATIZAÇÃO E REDE DE LÓGICA
D - 42520 | 16.1 | Projeto de climatização (técnico_executivo) c/ indicação no local tipo AC/BTU´s, cumprir rigorosamente todas as especificações e exigências de Normas Técnicas vigente a respeito,projeto de instalação completa para essa edificação _ incluso: apresentação 02 cópias de Projeto e da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo Proprietário da empresa contratada [OBSERVAÇÃO: O projeto deverá ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da Secretaria de Planejamento para posteriormente encaminhar a sua execução num todo] | m² | 302.63 | 3.8647 | 1169.59
Mercado | 16.2 | Instalação de climatização (7.000BTUs a 24.000BTUs),incluso kit de materiais [tubos de cobre flexível de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com 4x1,5mm, flanges, porcas; drenos e demais acessórios,exceto aparelhos de ar condicionado - fornecimento e implantação | un | 16 | 2699.97 | 43199.52
D - 43845 | 16.3 | Projeto técnico-executivo de rede de lógica (técnico_executivo) c/ todas as indicações,nominações e devidas especificações conforme Norma Técnica vigente, cumprir rigorosamente todas as exigências das Normas a respeito,projeto de instalação completa para essa edificação _ incluso: apresentação 02 cópias de Projeto e da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo Proprietário da empresa contratada [OBSERVAÇÃO: O projeto deverá ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da Secretaria de Planejamento para posteriormente encaminhar a sua execução num todo] | m² | 302.63 | 3.6232 | 1096.49
Mercado | 16.4 | Instalação de rede de lógica,incluso kit de materiais,Patch,Switch,tomadas RJ45,Rack,guias,calhas,canaletas, rede de wifi, roteador e demais acessórios e materiais,inclusive: fornecimento e serviço de implantação completa | un | 1 | 6587.6756 | 6587.68
| Total do item 16. |  |  |  |  | 52053.28
| 17. | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO
C16.35.05.35.010 | 17.1 | Extintor de incêndio tipo PQS - 4Kg, inclusive: pintura indicativa piso/parede, suporte e acessorios p/ fixação (fornecimento e instalação) | un | 2 | 128.3051 | 256.61
C16.35.05.30.010 | 17.2 | Extintor de incêndio tipo CO2 - 6Kg, inclusive: pintura indicativa piso/parede, suporte e acessorios p/ fixação (fornecimento e instalação) | un | 1 | 474.0771 | 474.08
C21.40.07.01.035 | 17.3 | Bloco de iluminação de emergência autônoma - PL 9W c/ suporte,autonomia de 2,5hs | un | 11 | 86.5874 | 952.46
C21.40.07.02.005 | 17.4 | Bloco autônomo de balizamento c/ inscrição"SAÌDA", fixado em parede c/ uma lâmpada compacta de 5W, fornecimento e instalação | un | 3 | 86.939 | 260.82
C16.35.05.70.015 | 17.5 | Placa de policarbonato (fotoluminescente) nas dimensões de (29cmx20cm) com a inscrição " SAÍDA" (sem bateria) - fornecimento e instalação | un | 7 | 5.5632 | 38.94
C21.40.05.05.005 | 17.6 | Central de alarme e incendio convencional 220Vca - 12Vcc - 5 laços,c/ acionadores sonoros - inclusive: fiação (1,5mm²/2,5mm²),barras de eletroduto de PVC 3/4", caixas 4x2" c/ placa e tomadas 3P, fornecimento, instalação e acabamento esmerado de segurança | cj | 1 | 1474.5227 | 1474.52
| Total do item 17. |  |  |  |  | 3457.43
| 18. | DRENAGEM PLUVIAL
S - 73481 | 18.1 | Escavação manual de solo até 1,00m | m³ | 15.59 | 37.7242 | 588.12
S - 53527 | 18.2 | Reaterro compcatado manualmente (valas e cavas) | m³ | 12.18 | 59.1733 | 720.73
C16.25.05.21.015 | 18.3 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 21 | 2.8758 | 60.39
C16.25.05.21.020 | 18.4 | Anel de borracha p/ tubos e conexões de esgoto predial Ø100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 3.3655 | 13.46
C16.25.10.36.015 | 18.5 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 24.7769 | 445.98
C16.25.10.36.020 | 18.6 | Joelho PVC 45º esgoto - Ø100mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 33.6303 | 336.3
S - 89590 | 18.7 | Joelho PVC 90º esgoto - Ø150mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 77.0308 | 77.03
C16.25.10.38.015 | 18.8 | Joelho de PVC Série R esgoto predial 90º - Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 26.0202 | 494.38
C16.25.10.48.030 | 18.9 | Junção simples de PVC Série R p/ esgoto predial - Ø100 mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 35.3508 | 70.7
Mercado | 18.10 | Junção simples de PVC Série R p/ esgoto predial - Ø150 mm x Ø100 mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 60.1528 | 60.15
C16.25.10.64.015 | 18.11 | Luva simples de PVC esgoto - Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 14.0901 | 366.34
C16.25.10.64.020 | 18.12 | Luva simples de PVC esgoto - Ø100mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 20.143 | 382.72
C16.25.10.62.020 | 18.13 | Luva simples de PVC esgoto - Ø150mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 30.4155 | 425.82
C16.25.10.76.035 | 18.14 | Tê 90 de PVC esgoto predial - Ø75mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 28.8081 | 28.81
Mercado | 18.15 | Redução excêntrica de PVC esgoto predial - Ø150 x Ø100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 18.7114 | 18.71
C16.05.15.10.015 | 18.16 | Tubo de PVC (pbv) série R p/ esgoto ou águas pluviais predial - Ø75mm, fornecimento e instalação | m | 48 | 26.8239 | 1287.55
C16.05.15.10.020 | 18.17 | Tubo de PVC (pbv) série R p/ esgoto ou águas pluviais predial - Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 78.59 | 33.2285 | 2611.43
C16.25.15.25.025 | 18.18 | Tubo de PVC (pbv) série R p/ esgoto ou águas pluviais predial - Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 5.7 | 43.4256 | 247.53
C16.50.05.091.007 | 18.19 | Caixa de areia em concreto,nas dimensões: (500 X 600 X 800)mm, c/ tampa furada pré-moldada em concreto,fornecimento e montagem | un | 8 | 248.5479 | 1988.38
| Total do item 18. |  |  |  |  | 10224.53
| 19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Mercado | 19.1 | Capacho de fibra de côco (tapete de piso -entrada),tamanho :(70cmx 40cm), personalizado [descrição do nome da instituição de saúde], fornecimento e colocação | pç | 1 | 99.0826 | 99.08
Mercado | 19.2 | Letreiro na fachada tipo caixa em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática, cor prata (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POÇO GRANDE), fornecimento e montagem | pç | 31 | 89.2623 | 2767.13
Mercado | 19.3 | Programação visual de identificação de ambientes/local em material acrílico,fixada em portas,tamanho padrão conf. Ministério da Saúde,incluso: acessórios e fixadores,fornecimento e instalação | un | 24 | 60.9063 | 1461.75
Mercado | 19.4 | Placa indicativa/informações das especialidades de atendimento da unidade de saúde,tamanho,fontes e cores, conforme Portaria do Ministério da Saúde - completa , fornecimento e instalação | un | 1 | 361.6704 | 361.67
C10.60.45.20.025 | 19.5 | Mola hidráulica aérea até 135º, em metal galvanizado c/ pintura (completa),modelo fixada na parte superior de portas dos ambientes(Expurgo,DML,Esterilização,Estocagem e Circulação),fornecimento e instalação | un | 5 | 165.4642 | 827.32
| Total do item 19. |  |  |  |  | 5516.95
| 20. | LIMPEZA DA OBRA
S - 9537 | 20.1 | Limpeza permanente da obra | m² | 302.63 | 2.2981 | 695.48
| Total do item 20. |  |  |  |  | 695.48
| 21. | "AS BUILT"
Mercado | 21.1 | "As Built" - Projeto Técnico como construído, c/ copia gravado em mídia (CD/DVD/Pen Drive) e 01 cópia plotada e devidamentte assinada (Resp. Técnico e Resp. da Contratada) | un | 1 | 2247.882 | 2247.88
| Total do item 21. |  |  |  |  | 2247.88
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 990551.92
Notas : Valores em Reais. / BDI. = 25,58%
1.2558
Valores unitários obtidos na tabela do SINAPI c/ desoneração [Maio/2015] - Incluso B.D.I de 25,58%
Valores unitários obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville)_Janeiro/2015 - Incluso B.D.I de 25,58%
Valores unitários obtidos na tabela do DEINFRA(Florianópolis) agosto/2011 - Correção INCC-DI-FGV (28,23%) - Incluso B.D.I de 25,58%
Alguns valores unitários obtidos em pesquisa/consulta no Mercado da nossa Região (Março/2015).
NOTA - ABREVIAÇÃO PARA OS CÓDIGOS: D = DENIFRA / S = SINAPI / C = CCOP / MERCADO DA REGIÃO
Gaspar, 21 de agosto de 2015.
EDMUNDO DE J. ARAUJO JR.
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8

## Plan1
9806.67
22494.27
2096.21
232482.59
145852.71
9495.48
27667.76
32044.73
110691.97
48828.36
39302.03
3422.31
82638.74
49047.57
100484.97
52053.28
3457.43
10224.53
5516.95
695.48
2247.88
990551.92