Município de Gaspar, Fundo Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar; Secretaria Municipal de Administração e Gestão divulgam:

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

TÍTULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS-AMBULATORIAIS.

Tipo de Licitação: Menor preço

Forma de Julgamento: Por item

Forma de Fornecimento: Parcelada

Valor Estimado da Licitação: R$ 2.796.678,00

Regência: Lei 10.520/2002, Dec. Municipal nº 783/2005, Dec. Municipal nº 1.731/2007, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93 e alterações.

Data e horário de apresentação dos envelopes:

Até às 09h do dia 30/03/2016.

Data e horário da abertura dos envelopes:

Dia 30/03/2016, às 09h30min.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: no Departamento de Compras, na sede desta Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Praça Getúlio Vargas - Centro, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

Horário de Expediente da Prefeitura de Gaspar: Das 08h às 12h e das 13h às 17h.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

1 DO OBJETO

1.1 A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais médicos-ambulatoriais, conforme as características técnicas descritas no ANEXOV - Proposta de Preços e no ANEXO III – Termo de Referência.

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.3 A aquisição do objeto descrito tem por justificativa a manutenção e reposição dos estoques de materiais utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Gaspar, pelo Corpo de Bombeiros Militar e demais Secretarias e Departamentos do Município que eventualmente utilizam tais materiais.

2 DA APRESENTAÇÃO

2.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua equipe de apoio receberão os envelopes contendo as “Propostas” e os “Documentos de Habilitação”, em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GASPAR/SC PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO COMPLETO/CEP: TELEFONE/FAX: E-MAIL: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GASPAR/SC PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016 ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO COMPLETO/CEP: TELEFONE/FAX: E-MAIL: |
| --- | --- |

3 CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1 Serão admitidos a participar desta Licitação, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento e habilitação do presente Edital.

3.2 É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa, exceto nos casos em que, as empresas, não sejam concorrentes nos mesmos itens. Devendo, para tanto, o representante apresentar declaração de que as empresas, que representa, não concorrerão aos mesmos itens. Caso o contrário seja constatado, quando da abertura dos envelopes das propostas de preços, todas as empresas, representadas pelo mesmo credenciado, serão desclassificadas em todos os itens da licitação.

3.3 Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a manifestação de somente um representante de cada proponente.

3.4 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente.

3.4.1 O CREDENCIAMENTO far-se-á por meio de:

a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com foto; ou

b) Instrumento particular (procuração ou carta de credenciamento, conforme modelo Anexo I) com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), e documento de identificação com foto do representante; ou

c) Em sendo sócio Administrador, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento de identificação com foto.

3.4.2 Os documentos apresentados no subitem 3.4.1, alíneas “a”, “b” e “c”, deverão ser originais ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada (ou acompanhada pelo original para possível autenticação em sessão pelo Pregoeiro).

3.4.3 Segue modelo de Credenciamento (Anexo I).

3.5 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na cláusula quinta deste Edital (Anexo II). Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal.

3.6 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

a) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente assinada por representante legal, para corroborar a comprovação a condição de ME ou EPP, na mesma deverá constar que a licitante atende aos requisitos necessários para usufruir dos benefícios previstos na LC nº 123/2006, sob a pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.

3.7 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.  Caso sejam realizadas mais de uma reunião, poderá ser substituído representante credenciado, apresentado-se nova procuração.

3.8 Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou, ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.

3.9 Será vedada a participação de empresas, na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Gaspar;

d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Gaspar;

4 DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) preferencialmente emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

b) conter Razão Social completa,  CNPJ da licitante e endereço completo, inclusive e-mail.

4.2 A proposta de preços original deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, além dos dados apresentados no ANEXO V, a MARCA, e o VALOR UNITÁRIO DO ITEM, não podendo ultrapassar o(s) valor (es) unitário(s) máximo(s) previsto(s), e a informação solicitada no item 4.2.1 deste Edital, sob a pena de desclassificação na forma de julgamento deste Edital.

4.2.1 Deverá ser indicado na Proposta de Preços – Anexo V, EM CAMPO ESPECÍFICO, as seguintes informações, sob a pena de desclassificação:

a) Número do Registro dos Produtos no M.S (Ministério da Saúde) e/ou na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em campo específico (exceto para os produtos que são isentos, os quais deverão ser identificados, pelo licitante, na proposta com a palavra “isento”); A não apresentação do número ou da palavra “isento”, ou, a apresentação de números que resulte em Registro vencido ou inexistente, resultará na desclassificação da licitante no item.

b) A Licitante que identificar como isento de registro um item que tem obrigatoriedade de registro, será desclassificada no item cotado e identificado, por ela, como “isento”.

4.2.2 Deverá ser proposta apenas 01 (uma) marca para cada item.

4.2.3 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a serem fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.

4.2.4 A Administração poderá solicitar, das licitantes vencedoras, amostras dos produtos cotados, a fim de examinar se os mesmos atendem as descrições, mínimas, exigidas no Edital e seus Anexos. O não atendimento das exigências, mínimas, previstas resultará na desclassificação, da licitante, no item cuja amostra for reprovada.

Parágrafo Único - Para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas conforme o ANEXO V.

4.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos envelopes.

4.4 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS e que os produtos que foram cotados apresentam todas as características e especificações mínimas exigidas na folha proposta de preços, conforme ANEXO V do Edital.

4.5 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.6 A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

5 DA HABILITAÇÃO

5.1 A proponente deverá apresentar o envelope nº 02 "HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via contendo os seguintes documentos:

5.1.1 Habilitação Jurídica:

5.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

5.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

5.1.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

5.1.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.1.5 Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que a licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

Observação: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da cláusula quinta, subitens 5.1.1.1 à 5.1.1.4 na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo na fase de Habilitação.

5.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.1.2.2 Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

5.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.1.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

5.1.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011)

Observação: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

5.1.3 Qualificação Técnica:

5.1.3.1 Alvará Sanitário da Empresa Licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, e alterações.

5.1.3.2 Comprovação de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º), Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, e alterações.

5.2 Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

5.3 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

5.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

OBSERVAÇÃO

A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme a sequencia acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.

B) Os documentos somente poderão ser autenticados por servidor, do departamento de Compras e licitações da Administração Pública Municipal de Gaspar – SC, até 01 (um) dia útil antes da sessão de abertura de envelopes.

C) Quando se tratar de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde que conste descrita, no corpo do documento, a identificação de que a emissão foi por meio eletrônico, via internet, e conste o sítio eletrônico onde possa se proceder à verificação.

6 CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão ser entregues e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, na sede da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000 na cidade de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

6.2 Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.

6.3 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

6.4 Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital.

6.5 O Edital encontra-se disponível para consulta no Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000, Município de Gaspar/SC, cujas informações poderão ser obtidas em dias úteis, no horário de expediente, através do telefone: (47)3331-6378; por fax: (47)3331-6360; ou ainda por e-mail: pregao@gaspar.sc.gov.br.

6.5.1 O Edital estará disponível para retirada sem custo no site oficial do Município, qual seja, www.gaspar.sc.gov.br.

7 DA ABERTURA E JULGAMENTO

7.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, e procederão conforme adiante indicado.

7.2 Realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Terceira do presente Edital.

7.2.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá o mesmo de praticar atos em nome da licitante, ficando impedido inclusive de ofertar lances verbais e recorrer dos atos praticados na sessão, lavrando-se em ata o ocorrido.

7.3 Deverão ser apresentadas a Declaração para Habilitação e, se for o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme itens 3.5 e 3.6 deste Edital.

7.3.1 Somente serão acessados os envelopes de proposta de preços das empresas que apresentarem a Declaração de Habilitação em conformidade com o item 3.5 do Edital.

7.3.2 Os licitantes que desejarem enviar sua documentação via CORREIO, deverão  enviar 01 (um) único envelope LACRADO contendo dentro os outros 03 (três) envelopes LACRADOS com a documentação referente a Habilitação (um envelope), a Proposta de Preços (um envelope) e ao Credenciamento (um envelope).

7.3.3 A falta da declaração de Habilitação impede o acesso ao envelope de proposta de preços da licitante, podendo, caso o representante na sessão tenha poderes, assinar a Declaração de Habilitação na fase de Credenciamento.

7.3.4 A não apresentação da declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte implicará na não utilização dos benefícios da LC 123/2006; podendo o representante, caso esteja presente na sessão, assinar a declaração na fase de Credenciamento.

7.4 Primeiramente serão abertos os envelopes de Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS.

7.4.1 O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do envelope n.º 1, em conformidade com as exigências contidas neste Edital.

7.4.2 O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor preço POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de preço de menor valor; ou classificará as 3 (três) propostas de preços de menor valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 3 (três) ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), excetuadas aquelas propostas que estão superiores ao valor máximo estipulado no edital.

7.4.3 O Pregoeiro e a sua equipe de apoio após rubricarem todos os documentos contidos no envelope de Nº 01, passarão para os licitantes credenciados também o fazerem.

7.4.4 Às proponentes classificadas, conforme subitem anterior, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

7.4.4.1 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.4.4.2 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente de preços.

7.4.4.3 Fica a cargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).

7.4.4.4 O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.

7.4.4.5 Na fase de lances verbais, se uma proponente ofertar valor igual ao valor anteriormente ofertado por outra proponente, implicando em empate de valores, será dada preferência a proponente que ofertou o menor valor em primeiro lugar.

7.4.4.6 Dos lances ofertados não caberá retratação.

7.4.4.7 A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas.

7.4.5 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

7.4.6 Procedida a classificação e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação, e caso a habilitação fiscal não estiver regular, o mesmo intimará a licitante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.4.6.1 Entende-se por irregularidade fiscal a apresentação de documentação Fiscal VENCIDA ou CND POSITIVA. Caso, na fase de Habilitação seja constatado a AUSÊNCIA da documentação fiscal, mesmo que vencida ou positiva, por parte das empresas Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, importará em Inabilitação da Empresa.

7.4.7 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a mesma será declarada vencedora do certame.

7.4.8 Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o no item “Das Sanções Administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 7.4.5 ou do item 7.4.8.

7.4.9 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor oferta não foi apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas (empate fictício), na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 da mesma Lei; que, caso ocorrido, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafos 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.4.10 O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006).

7.4.11 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.12 Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

7.4.13 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.4.14 Será desclassificada a proponente que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes;

c) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou que ultrapassem os valores máximos estipulado no Edital (artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002).

7.4.15 Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.4.16 Sendo aceitável a proposta de menor preço, após encerrada a etapa de lances, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.

7.5. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

7.5.1. Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal, que dificulte, impossibilite a compreensão ou invalide o documento.

7.5.2. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento quando a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1. o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2. o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.5.2.1 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

7.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, proporcionando a seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4º XVIII (03 dias úteis) da Lei 10.520/2002, proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras.

7.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer.

7.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) presente(s).

7.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7.10. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.11. A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo "MENOR PREÇO" considerando-se o MENOR PREÇO POR ITEM para fins da escolha mais vantajosa.

7.12. A Administração poderá solicitar, das licitantes vencedoras, amostras dos produtos cotados, a fim de examinar se os mesmos atendem as descrições, mínimas, exigidas no Edital e seus Anexos. O não atendimento das exigências, mínimas, previstas resultará na desclassificação, da licitante, no item cuja amostra for reprovada.

8 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

8.1 Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

8.1.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

8.2 Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro.

8.3 A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso.

8.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

8.5 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.6 Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, localizado na sede da Prefeitura, sita na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000, Município de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade Competente que decidirá sobre a pertinência.

8.7 É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes.

9. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora lavrando a Ata de Registro de Preços, e encaminhando a mesma, junto com o processo à Autoridade competente para a sua Homologação.

9.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a homologação do processo efetuada pela Autoridade Competente, somente se dará após apreciação pelo Pregoeiro sobre o mesmo.

9.3 Poderão ser registradas todas as empresas que manifestarem interesse em assinar a Ata com mesmo preço e mesmas condições do primeiro colocado, observando-se o seguinte:

a) Os fornecedores ficarão disponíveis durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

b) Quando das contratações decorrentes do Registro de Preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes na Ata.

9.3.1. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem decrescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

9.4. A recusa injustificada do detentor do preço registrado em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no item 14 deste Edital.

9.4.1 Nas hipóteses de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro de Preços, a Autoridade Competente poderá convocar os demais licitantes para assinar a Ata, observada a ordem de classificação e os procedimentos de habilitação referidos no presente Edital, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/2002.

9.5. No caso do licitante vencedor não apresentar situação regular no ato das solicitações, sem prejuízo das sanções cabíveis, serão convocados os licitantes remanescentes na seguinte ordem:

a) As empresas que, na sessão do Pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições do primeiro colocado;

b) Na ausência de empresas nas condições da alínea anterior, as que vierem a assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocadas, respeitando-se a ordem de classificação.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO:

10.1 A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

10.2 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital.

10.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

10.4. O Município monitorará poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

10.4.1. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

10.4.2. No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido.

10.4.3. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo Fornecedor (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

10.4.4. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, parágrafo 2º da lei 8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados).

10.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62 da lei 8.666/93.

10.5.1 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar contrato (se esse for o caso), devendo o fornecedor firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação (via e-mail, correio ou fac-símile).

10.6. As secretarias usuárias da Ata de Registro de Preços não emitirão qualquer Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

11. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.

11.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF.

11.3 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Olga Wehmuth, n° 113, Sete de Setembro, Gaspar/SC;

Corpo de Bombeiros Militar, Rua Nereu Ramos, nº 750, bairro Coloninha, Gaspar/SC;

Prefeitura Municipal de Gaspar, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC;

11.3.1 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não especificados neste Edital, ficando o fornecedor obrigado a entregar, desde que o local indicado seja dentro do Município de Gaspar.

11.3.2 No ato da entrega dos objetos/materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

11.3.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

11.4 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.4.1 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.5 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

11.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

12.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa enseja a aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços ou Contrato, inclusive multa no valor de até 20% do Contrato firmado entre as partes.

12.2 A Contratada será responsável por eventuais danos havidos nos objetos/materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.

12.3 No caso de acréscimo contratual em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado de cada item, fica o fornecedor obrigado a aceitar o acréscimo.

12.4 Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI, ou por outro que venha a substituí-lo.

13 DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente.

13.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS.

13.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = 	( 6 / 100 )	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 	6%

365

13.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas dotações das seguintes Secretarias e Departamentos:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar;

Secretaria de Administração e Gestão;

Corpo de Bombeiros Militar;

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

14.1.1 Apresentação de documentação falsa: (cinco anos);

14.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, assim caracterizado pela não apresentação de amostra no prazo estabelecido ou apresentação de amostra que desatenda as condições do Edital: (seis meses);

14.1.3 Falhar na execução do contrato: (um ano);

14.1.4 Fraudar na execução do contrato: (cinco anos);

14.1.5 Comportamento inidôneo: (cinco anos);

14.1.6 Apresentação de declaração ideologicamente falsa: (dois anos);

14.1.7 Fraude fiscal: (cinco anos).

14.2 Para os fins do subitem 14.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

14.3 Para condutas descritas nos subitens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, desta cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do(s) item(ns) da ATA de Registro de Preços ou da proposta, conforme o caso.

14.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.

14.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes sanções:

14.4.1.1 – Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;

14.4.1.2 - Multa na forma prevista nos subitens 14.4.2.1 a 14.4.2.5;

14.4.1.3 - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.

14.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:

14.4.2.1 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar a ATA de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;

14.4.2.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total registrado para a mesma na ATA de Registro de Preços, pela inexecução total do objeto contratual ou em caso de reincidência de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

14.4.2.3 – Multa de 10% (cinco por cento) do valor do pedido ou da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

14.4.2.4 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não cumprimento dos prazos de entrega.

14.4.3 Considera-se inexecução parcial o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.

14.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.

14.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

14.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

14.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.

14.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

14.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser protocolados junto a autoridade que aplicou a penalidade e dirigidos ao Prefeito Municipal.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.

15.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.3 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

15.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Secretaria de Administração e Finanças.

15.6 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

15.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.8 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

15.10 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.

15.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e Anexos, deverá ser dirigido ao Pregoeiro através do e-mail pregao@gaspar.sc.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro, CEP 89.110-000 na cidade de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

15.13 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

15.14 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro, ou seja, o foro da Comarca de Gaspar/SC.

15.15 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes n.º 01 e 02 e da documentação de Credenciamento.

15.16 São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I - Credenciamento;

b) Anexo II - Declaração para Habilitação;

c) Anexo III – Termo de Referencia

d) Anexo IV -  Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.

d) Anexo V - Proposta de Preços.

e) Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

f) Anexo VII - Minuta de Contrato;

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

Gaspar/SC, 11 de março de 2016

CLEONES HOSTINS Secretário Municipal de Saúde; CARLOS ALBERTO PEIXER VINCI Secretário Interino de Administração e Gestão.

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

Credenciamento

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)________________________________________
____________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
____________________________ e CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Gaspar, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, em ____ de______de 2016.

_________________________________________

Carimbo e assinatura do credenciante

(RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO).

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

Modelo de Declaração para Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital convocatório.

____________________, em ____ de_________ de 2016.

_______________________________________________

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal.

ANEXO III

Pregão Presencial nº 074/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO; e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais médicos-ambulatoriais, conforme as características técnicas descritas na Tabela 1.

Tabela 1.

| ITEM | DESCRIÇÃO/MEDIDA | SD-QT | BM-QT | ADM-Gest. | Totais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCTE. Abaixador de língua (espátula com pontas arredondadas e atraumáticas), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades em embalagem transparente. | 1000 |  |  | 1000 |
| 2 | CX. Agulha Descartável - 13 x 4,5 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 300 |  |  | 300 |
| 3 | CX. Agulha Descartável - 20 x 5,5 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 190 |  |  | 190 |
| 4 | CX. Agulha Descartável - 25 x 6,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 |  |  | 200 |
| 5 | CX. Agulha Descartável - 25 x 7,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 |  |  | 200 |
| 6 | CX. Agulha Descartável - 25 x 8,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 7 | CX. Agulha Descartável - 30 x 8,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 400 |  |  | 400 |
| 8 | CX. Agulha Descartável - 40 x 12 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 300 |  |  | 300 |
| 9 | CX. Agulha vacutainer para coleta múltipla 25 x 07 mm. (22g). Caixa com 100 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 10 | UNID. Álcool etílico hidratado - 70%, antisséptico e bactericida. Frasco com 1.000ml. | 3000 | 200 |  | 3200 |
| 11 | UNID. Álcool Gel - 70% Embalagem contendo 480mg | 230 | 150 |  | 380 |
| 12 | ROLO. Algodão hidrófilo, constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalados individualmente em rolos com 500 gr, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, com pH no intervalo entre 5,0 e 8,0, conforme dados constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. | 1500 |  |  | 1500 |
| 13 | UNID. Aparelho de barbear descartável, com cabeça móvel, fita lubrificante, cabo ergonômetro, com três lâminas. | 1000 |  |  | 1000 |
| 14 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 15 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 5000 |  |  | 5000 |
| 16 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 8000 | 180 |  | 8180 |
| 17 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 8000 |  |  | 8000 |
| 18 | CX. Atadura Gessada – 06 cm de largura x 2m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 30 |  |  | 30 |
| 19 | CX. Atadura Gessada – 10 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 20 | CX. Atadura Gessada – 15 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 21 | CX. Atadura Gessada – 20 cm de largura x 4m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 20 |  |  | 20 |
| 22 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 10 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1300 |  |  | 1300 |
| 23 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 20 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1500 |  |  | 1500 |
| 24 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 30 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1200 |  |  | 1200 |
| 25 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 13 litros Contendo 10 unidades. | 300 |  |  | 300 |
| 26 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 7 litros Contendo 10 unidades. | 200 |  |  | 200 |
| 27 | PCTE. Camisola descartável aberta ginecológica, tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga curta. Pacotes com 10 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 28 | UNID. Camisola descartável aberta ginecológica, tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga longa. Pacotes com 10 unidades. | 200 |  |  | 200 |
| 29 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 60 x 60cm. | 400 |  |  | 400 |
| 30 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 100 x 100 cm. | 400 |  |  | 400 |
| 31 | 38 UNID. Campo fenestrado 40 x 40 cm – confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente na cirúrgico para autoclave a vapor e ETO. | 400 |  |  | 400 |
| 32 | UNID. Campo Operatório confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 45x50cm Confeccionado com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A entrelaçamento das quatro camadas do tecido, não soltando fiapos devido acabamento. Pacotes contendo 50 unidades. | 300 | 30 |  | 330 |
| 33 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 14 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 30 |  |  | 30 |
| 34 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 16 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 30 |  |  | 30 |
| 35 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 18 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 36 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 20 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 150 |  |  | 150 |
| 37 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 22 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 150 |  |  | 150 |
| 38 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 24 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 110 |  |  | 110 |
| 39 | UNID. Catéter nasal para oxigênio tipo óculos estéril e atóxica. Constituído de um tubo de PVC transparente, flexível, dobrado e fixado por uma peça de PVC crepe. Possui na sua porção mediana uma peça de PVC crepe que é acoplada no nariz do paciente. As extremidades do tubo são unidas e fixadas por um conector de PVC crepe. Esterilizado com óxido de etileno e embalado individualmente em blister de papel grau cirúrgico. | 2000 |  |  | 2000 |
| 40 | UNID. Coletor rígido para perfuro cortante fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Sua composição deve permite a visualização do conteúdo descartado. Deve previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento final. Conter: alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. Modelo: 1 litro - retangular) | 200 |  |  | 200 |
| 41 | PCTE Compressa de gaze hidrófila, 13 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofilizada, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Embalagem plástica com 500 unidades. | 8000 | 3000 | 10 | 11010 |
| 42 | UNID. Compressa de Gaze Tipo Queijo 100% Algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos; isentas de amido; com 04 dobras e 08 camadas; 13 fios/cm²; em rolos com 91 cm largura e 91 m de comprimento, quando aberta. Embaladas em pacotes com 01 unidade. | 1500 | 10 |  | 1510 |
| 43 | UNID. Detergente Enzimático Limpador enzimático que remove a matéria orgânica (pré-lavagem) de artigos, com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease). Não tóxico, não cáustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável e com ação desincrostante. Embalagem contendo 1000 ml. | 200 |  |  | 200 |
| 44 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 19g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 45 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 21g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 46 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 22g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 |  |  | 30 |
| 47 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 23g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 48 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 25g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 49 | UNID. Equipo para alimentação enteral estéril. Na cor azul, com lanceta perfurante com tampa protetora padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução; câmara flexível para visualização do gotejamento; extensão em PVC azul com 150 cm, controlador de fluxo tipo pinça rolete de alta precisão. Conector escalonado, estéril, atóxico e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação, norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2011, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. | 10000 |  |  | 10000 |
| 50 | CX. Equipo macrogotas com injetor lateral com respiro indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas flexível com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico. Produto de uso único. | 6000 |  |  | 6000 |
| 51 | UNID. Equipo macrogotas indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas flexível com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico. Produto de uso único. | 5000 |  |  | 5000 |
| 52 | UNID. Escova cervical descartável, não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com 200 mm de eixo longitudinal da haste mais a ponta ativa; eixo longitudinal da ponta ativa com 21 mm e diâmetro da ponta ativa com 0,7 mm. Pacote com 100 peças. | 60 |  |  | 60 |
| 53 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 05 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 3000 |  | 25 | 3025 |
| 54 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1500 | 50 | 25 | 1575 |
| 55 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 2,5 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1000 |  | 25 | 1025 |
| 56 | PCTE. Espátula de Ayres descartáveis em madeira, com pontas arredondadas, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, medindo 18 cm de comprimento, utilizadas para coleta de exame ginecológico, não estéril. Pacotes com 100 unidades | 200 |  |  | 200 |
| 57 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Pequeno – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 3000 |  |  | 3000 |
| 58 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Médio – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 10000 |  |  | 10000 |
| 59 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Grande – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 1000 |  |  | 1000 |
| 60 | CX. Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha trifacetada com 2,5 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 3 |  |  | 3 |
| 61 | CX. Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha trifacetada com 2,5 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 2 |  |  | 2 |
| 62 | CX. Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 13 |  |  | 13 |
| 63 | CX. Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 13 |  |  | 13 |
| 64 | CX. Fio de Sutura Mononylon 2-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 20 |  |  | 20 |
| 65 | CX. Fio de Sutura Mononylon 3-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 66 | CX. Fio de Sutura Mononylon 4-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 67 | CX Fio de Sutura Mononylon 5-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 35 |  |  | 35 |
| 68 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 12,5mm de largura x 10 m de comprimento. | 1000 | 20 | 20 | 1040 |
| 69 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 25mm de largura x 10 m de comprimento. | 1000 |  | 10 | 1010 |
| 70 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 5 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1500 |  | 10 | 1510 |
| 71 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 10 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1500 |  | 10 | 1510 |
| 72 | UNID. Fita para Autoclave. Medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, em papel crepado, contendo em um dos lados listras impressas em tinta na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização. | 1500 |  |  | 1500 |
| 73 | UNID. Fixador citológico. Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Frasco com 100 ml. | 100 |  |  | 100 |
| 74 | UNID. Frasco para nutrição enteral, com capacidade de 500 ml, em polietileno, atóxico, graduado com escala de 50 ml; com dispositivo para fixação em suporte (alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento); tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímem permite tratamento térmico de solução (aquecimento e resfriamento). Produto asséptico de uso único, etiqueta autoadesiva para identificação do paciente, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado em gás óxido de etileno. | 10000 |  |  | 10000 |
| 75 | UNID. Gel condutor para eletrocardiograma e ausculta de batimento cardíaco fetal isento de sal (NaCl), pH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro. Frasco com 100 gramas. | 600 |  |  | 600 |
| 76 | CX Hastes de polipropileno e corante atóxico, flexíveis e inquebráveis. Com 100 % Algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades. | 250 |  |  | 250 |
| 77 | CX Lâmina para bisturi n°11, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 60 |  |  | 60 |
| 78 | CX Lâmina para bisturi n°12, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 79 | CX Lâmina para bisturi n°15, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica.Caixa com 100 unidades. | 40 |  |  | 40 |
| 80 | CX Lâmina para bisturi n°21, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 20 |  |  | 20 |
| 81 | CX Lâminas para microscopia com extremidade fosca, espessuras entre 1,0 a 1,2 mm, tamanho de 26 x 76 mm, intercaladas, uma a uma, com folhas de papel com tratamento antifúngico. Caixa com 50 unidades. | 100 |  |  | 100 |
| 82 | PCTE. Lençol Descartável de Papel em Rolo - Picotado - 100% Celulose 70cm x 50m produto super macio e absorvente picotado a cada 60cm. Validade: 5 anos: | 10 |  |  | 10 |
| 83 | PCTE. Lençol descartável para maca hospitalar confeccionado em tecido SMS, medindo 70 cm de largura x 1,90 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico, gramatura mínima 30. Pacote com 10 unidades. | 2500 | 20 |  | 2520 |
| 84 | PCTE. Lençol para cama de solteiro100 algodão com logo tipo do SAMU confeccionado em tecido , medindo 90 cm de largura x 2 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico. | 70 | 200 |  | 270 |
| 85 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°7,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 500 | 1500 |  | 2000 |
| 86 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°7,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 300 |  |  | 300 |
| 87 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°8,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 500 | 1000 |  | 1500 |
| 88 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°8,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 300 | 2500 |  | 2800 |
| 89 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades | 60 |  | 10 | 70 |
| 90 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 100 |  | 10 | 110 |
| 91 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas.Caixa com 100 unidades. | 50 |  | 10 | 60 |
| 92 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho extra pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 1500 |  | 10 | 1510 |
| 93 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 4000 | 15 | 10 | 4025 |
| 94 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 5000 | 15 | 10 | 5025 |
| 95 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 2500 | 40 | 10 | 2550 |
| 96 | UNID. Malha tubular para gesso 08 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 |  |  | 50 |
| 97 | UNID. Malha tubular para gesso 10 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 |  |  | 100 |
| 98 | UNID. Malha tubular para gesso 12 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 |  |  | 100 |
| 99 | UNID. Malha tubular para gesso 15 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 |  |  | 100 |
| 100 | UNID. Malha tubular para gesso 20 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 |  |  | 50 |
| 101 | CX Máscara Descartável com duas tiras laterais, inodora, atóxica e hipoalergênica, com 3 camadas, confeccionada com duas camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal, , gramatura total 40gr/m². Caixa contendo 50 unidades. | 1000 | 20 | 10 | 1030 |
| 102 | UNID. Papel crepado com gramatura 60g/m², 40 x 40mm. Indicado para empacotamento de materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama. Deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico e não irritante. | 1000 |  |  | 1000 |
| 103 | UNID. Preservativo masculino de látex, borracha natural lubrificado, de uso único com largura nominal 52 mm. | 10000 |  |  | 10000 |
| 104 | PCTE. Saco de lixo 15 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 39 x 58cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 100 | 5 | 10 | 115 |
| 105 | PCTE. Saco de lixo 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 63 x 80cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 300 |  | 10 | 310 |
| 106 | PCTE. Saco de lixo 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 75 x 105cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 300 |  | 10 | 310 |
| 107 | CX. Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13 x 4,5 feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 108 | CX. Seringa descartável 01 ml com agulha 13 x 3 feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 |  |  | 30 |
| 109 | CX. Seringa descartável 03 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 |  |  | 500 |
| 110 | CX. Seringa descartável 05 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 |  |  | 500 |
| 111 | CX. Seringa descartável 10 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, com borracha de vedação deslizante, com êmbolo transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 |  |  | 500 |
| 112 | CX. Seringa descartável 20 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 113 | CX. Seringa descartável 60 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 70 |  |  | 70 |
| 114 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 125 ml, estéril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha estéril. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento, embalado em saco plástico transparente. | 16000 |  |  | 16000 |
| 115 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 250 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 12000 |  |  | 12000 |
| 116 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 10000 |  |  | 10000 |
| 117 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 1000 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 |  |  | 500 |
| 118 | UNID. Solução glicofisiológica 5% + 0,9%, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 200 |  |  | 200 |
| 119 | UNID. Solução Glicosada 5% 125 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 |  |  | 500 |
| 120 | UNID. Solução Glicosada 5% 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 |  |  | 500 |
| 121 | UNID. Solução ringer lactato, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 2000 |  |  | 2000 |
| 122 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 08 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 123 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 124 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 10000 |  |  | 10000 |
| 125 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 |  |  | 3000 |
| 126 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 127 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 25 |  |  | 25 |
| 128 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 150 |  |  | 150 |
| 129 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 100 |  |  | 100 |
| 130 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 |  |  | 50 |
| 131 | UNID. Sonda de Itard 13 cm c/ furo a aurucula confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 18 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, deve ter garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | 2 |  |  | 2 |
| 132 | CX. Sonda Folley 10F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 12 |  |  | 12 |
| 133 | CX. Sonda Folley 12F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 12 |  |  | 12 |
| 134 | CX. Sonda Folley 16F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura).Caixa com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 135 | CX. Sonda Folley 18F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 136 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 4. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 137 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 6. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 138 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 8. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 139 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 12. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 140 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 20. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre.Pacote com 10 unidades. | 10 |  |  | 10 |
| 141 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 08. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 10 |  |  | 10 |
| 142 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 10. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 10 |  |  | 10 |
| 143 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 12. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 20 |  |  | 20 |
| 144 | PCTE. Tala de imobilização descartável 20 x 10 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unid. | 50 | 50 |  | 100 |
| 145 | PCTE. Tala de imobilização descartável 30 x 18 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | 40 |  | 90 |
| 146 | PCTE. Tala de imobilização descartável 53 x 18 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 90 | 90 |  | 180 |
| 147 | PCTE. Tala de imobilização descartável 63 x 19 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | 50 |  | 100 |
| 148 | PCTE. Tala de imobilização descartável 86 x 20 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 80 | 50 |  | 130 |
| 149 | UNID. Tubo com tampa amarela para coleta de sangue a vácuo, 8,5 ml, em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com separador em gel. Caixa com 100 unidades. | 70 |  |  | 70 |
| 150 | UNID. Tubo com tampa roxa para coleta de sangue a vácuo, 4 ml, em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com EDTA, não siliconizado. Caixa com 100 unidades. | 70 |  |  | 70 |
| 151 | LITRO Vaselina Líquida Frasco 1.000ml. | 30 |  |  | 30 |
| 152 | UNID ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO GRANDE; ACOMPANHANDO ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE (CIRCUNFERÊNCIA DE 32 ATÉ 40 CM) EM NYLON COM FECHO DE METAL. VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL. PERA E MANGUITO CONFECCIONADOS EM LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL E SEM EMENDAS. | 20 | 3 |  | 23 |
| 153 | UNID. Almotolia confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml na cor marrom. | 100 |  |  | 100 |
| 154 | UNID. Almotolia confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml na cor transparente. | 100 |  |  | 100 |
| 155 | CX. Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Descartável Estéril com capacidade de 2.000 ml, 100% PVC Atóxico, com frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; com suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isenta de dobras, com pinça corta fluxo; ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante; conector universal com ajuste para a sonda vesical, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno. Caixa com 40 unidades. | 100 |  |  | 100 |
| 156 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 13 litros Contendo 10 unidades. | 300 |  |  | 300 |
| 157 | UNID. Coletor universal de amostras biológicas estéreis com capacidade para 80 ml. (Pote para coleta de urina, fezes e escarro). | 2000 |  |  | 2000 |
| 158 | UNID. Fita métrica flexível, 95% PVC e 5% fibra de vidro, graduada em centímetros e milímetros, com 150 cm de comprimento. | 36 |  |  | 36 |
| 159 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 100 ml, estéril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha estéril. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento, embalado em saco plástico transparente. | 16000 |  |  | 16000 |
| 160 | UNID. Solução tópica a base de iodopovidona - Povidine Degermante 1%. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência. Frasco 1 litro. | 100 |  |  | 100 |
| 161 | UNID. Termômetro Clínico Digital com ponta rígida, com memória para a última verificação, alimentado por 1 bateria de lítio 1,5 V , na cor branco. Com capa de proteção. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 12,4 x1,8 x 1cm. Com garantia de 12 meses. | 300 | 6 | 3 | 309 |
| 162 | UNID. Termômetros infravermelho, deve possuir campo de leitura variável de pelo menos de -20ºC a 180ºC ou maior, com certificação do Inmetro. | 2 |  |  | 2 |
| 163 | METRO Tubo de Látex nº 202 (Garrote) | 50 |  |  | 50 |
| 164 | METRO Tubo de Látex nº 204 (Intermediário) | 40 |  |  | 40 |
| 165 | UNID. ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO GRANDE; ACOMPANHANDO ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE (CIRCUNFERÊNCIA DE 32 ATÉ 40 CM) EM NYLON COM FECHO DE METAL. VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL. PERA E MANGUITO CONFECCIONADOS EM LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL E SEM EMENDAS. |  | 3 |  | 3 |
| 166 | UNID. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 0~280MMHG; PULSO: 40~200 BATIDAS/MIN; MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 30 MEDIÇÕES; COM DETECTOR DE ARRITMIA CARDÍACA E HIPERTENSÃO ARTERIAL; ALIMENTAÇÃO COM PILHAS ALCALINAS AAA; BRAÇADEIRA E MANQUITO COM REGULAGEM EM VÉLCRO DE 22CM À 32CM DE CIRCUNFERÊNCIA.; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO; COM CERTIFICAÇÕES DO INMETRO, ISO, CE, FDA E ANVISA. |  | 2 |  | 2 |
| 167 | UNID. COLAR CERVICAL REGULÁVEL INFANTIL O COLAR DEVE SER AJUSTÁVEL COM OS SEGUINTES ELEMENTOS: COLAR EM PEÇA ÚNICA; COM MÍNIMO 12 POSIÇÕES PARA AJUSTE DA ALTURA PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÃO INFANTIL; DUAS FAIXAS DE REGULAGEM COLORIDAS INDICANDO A ESPECIFICAÇÃO DOS TAMANHOS NA PARTE FRONTAL DO COLAR, FIXADAS COM DUAS TRAVAS DE REGULAGEM E DOIS BOTÕES DE SEGURANÇA TAMBÉM NA PARTE FRONTAL DO COLAR. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO COM ESPUMA TIPO E.V.A. DEVE POSSUIR ABERTURA FRONTAL PARA VERIFICAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA E CRICOTIREOSTOMIA E ABERTURA POSTERIOR PARA ACESSO A REGIÃO DA NUCA E DRENAGEM DE FLUÍDOS. DEVE POSSUIR APOIO DE MENTO PRÉ-MOLDADO E DOBRÁVEL PARA LIBERAR O ACESSO A BOCA DA VÍTIMA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO. DEVE SER ARMAZENÁVEL EM FORMA PLANA PARA OTIMIZAR O ESPAÇO OCUPADO; SER RADIOTRANSLÚCIDO PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM QUE PROMOVA ALTERAÇÃO DAS IMAGENS. NÃO PODE ABSORVER SECREÇÕES E MANCHAS . |  | 10 | 1 | 11 |
| 168 | UNID. IMOBILIZADOR IMPERMEÁVEL DE CABEÇA UNIVERSAL (CONTENDO: BASE, COXINS LATERAIS TIPO TIJOLO LARGO E 02 TIRANTES SENDO 01 PARA TESTA E 01 PARA O QUEIXO). CONFECCIONADO EM ESPUMA MICROPOROSA DE PVC , O CONJUNTO PARA IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA BASE A SER FIXADA NA PRANCHA RÍGIDA, UM PAR DE ALMOFADA, DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO COM VELCRO, AS ALMOFADAS DEVERÃO SER FIXADAS NA BASE ATRAVÉS DE VELCRO DE BOA ADERÊNCIA COLADOS E COSTURADOS, CONFECCIONADAS EM ESPUMA COM DENSIDADE , NAS SEGUINTES MEDIDAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, 15 CM DE ALTURA E NO MÍNIMO 6CM DE ESPESSURA. TODO O CONJUNTO REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E CONTÍNUO SEM COSTURAS. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA E 4 ANÉIS LATERAIS DE NYLON NA PARTE INFERIOR DA BASE PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS DE FÁCIL MANUSEIO, DEVENDO PERMITIR RADIOGRAFIAS/TOMOGRAFIAS, O PESO NÃO DEVERÁ EXCEDER A 1KG E POSSUIR FLUTUABILIDADE. |  | 10 | 1 | 11 |
| 169 | UNID. OXÍMETRO: MONITOR DE PULSO E OXIGENAÇÃO FUNÇÃO: MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SP02 E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA. VISOR DE LED ALIMENTAÇÃO: PILHAS "AAA". FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 35% - 100%, NO MÍNIMO. PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% (COM DESVIO DE ±2%, NO MÁXIMO) FAIXA DE MEDIÇÃO PULSO: 30-250 BPM, NO MÍNIMO. PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM, NO MÍNIMO (COM DESVIO DE ±3 BPM, NO MÁXIMO) PARÂMETROS: SPO2 E PULSO DEVE POSSUIR INDICADOR DE CARGA BAIXA. |  | 2 | 1 | 3 |
| 170 | UNID. MACA DE POLIETILENO PRANCHA RÍGIDA FABRICADA EM POLIETILENO DE COR LARANJA. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES DE 1.83M X 044CM, E ESPESSURA DE 6,5MM COM CORTE PRÓPRIO PARA RESGATE, FENDAS LATERAIS QUE PERMITAM A FIXAÇÃO DE TIRANTES DE NYLON, E INSCRIÇÃO CENTRALIZADA EM TINTA QUE PERMITA A RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DAS PALAVRAS. |  | 5 | 1 | 6 |
| 171 | UNID. LANTERNA CLÍNICA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO) INCLUSAS. MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  | 5 | 1 | 6 |

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição do objeto descrito tem por justificativa a manutenção e reposição dos estoques de materiais utilizados nas Unidades de Saúde do Município de Gaspar,  pelo Corpo de Bombeiros Militar e demais Secretarias e Departamentos do Município que eventualmente utilizam tais materiais.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 O materiais relacionados neste termo consideram-se bens e serviços comuns, conforme disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, uma vez que são produtos cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.

4.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF.

4.3 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Olga Wehmuth, n° 113, Sete de Setembro, Gaspar/SC;

Corpo de Bombeiros Militar, Rua Nereu Ramos, nº 750, bairro Coloninha, Gaspar/SC;

Prefeitura Municipal de Gaspar, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC;

4.3.1 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não especificados neste Edital, ficando o fornecedor obrigado a entregar, desde que o local indicado seja dentro do Município de Gaspar.

4.3.2 No ato da entrega dos objetos/materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.3.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.4 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4.1 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = 	( 6 / 100 )	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 	6%

365

5.6 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas dotações das seguintes Secretarias e Departamentos:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar;

Secretaria de Administração e Gestão;

Corpo de Bombeiros Militar;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 Será permitido subcontratar a entrega dos materiais.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

11.1.1 Apresentação de documentação falsa: (cinco anos);

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, assim caracterizado pela não apresentação de amostra no prazo estabelecido ou apresentação de amostra que desatenda as condições do Edital: (seis meses);

11.1.3 Falhar na execução do contrato: (um ano);

11.1.4 Fraudar na execução do contrato: (cinco anos);

11.1.5 Comportamento inidôneo: (cinco anos);

11.1.6 Apresentação de declaração ideologicamente falsa: (dois anos);

11.1.7 Fraude fiscal: (cinco anos).

11.2 Para os fins do subitem 11.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

11.3 Para condutas descritas nos subitens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, desta cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do(s) item(ns) da ATA de Registro de Preços ou da proposta, conforme o caso.

11.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.

11.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes sanções:

11.4.1.1 – Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;

11.4.1.2 - Multa na forma prevista nos subitens 11.4.2.1 a 11.4.2.5;

11.4.1.3 - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.

11.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:

11.4.2.1 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar a ATA de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;

11.4.2.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total registrado para a mesma na ATA de Registro de Preços, pela inexecução total do objeto contratual ou em caso de reincidência de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

11.4.2.3 – Multa de 10% (cinco por cento) do valor do pedido ou da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

11.4.2.4 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não cumprimento dos prazos de entrega.

11.4.3 Considera-se inexecução parcial o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.

11.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.

11.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

11.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

11.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.

11.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

11.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser protocolados junto a autoridade que aplicou a penalidade e dirigidos ao Prefeito Municipal.

Gaspar/SC, 8 de março de 2016.

Jeferson Debus

Superintendente de Suprimentos.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Aprovado em: ____/___/____.

| CLEONES HOSTINS Secretário Municipal de Saúde | CARLOS ALBERTO PEIXER VINCI Secretário Interino de Administração e Gestão |
| --- | --- |

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL 074/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Proponente _______________________________________________________,com sede em ____________________________________________inscrita no CNPJ sob n.º _______________________, nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 074/2016 declara, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, e ainda usufruir dos benefícios concedidos devido a tal condição. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

(local e data)

_____________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(com poder para firmar declaração e compromisso)

Nome:

CPF/MF:

Função:

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |
| E-mail(s): |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO/MEDIDA | Quant. | Valor Unitário Máximo | Valor Unitário Cotado | N°Registro Anvisa ou Isento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCTE. Abaixador de língua (espátula com pontas arredondadas e atraumáticas), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades em embalagem transparente. | 1000 | R$ 4,13 |  |  |
| 2 | CX. Agulha Descartável - 13 x 4,5 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 300 | R$ 7,77 |  |  |
| 3 | CX. Agulha Descartável - 20 x 5,5 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 190 | R$ 7,47 |  |  |
| 4 | CX. Agulha Descartável - 25 x 6,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 | R$ 7,37 |  |  |
| 5 | CX. Agulha Descartável - 25 x 7,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 | R$ 7,47 |  |  |
| 6 | CX. Agulha Descartável - 25 x 8,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 50 | R$ 8,14 |  |  |
| 7 | CX. Agulha Descartável - 30 x 8,0 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 400 | R$ 8,27 |  |  |
| 8 | CX. Agulha Descartável - 40 x 12 - com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 300 | R$ 8,74 |  |  |
| 9 | CX. Agulha vacutainer para coleta múltipla 25 x 07 mm. (22g). Caixa com 100 unidades. | 60 | R$ 68,20 |  |  |
| 10 | UNID. Álcool etílico hidratado - 70%, antisséptico e bactericida. Frasco com 1.000ml. | 3200 | R$ 7,10 |  |  |
| 11 | UNID. Álcool Gel - 70% Embalagem contendo 480mg | 380 | R$ 15,00 |  |  |
| 12 | ROLO. Algodão hidrófilo, constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalados individualmente em rolos com 500 gr, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, com pH no intervalo entre 5,0 e 8,0, conforme dados constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. | 1500 | R$ 12,51 |  |  |
| 13 | UNID. Aparelho de barbear descartável, com cabeça móvel, fita lubrificante, cabo ergonômetro, com três lâminas. | 1000 | R$ 0,65 |  |  |
| 14 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 3000 | R$ 6,39 |  |  |
| 15 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 5000 | R$ 9,94 |  |  |
| 16 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 8180 | R$ 14,91 |  |  |
| 17 | PCTE. Atadura de crepom, 13 fios/cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 8000 | R$ 16,32 |  |  |
| 18 | CX. Atadura Gessada – 06 cm de largura x 2m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 30 | R$ 16,14 |  |  |
| 19 | CX. Atadura Gessada – 10 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 | R$ 34,91 |  |  |
| 20 | CX. Atadura Gessada – 15 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 | R$ 56,12 |  |  |
| 21 | CX. Atadura Gessada – 20 cm de largura x 4m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 20 | R$ 86,11 |  |  |
| 22 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 10 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1300 | R$ 72,30 |  |  |
| 23 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 20 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1500 | R$ 120,15 |  |  |
| 24 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico; recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 30 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 1200 | R$ 155,27 |  |  |
| 25 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 13 litros Contendo 10 unidades. | 300 | R$ 5,50 |  |  |
| 26 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 7 litros Contendo 10 unidades. | 200 | R$ 34,67 |  |  |
| 27 | PCTE. Camisola descartável aberta ginecológica, tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga curta. Pacotes com 10 unidades. | 3000 | R$ 32,50 |  |  |
| 28 | UNID. Camisola descartável aberta ginecológica, tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga longa. Pacotes com 10 unidades. | 200 | R$ 3,25 |  |  |
| 29 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 60 x 60cm. | 400 | R$ 24,90 |  |  |
| 30 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 100 x 100 cm. | 400 | R$ 34,90 |  |  |
| 31 | UNID. Campo fenestrado 40 x 40 cm – confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente na cirúrgico para autoclave a vapor e ETO. | 400 | R$ 21,90 |  |  |
| 32 | PCTE. Campo Operatório confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 45x50cm Confeccionado com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A entrelaçamento das quatro camadas do tecido, não soltando fiapos devido acabamento. Pacotes contendo 50 unidades. | 330 | R$ 93,28 |  |  |
| 33 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 14 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 30 | R$ 77,35 |  |  |
| 34 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 16 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 30 | R$ 75,58 |  |  |
| 35 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 18 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 50 | R$ 75,80 |  |  |
| 36 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 20 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 150 | R$ 75,80 |  |  |
| 37 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 22 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 150 | R$ 76,27 |  |  |
| 38 | CX. Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 24 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 110 | R$ 77,58 |  |  |
| 39 | UNID. Catéter nasal para oxigênio tipo óculos estéril e atóxica. Constituído de um tubo de PVC transparente, flexível, dobrado e fixado por uma peça de PVC crepe. Possui na sua porção mediana uma peça de PVC crepe que é acoplada no nariz do paciente. As extremidades do tubo são unidas e fixadas por um conector de PVC crepe. Esterilizado com óxido de etileno e embalado individualmente em blister de papel grau cirúrgico. | 2000 | R$ 1,35 |  |  |
| 40 | UNID. Coletor rígido para perfuro cortante fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Sua composição deve permite a visualização do conteúdo descartado. Deve previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento final. Conter: alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. Modelo: 1 litro - retangular) | 200 | R$ 0,99 |  |  |
| 41 | PCTE Compressa de gaze hidrófila, 13 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofilizada, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Embalagem plástica com 500 unidades. | 11010 | R$ 21,56 |  |  |
| 42 | UNID. Compressa de Gaze Tipo Queijo 100% Algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos; isentas de amido; com 04 dobras e 08 camadas; 13 fios/cm²; em rolos com 91 cm largura e 91 m de comprimento, quando aberta. Embaladas em pacotes com 01 unidade. | 1510 | R$ 72,00 |  |  |
| 43 | UNID. Detergente Enzimático Limpador enzimático que remove a matéria orgânica (pré-lavagem) de artigos, com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease). Não tóxico, não cáustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável e com ação desincrostante. Embalagem contendo 1000 ml. | 200 | R$ 25,68 |  |  |
| 44 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 19g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 10 | R$ 27,06 |  |  |
| 45 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 21g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 | R$ 27,06 |  |  |
| 46 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 22g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 22,00 |  |  |
| 47 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 23g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 | R$ 27,06 |  |  |
| 48 | CX. Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 25g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 60 | R$ 27,06 |  |  |
| 49 | UNID. Equipo para alimentação enteral estéril. Na cor azul, com lanceta perfurante com tampa protetora padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução; câmara flexível para visualização do gotejamento; extensão em PVC azul com 150 cm, controlador de fluxo tipo pinça rolete de alta precisão. Conector escalonado, estéril, atóxico e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação, norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2011, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. | 10000 | R$ 2,19 |  |  |
| 50 | UNID Equipo macrogotas com injetor lateral com respiro indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas flexível com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico. Produto de uso único. | 6000 | R$ 1,47 |  |  |
| 51 | UNID. Equipo macrogotas indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas flexível com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico. Produto de uso único. | 5000 | R$ 1,49 |  |  |
| 52 | CX Escova cervical descartável, não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com 200 mm de eixo longitudinal da haste mais a ponta ativa; eixo longitudinal da ponta ativa com 21 mm e diâmetro da ponta ativa com 0,7 mm. Pacote com 100 peças. | 60 | R$ 30,76 |  |  |
| 53 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 05 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 3025 | R$ 5,32 |  |  |
| 54 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1575 | R$ 7,64 |  |  |
| 55 | UNID. Esparadrapo impermeável, medindo 2,5 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1025 | R$ 2,13 |  |  |
| 56 | PCTE. Espátula de Ayres descartáveis em madeira, com pontas arredondadas, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, medindo 18 cm de comprimento, utilizadas para coleta de exame ginecológico, não estéril. Pacotes com 100 unidades | 200 | R$ 7,55 |  |  |
| 57 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Pequeno – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 3000 | R$ 1,61 |  |  |
| 58 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Médio – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 10000 | R$ 1,89 |  |  |
| 59 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Grande – Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 1000 | R$ 2,49 |  |  |
| 60 | CX. Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha trifacetada com 2,5 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 3 | R$ 100,55 |  |  |
| 61 | CX. Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha trifacetada com 2,5 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 2 | R$ 100,55 |  |  |
| 62 | CX. Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 13 | R$ 100,55 |  |  |
| 63 | CX. Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 13 | R$ 106,58 |  |  |
| 64 | CX. Fio de Sutura Mononylon 2-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 20 | R$ 49,71 |  |  |
| 65 | CX. Fio de Sutura Mononylon 3-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 60 | R$ 50,74 |  |  |
| 66 | CX. Fio de Sutura Mononylon 4-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 60 | R$ 49,71 |  |  |
| 67 | CX Fio de Sutura Mononylon 5-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 35 | R$ 49,71 |  |  |
| 68 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 12,5mm de largura x 10 m de comprimento. | 1040 | R$ 1,67 |  |  |
| 69 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 25mm de largura x 10 m de comprimento. | 1010 | R$ 2,79 |  |  |
| 70 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 5 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1510 | R$ 5,25 |  |  |
| 71 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 10 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1510 | R$ 11,97 |  |  |
| 72 | UNID. Fita para Autoclave. Medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, em papel crepado, contendo em um dos lados listras impressas em tinta na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização. | 1500 | R$ 5,53 |  |  |
| 73 | UNID. Fixador citológico. Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Frasco com 100 ml. | 100 | R$ 93,62 |  |  |
| 74 | UNID. Frasco para nutrição enteral, com capacidade de 500 ml, em polietileno, atóxico, graduado com escala de 50 ml; com dispositivo para fixação em suporte (alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento); tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímem permite tratamento térmico de solução (aquecimento e resfriamento). Produto asséptico de uso único, etiqueta autoadesiva para identificação do paciente, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado em gás óxido de etileno. | 10000 | R$ 2,18 |  |  |
| 75 | UNID. Gel condutor para eletrocardiograma e ausculta de batimento cardíaco fetal isento de sal (NaCl), pH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro. Frasco com 100 gramas. | 600 | R$ 2,38 |  |  |
| 76 | CX Hastes de polipropileno e corante atóxico, flexíveis e inquebráveis. Com 100 % Algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades. | 250 | R$ 1,33 |  |  |
| 77 | CX Lâmina para bisturi n°11, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 60 | R$ 30,91 |  |  |
| 78 | CX Lâmina para bisturi n°12, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 30,91 |  |  |
| 79 | CX Lâmina para bisturi n°15, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 40 | R$ 30,91 |  |  |
| 80 | CX Lâmina para bisturi n°21, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 20 | R$ 60,59 |  |  |
| 81 | CX Lâminas para microscopia com extremidade fosca, espessuras entre 1,0 a 1,2 mm, tamanho de 26 x 76 mm, intercaladas, uma a uma, com folhas de papel com tratamento antifúngico. Caixa com 50 unidades. | 100 | R$ 4,58 |  |  |
| 82 | PCTE. Lençol Descartável de Papel em Rolo - Picotado - 100% Celulose 70cm x 50m produto super macio e absorvente picotado a cada 60cm. Validade: 5 anos: | 10 | R$ 13,91 |  |  |
| 83 | PCTE. Lençol descartável para maca hospitalar confeccionado em tecido SMS, medindo 70 cm de largura x 1,90 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico, gramatura mínima 30. Pacote com 10 unidades. | 2520 | R$ 14,06 |  |  |
| 84 | PCTE. Lençol para cama de solteiro100 algodão com logo tipo do SAMU confeccionado em tecido , medindo 90 cm de largura x 2 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico. | 270 | R$ 42,90 |  |  |
| 85 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°7,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 2000 | R$ 1,60 |  |  |
| 86 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°7,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 300 | R$ 1,60 |  |  |
| 87 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°8,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 1500 | R$ 1,60 |  |  |
| 88 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°8,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 2800 | R$ 1,37 |  |  |
| 89 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades | 70 | R$ 20,97 |  |  |
| 90 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 110 | R$ 21,08 |  |  |
| 91 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil, sem pó tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas.Caixa com 100 unidades. | 60 | R$ 20,97 |  |  |
| 92 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho extra pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 1510 | R$ 25,04 |  |  |
| 93 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 4025 | R$ 27,29 |  |  |
| 94 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 5025 | R$ 27,29 |  |  |
| 95 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em látex, tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 2550 | R$ 27,29 |  |  |
| 96 | UNID. Malha tubular para gesso 08 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 7,09 |  |  |
| 97 | UNID. Malha tubular para gesso 10 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 | R$ 8,01 |  |  |
| 98 | UNID. Malha tubular para gesso 12 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 | R$ 8,34 |  |  |
| 99 | UNID. Malha tubular para gesso 15 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 100 | R$ 10,17 |  |  |
| 100 | UNID. Malha tubular para gesso 20 cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 15,36 |  |  |
| 101 | CX Máscara Descartável com duas tiras laterais, inodora, atóxica e hipoalergênica, com 3 camadas, confeccionada com duas camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal, , gramatura total 40gr/m². Caixa contendo 50 unidades. | 1030 | R$ 7,04 |  |  |
| 102 | UNID. Papel crepado com gramatura 60g/m², 40 x 40mm. Indicado para empacotamento de materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama. Deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico e não irritante. | 1000 | R$ 165,65 |  |  |
| 103 | UNID. Preservativo masculino de látex, borracha natural lubrificado, de uso único com largura nominal 52 mm. | 10000 | R$ 0,35 |  |  |
| 104 | PCTE. Saco de lixo 15 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 39 x 58cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 115 | R$ 18,18 |  |  |
| 105 | PCTE. Saco de lixo 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 63 x 80cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 310 | R$ 36,17 |  |  |
| 106 | PCTE. Saco de lixo 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 75 x 105cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 310 | R$ 52,27 |  |  |
| 107 | CX. Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13 x 4,5 feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 3000 | R$ 39,55 |  |  |
| 108 | CX. Seringa descartável 01 ml com agulha 13 x 3 feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 39,28 |  |  |
| 109 | CX. Seringa descartável 03 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 | R$ 15,53 |  |  |
| 110 | CX. Seringa descartável 05 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 | R$ 17,90 |  |  |
| 111 | CX. Seringa descartável 10 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, com borracha de vedação deslizante, com êmbolo transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 500 | R$ 37,06 |  |  |
| 112 | CX. Seringa descartável 20 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 50 | R$ 55,17 |  |  |
| 113 | CX. Seringa descartável 60 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 70 | R$ 240,77 |  |  |
| 114 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 125 ml, estéril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha estéril. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento, embalado em saco plástico transparente. | 16000 | R$ 2,23 |  |  |
| 115 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 250 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 12000 | R$ 3,20 |  |  |
| 116 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 10000 | R$ 3,55 |  |  |
| 117 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 1000 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 5,39 |  |  |
| 118 | UNID. Solução glicofisiológica 5% + 0,9%, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 200 | R$ 4,10 |  |  |
| 119 | UNID. Solução Glicosada 5% 125 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 3,38 |  |  |
| 120 | UNID. Solução Glicosada 5% 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 3,55 |  |  |
| 121 | UNID. Solução ringer lactato, 500 ml, estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 2000 | R$ 5,00 |  |  |
| 122 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 08 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 | R$ 6,20 |  |  |
| 123 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 | R$ 6,39 |  |  |
| 124 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 10000 | R$ 8,93 |  |  |
| 125 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3000 | R$ 6,96 |  |  |
| 126 | PCTE. Sonda de Alívio Uretral nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 | R$ 7,21 |  |  |
| 127 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 25 | R$ 7,21 |  |  |
| 128 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 150 | R$ 7,64 |  |  |
| 129 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 100 | R$ 7,72 |  |  |
| 130 | PCTE. Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 | R$ 8,11 |  |  |
| 131 | UNID. Sonda de Itard 13 cm c/ furo a aurucula confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 18 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, deve ter garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | 2 | R$ 39,81 |  |  |
| 132 | CX. Sonda Folley 10F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 12 | R$ 42,30 |  |  |
| 133 | CX. Sonda Folley 12F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 12 | R$ 38,09 |  |  |
| 134 | CX. Sonda Folley 16F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura).Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 38,09 |  |  |
| 135 | CX. Sonda Folley 18F. Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 38,23 |  |  |
| 136 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 4. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 7,91 |  |  |
| 137 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 6. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 8,38 |  |  |
| 138 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 8. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 8,29 |  |  |
| 139 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 12. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 11,11 |  |  |
| 140 | PCTE. Sonda Nasogástrica Longa 20. Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre.Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 15,20 |  |  |
| 141 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 08. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. Pacote com uma unidade. | 10 | R$ 14,27 |  |  |
| 142 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 10. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. Pacote com uma unidade. | 10 | R$ 14,27 |  |  |
| 143 | PCTE. Sonda Nasoenteral nº 12. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. Pacote com uma unidade. | 20 | R$ 14,27 |  |  |
| 144 | PCTE. Tala de imobilização descartável 20 x 10 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 100 | R$ 9,60 |  |  |
| 145 | PCTE. Tala de imobilização descartável 30 x 18 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 90 | R$ 9,60 |  |  |
| 146 | PCTE. Tala de imobilização descartável 53 x 18 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 180 | R$ 9,60 |  |  |
| 147 | PCTE. Tala de imobilização descartável 63 x 19 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 100 | R$ 9,60 |  |  |
| 148 | PCTE. Tala de imobilização descartável 86 x 20 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 130 | R$ 9,60 |  |  |
| 149 | UNID. Tubo com tampa amarela para coleta de sangue a vácuo, 8,5 ml, em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com separador em gel. Caixa com 100 unidades. | 70 | R$ 125,00 |  |  |
| 150 | UNID. Tubo com tampa roxa para coleta de sangue a vácuo, 4 ml, em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com EDTA, não siliconizado. Caixa com 100 unidades. | 70 | R$ 63,30 |  |  |
| 151 | LITRO Vaselina Líquida Frasco 1.000ml. | 30 | R$ 29,15 |  |  |
| 152 | UNID ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO GRANDE; ACOMPANHANDO ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE (CIRCUNFERÊNCIA DE 32 ATÉ 40 CM) EM NYLON COM FECHO DE METAL. VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL. PERA E MANGUITO CONFECCIONADOS EM LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL E SEM EMENDAS. | 23 | R$ 641,52 |  |  |
| 153 | UNID. Almotolia confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml na cor marrom. | 100 | R$ 3,22 |  |  |
| 154 | UNID. Almotolia confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml na cor transparente. | 100 | R$ 3,22 |  |  |
| 155 | CX. Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Descartável Estéril com capacidade de 2.000 ml, 100% PVC Atóxico, com frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; com suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isenta de dobras, com pinça corta fluxo; ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante; conector universal com ajuste para a sonda vesical, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno. Caixa com 40 unidades. | 100 | R$ 153,60 |  |  |
| 156 | CX. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 13 litros Contendo 10 unidades. | 300 | R$ 45,10 |  |  |
| 157 | UNID. Coletor universal de amostras biológicas estéreis com capacidade para 80 ml. (Pote para coleta de urina, fezes e escarro). | 2000 | R$ 0,62 |  |  |
| 158 | UNID. Fita métrica flexível, 95% PVC e 5% fibra de vidro, graduada em centímetros e milímetros, com 150 cm de comprimento. | 36 | R$ 3,75 |  |  |
| 159 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 100 ml, estéril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha estéril. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento, embalado em saco plástico transparente. | 16000 | R$ 1,29 |  |  |
| 160 | UNID. Solução tópica a base de iodopovidona - Povidine Degermante 1%. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência. Frasco 1 litro. | 100 | R$ 22,90 |  |  |
| 161 | UNID. Termômetro Clínico Digital com ponta rígida, com memória para a última verificação, alimentado por 1 bateria de lítio 1,5 V , na cor branco. Com capa de proteção. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 12,4 x1,8 x 1cm. Com garantia de 12 meses. | 309 | R$ 12,66 |  |  |
| 162 | UNID. Termômetros infravermelho, deve possuir campo de leitura variável de pelo menos de -20ºC a 180ºC ou maior, com certificação do Inmetro. | 2 | R$ 329,44 |  |  |
| 163 | METRO Tubo de Látex nº 202 (Garrote) | 50 | R$ 6,97 |  |  |
| 164 | METRO Tubo de Látex nº 204 (Intermediário) | 40 | R$ 7,51 |  |  |
| 165 | UNID. ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO GRANDE; ACOMPANHANDO ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE (CIRCUNFERÊNCIA DE 32 ATÉ 40 CM) EM NYLON COM FECHO DE METAL. VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL. PERA E MANGUITO CONFECCIONADOS EM LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL E SEM EMENDAS. | 3 | R$ 81,39 |  |  |
| 166 | UNID. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 0~280MMHG; PULSO: 40~200 BATIDAS/MIN; MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 30 MEDIÇÕES; COM DETECTOR DE ARRITMIA CARDÍACA E HIPERTENSÃO ARTERIAL; ALIMENTAÇÃO COM PILHAS ALCALINAS AAA; BRAÇADEIRA E MANQUITO COM REGULAGEM EM VÉLCRO DE 22CM À 32CM DE CIRCUNFERÊNCIA.; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO; COM CERTIFICAÇÕES DO INMETRO, ISO, CE, FDA E ANVISA. | 2 | R$ 226,08 |  |  |
| 167 | UNID. COLAR CERVICAL REGULÁVEL INFANTIL O COLAR DEVE SER AJUSTÁVEL COM OS SEGUINTES ELEMENTOS: COLAR EM PEÇA ÚNICA; COM MÍNIMO 12 POSIÇÕES PARA AJUSTE DA ALTURA PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÃO INFANTIL; DUAS FAIXAS DE REGULAGEM COLORIDAS INDICANDO A ESPECIFICAÇÃO DOS TAMANHOS NA PARTE FRONTAL DO COLAR, FIXADAS COM DUAS TRAVAS DE REGULAGEM E DOIS BOTÕES DE SEGURANÇA TAMBÉM NA PARTE FRONTAL DO COLAR. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO COM ESPUMA TIPO E.V.A. DEVE POSSUIR ABERTURA FRONTAL PARA VERIFICAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA E CRICOTIREOSTOMIA E ABERTURA POSTERIOR PARA ACESSO A REGIÃO DA NUCA E DRENAGEM DE FLUÍDOS. DEVE POSSUIR APOIO DE MENTO PRÉ-MOLDADO E DOBRÁVEL PARA LIBERAR O ACESSO A BOCA DA VÍTIMA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO. DEVE SER ARMAZENÁVEL EM FORMA PLANA PARA OTIMIZAR O ESPAÇO OCUPADO; SER RADIOTRANSLÚCIDO PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM QUE PROMOVA ALTERAÇÃO DAS IMAGENS. NÃO PODE ABSORVER SECREÇÕES E MANCHAS . | 11 | R$ 52,33 |  |  |
| 168 | UNID. IMOBILIZADOR IMPERMEÁVEL DE CABEÇA UNIVERSAL (CONTENDO: BASE, COXINS LATERAIS TIPO TIJOLO LARGO E 02 TIRANTES SENDO 01 PARA TESTA E 01 PARA O QUEIXO). CONFECCIONADO EM ESPUMA MICROPOROSA DE PVC , O CONJUNTO PARA IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA BASE A SER FIXADA NA PRANCHA RÍGIDA, UM PAR DE ALMOFADA, DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO COM VELCRO, AS ALMOFADAS DEVERÃO SER FIXADAS NA BASE ATRAVÉS DE VELCRO DE BOA ADERÊNCIA COLADOS E COSTURADOS, CONFECCIONADAS EM ESPUMA COM DENSIDADE , NAS SEGUINTES MEDIDAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, 15 CM DE ALTURA E NO MÍNIMO 6CM DE ESPESSURA. TODO O CONJUNTO REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E CONTÍNUO SEM COSTURAS. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA E 4 ANÉIS LATERAIS DE NYLON NA PARTE INFERIOR DA BASE PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS DE FÁCIL MANUSEIO, DEVENDO PERMITIR RADIOGRAFIAS/TOMOGRAFIAS, O PESO NÃO DEVERÁ EXCEDER A 1KG E POSSUIR FLUTUABILIDADE. | 11 | R$ 151,90 |  |  |
| 169 | UNID. OXÍMETRO: MONITOR DE PULSO E OXIGENAÇÃO FUNÇÃO: MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SP02 E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA. VISOR DE LED ALIMENTAÇÃO: PILHAS "AAA". FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 35% - 100%, NO MÍNIMO. PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% (COM DESVIO DE ±2%, NO MÁXIMO) FAIXA DE MEDIÇÃO PULSO: 30-250 BPM, NO MÍNIMO. PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM, NO MÍNIMO (COM DESVIO DE ±3 BPM, NO MÁXIMO) PARÂMETROS: SPO2 E PULSO DEVE POSSUIR INDICADOR DE CARGA BAIXA. | 3 | R$ 339,55 |  |  |
| 170 | UNID. MACA DE POLIETILENO PRANCHA RÍGIDA FABRICADA EM POLIETILENO DE COR LARANJA. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES DE 1.83M X 044CM, E ESPESSURA DE 6,5MM COM CORTE PRÓPRIO PARA RESGATE, FENDAS LATERAIS QUE PERMITAM A FIXAÇÃO DE TIRANTES DE NYLON, E INSCRIÇÃO CENTRALIZADA EM TINTA QUE PERMITA A RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DAS PALAVRAS. | 6 | R$ 391,00 |  |  |
| 171 | UNID. LANTERNA CLÍNICA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO) INCLUSAS. MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 6 | R$ 78,67 |  |  |

OBSERVAÇÃO:

Deverá ser indicado na proposta de preços – Anexo V, EM CAMPO ESPECÍFICO, as seguintes informações, sob a pena de desclassificação:

a) Número do Registro dos produtos no M.S (Ministério da Saúde) e/ou na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em campo específico (exceto para os produtos que são isentos, os quais deverão ser identificados, pelo licitante, na proposta com a palavra “isento”); A não apresentação do número ou da palavra “isento”, ou, a apresentação de números que resulte em Registro vencido ou inexistente, resultará na desclassificação da licitante no item.

b) A Licitante que identificar como isento de registro um item que tem obrigatoriedade de registro, será desclassificada no item cotado e identificado, pela mesma, como “isento”.

!!! ATENÇÃO !!! Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.

________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal

| Dados para Depósito Bancário: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  |  |  |
| Agência: |  | Dígito: |  |
| Conta: |  | Dígito: |  |
| Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato: |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2016

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e dezesseis, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 074/2016, Registro de Preços nº ____/2016, na Ata de julgamento de preços, homologada em ____/___/2016, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais e médicos-ambulatoriais, conforme especificações constantes no Anexo IV do Edital Pregão Presencial nº 074/2016.

1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

Item 01 – _________________, Quantidade - ______________,Unidade de medida - ________________.

1º. Colocado – Empresa ______________, no valor de R$ ___________;

2º. Colocado – Empresa ______________; no valor de R$ ___________;

3º. Colocado – Empresa ______________. no valor de R$ ___________;

(...)

1.3 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas, para o fornecimento dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 074/2016 e seus anexos;

b) Proposta da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.

4.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF.

4.3 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Olga Wehmuth, n° 113, Sete de Setembro, Gaspar/SC;

Corpo de Bombeiros Militar, Rua Nereu Ramos, nº 750, bairro Coloninha, Gaspar/SC;

Prefeitura Municipal de Gaspar, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC;

4.3.1 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não especificados neste Edital, ficando o fornecedor obrigado a entregar, desde que o local indicado seja dentro do Município de Gaspar.

4.3.2 No ato da entrega dos objetos/materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.3.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.4 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4.1 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = 	( 6 / 100 )	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 	6%

365

5.6 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas dotações das seguintes Secretarias e Departamentos:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar;

Secretaria de Administração e Gestão;

Corpo de Bombeiros Militar;

6 RESPONSABILIDADES

6.1 	A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5 A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

8.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

9.1.1 Apresentação de documentação falsa: (cinco anos);

9.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, assim caracterizado pela não apresentação de amostra no prazo estabelecido ou apresentação de amostra que desatenda as condições do Edital: (seis meses);

9.1.3 Falhar na execução do contrato: (um ano);

9.1.4 Fraudar na execução do contrato: (cinco anos);

9.1.5 Comportamento inidôneo: (cinco anos);

9.1.6 Apresentação de declaração ideologicamente falsa: (dois anos);

9.1.7 Fraude fiscal: (cinco anos).

9.2 Para os fins do subitem 9.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

9.3 Para condutas descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, desta cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do(s) item(ns) da ATA de Registro de Preços ou da proposta, conforme o caso.

9.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.

9.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes sanções:

9.4.1.1 – Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;

9.4.1.2 - Multa na forma prevista nos subitens 9.4.2.1 a 9.4.2.5;

9.4.1.3 - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.

9.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:

9.4.2.1 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar a ATA de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;

9.4.2.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total registrado para a mesma na ATA de Registro de Preços, pela inexecução total do objeto contratual ou em caso de reincidência de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

9.4.2.3 – Multa de 10% (cinco por cento) do valor do pedido ou da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

9.4.2.4 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não cumprimento dos prazos de entrega.

9.4.3 Considera-se inexecução parcial o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.

9.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.

9.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

9.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

9.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.

9.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

9.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser protocolados junto a autoridade que aplicou a penalidade e dirigidos ao Prefeito Municipal.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura de Gaspar (SC),....................... .

Pregoeiro

Equipe de Apoio

EMPRESAS (com identificação/nome do representante legal): _____________

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

Minuta do Contrato

CONTRATO Nº SAF-......../2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS-AMBULATORIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GASPAR E A EMPRESA ...

O MUNICÍPIO DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de ________com sede na __________, inscrito no CNPJ sob nº ______, neste ato representado pelo se Secretário(a), senhor(a) ________, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ________, com sede na cidade de _________, Estado de _________, na  ________, nº ____ - Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato representada pelo senhor _______, portador do CPF nº_______, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, devidamente autorizado nos autos do Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 074/2016, têm entre si justo e contratado o que segue:

1 OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de materiais médicos-ambulatoriais, com as características e quantidades assim especificados:

............(descritivo dos itens).........

1.2 A Forma de Fornecimento do objeto deste Contrato é Parcelada.

Parágrafo Único: O presente Contrato, assim como a licitação da qual decorreu, não obriga o Município à aquisição de todos os objetos nas quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades da Administração.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 074/2016 e seus Anexos;

b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 DOS PRAZOS DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA deverá entregar os objetos deste Contrato, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento - AF encaminhada pelo requisitante.

3.2 O prazo de vigência do contrato será de doze meses, a partir da data da assinatura do mesmo, não podendo ser prorrogado.

4 PREÇO

4.1 O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, tendo os seus valores unitários especificados no item 1.1 (um ponto um) do presente Contrato.

4.2 O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI, ou por outro que venha a substituí-lo.

4.4. A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

4.5 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas dotações das seguintes Secretarias e Departamentos:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar;

Secretaria de Administração e Gestão;

Corpo de Bombeiros Militar;

5 LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.

5.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF.

5.3 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas nos seguintes locais:

- na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Olga Wehmuth, n° 113, Sete de Setembro, Gaspar/SC;

- Corpo de Bombeiros Militar, Rua Nereu Ramos, nº 750, bairro Coloninha, Gaspar/SC;

- Prefeitura Municipal de Gaspar, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC;

5.3.1 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não especificados neste Edital, ficando o fornecedor obrigado a entregar, desde que o local indicado seja dentro do Município de Gaspar.

5.3.2 No ato da entrega dos objetos/materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

5.3.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.4 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4.1 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 Na entrega dos materiais, a CONTRATADA deverá acompanhar-se de Nota Fiscal correspondente, encaminhando-a ao respectivo requisitante.

6.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento do material e da Nota Fiscal, referente às quantias solicitadas, datada e assinada por responsável dos órgãos municipais; através de depósito na conta corrente da CONTRATADA.

6.2.1 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social - INSS e o FGTS.

6.2.2 A CONTRATADA deverá informar os dados necessários aos depósitos bancários na folha "Proposta de Preços".

6.3 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = 	( 6 / 100 )	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 	6%

365

7 RESPONSABILIDADES

7.1 	A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

7.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos objetos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega dos objetos/materiais, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

8 OBRIGAÇÕES

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.3 São obrigações da Contratada:

8.3.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.3.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

9.1.1 Apresentação de documentação falsa: (cinco anos);

9.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, assim caracterizado pela não apresentação de amostra no prazo estabelecido ou apresentação de amostra que desatenda as condições do Edital: (seis meses);

9.1.3 Falhar na execução do contrato: (um ano);

9.1.4 Fraudar na execução do contrato: (cinco anos);

9.1.5 Comportamento inidôneo: (cinco anos);

9.1.6 Apresentação de declaração ideologicamente falsa: (dois anos);

9.1.7 Fraude fiscal: (cinco anos).

9.2 Para os fins do subitem 9.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

9.3 Para condutas descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, desta cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do(s) item(ns) da ATA de Registro de Preços ou da proposta, conforme o caso.

9.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.

9.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes sanções:

9.4.1.1 – Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;

9.4.1.2 - Multa na forma prevista nos subitens 9.4.2.1 a 9.4.2.5;

9.4.1.3 - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.

9.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:

9.4.2.1 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar a ATA de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;

9.4.2.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor total registrado para a mesma na ATA de Registro de Preços, pela inexecução total do objeto contratual ou em caso de reincidência de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

9.4.2.3 – Multa de 10% (cinco por cento) do valor do pedido ou da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;

9.4.2.4 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não cumprimento dos prazos de entrega.

9.4.3 Considera-se inexecução parcial o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.

9.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.

9.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

9.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

9.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.

9.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

9.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser protocolados junto a autoridade que aplicou a penalidade e dirigidos ao Prefeito Municipal.

10 RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

10.1.1 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

11.2 Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

12 VALOR DO CONTRATO

12.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de  ____(....), para todos os legais e jurídicos efeitos.

13 FORO

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Gaspar (SC),  em   .... de ..... de 2016.

| ______________________________ (razão social) CONTRATADA | ______________________________ Secretário Municipal CONTRATANTE |
| --- | --- |

Testemunhas:

| ___________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |